淮北市公安局智慧警务项目

采

购

需

求

书
淮北市公安局

2020年9月

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目采购需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

9、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系淮北市公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后淮北市公共资源交易中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

1、项目概况

1.1 项目概况

项目名称：淮北市公安局智慧警务项目

项目建设地点：安徽省淮北市

项目建设单位：淮北市公安局

1.2 建设依据

依照国家、行业、省级相关技术标准和规范性文件要求开展本项目建设工作。涉及到的主要技术标准和规范性文件有：

GA/DSJ 111-2019公安云计算平台 IaaS层 计算资源技术要求；

GA/DSJ 112-2019公安云计算平台 IaaS层 存储资源技术要求；

GA/DSJ 113-2019公安云计算平台 IaaS层 网络资源技术要求；

GA/DSJ 114-2019公安云计算平台 PaaS层 计算服务技术要求；

GA/DSJ 121-2019公安云计算平台 PaaS层 存储服务技术要求；

GA/DSJ 123-2019公安云计算平台 PaaS层 服务实例技术要求；

GA/DSJ 124-2019公安云计算平台 PaaS层 服务资源技术要求；

GA/DSJ 200-2019公安大数据处理 总体技术规范；

GA/DSJ 300-2019公安大数据安全 总体技术框架；

GA/DSJ 350-2019公安大数据安全 安全访问平台技术设计要求；

GA/DSJ 351-2019公安大数据安全 零信任体系技术设计要求；

GA/DSJ 352-2019公安大数据安全 安全防护体系技术设计要求；

GA/DSJ 400-2019新一代公安信息网 网络架构技术要求；

GB/T 22239-2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求；

GB/T 28448-2019信息安全技术 网络安全等级保护测评要求；

GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求；

GB 50348-2018安全防范工程技术标准；

GB/T 30147-2013安防监控视频实时智能分析设备技术要求；

GB/T 31488-2015安全防范视频监控人脸识别系统技术要求；

GB 50174-2017数据中心设计规范；

GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求；

GA/T 646-2016安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求；

GA/T 669-2008城市监控报警联网系统技术标准；

GA/T 792-2008城市监控报警联网系统管理标准；

GA/T 1093-2013出入口控制人脸识别系统技术要求；

GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求；

GA/T 1154-2014视频图像分析仪；

GA/Z 1164-2014公安视频图像信息联网与应用标准体系表；

GA/T 1211-2014安全防范高清视频监控系统技术要求；

GA/T 1216-2015安全防范监控网络视音频编解码设备；

GA/T 1344-2016安防人脸识别应用 视频人脸图像提取技术要求；

GA/T 1324-2017安全防范 人脸识别应用 静态人脸图像采集规范；

GA/T 1325-2017安全防范 人脸识别应用 视频图像采集规范；

GA/T 1326-2017安全防范 人脸识别应用 程序接口规范；

GA/T 1354-2018安防视频监控车载数字录像设备技术要求；

GA/T 1399-2017公安视频图像分析系统；

GA/T 1400-2017公安视频图像信息应用系统；

GA/T 35678-2017公共安全人脸识别应用图像技术要求；

《中华人民共和国反恐怖主义法》；

《中华人民共和国网络安全法》；

《中华人民共和国民经济和社会发展第十三个五年规划纲》；

国务院《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（2015年）；

国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（2015年）；

国务院《国家信息化发展战略纲要》（2016年）；

国务院《关于印发“十三五”平安中国建设规划的通知》（2016年）；

国务院《关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（2016年）；

国务院《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（2017年）；

国务院《新一代人工智能发展规划》（2017年）；

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（2015年）；

工业和信息化部《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》（2017年）；

公安部《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》（2015年）；

公安部《关于大力推进基础信息化建设的意见》（2015年）；

公安部《公安发展“十三五”规划（2016~2020年）》（2016年）；

公安部《关于实施公安大数据战略的意见》（2017年）；

公安部《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》（2017年）；

公安部《“十三五”公安信息化总体技术架构》（2017年）；

公安部《公安机关云计算平台建设指南》（2017年）；

公安部《公安大数据处理技术指南》（2018年）；

公安部
《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》（2019年7月）

《安徽省公安厅关于大力推进“智慧皖警1+10+N”大数据实战应用体系建设的实施意见》；

《安徽省公安大数据基础环境建设规范》；

《安徽省立体化、信息化社会治安防控体系建设（2017-2020）》（皖办发34号）；

《安徽省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2016-2020年）》（皖公通〔2017〕41号）；

《安徽省公安机关视频图像信息整合与共享工作方案》；

《安徽省公安机关视图像联网整合技术方案》；

《淮北市智慧城市发展规划纲要》；

《淮北智慧城市建设总体规划》；

《加快推进“数字淮北”建设的实施方案》（征求意见稿）；

《淮北市公安局智慧警务三年规划》；

《淮北市公安局智慧警务设计方案》。

上述凡是已发布的标准规范，必须严格遵循，部分标准规范正在制定或征求意见的，待正式发布后，必须严格执行，如有更新版本的，遵照新版本执行，其他未列入的，项目建设过程中确需使用的中标后经甲方确认可增列。
1.3 主要建设内容

全面应用大数据和人工智能等先进技术，建设一个开放并不断演进的智慧警务操作系统。通过建设“一张网、三中心、六板块、全警用”，实现减负、增效、提质，为探索智慧警务建设提供“淮北模式”。 

本项目主要建设规模及内容如下：
（一）补盲织密物联感知网络

在前期平安城市和雪亮工程建设的基础上，对物联感知网络进行补盲织密，新建1650路智能化感知采集前端、73套无线热点设备、1套无人机、12套车载终端等设备，在环市、环区县及环核心区域的边界构建“三道防控识别圈”，实现对全市车辆、人员、态势等多种信息的采集与分析。

（二）扩容视图数据处理及存储系统

进一步完善视频智能处理、分析、研判功能，针对实时视频、历史录像、人车图片等，采用视频结构化、深度学习等技术，提供视频图像解析、分析、检索及视频大数据分析服务，实现对视频、图片内容的结构化分析及信息提取。

扩容视频图片云存储系统，满足本期新增各类感知采集前端视频图像信息数据的存储和管理需求。

（三）建设警务大数据中心

基于现有公安大数据平台，扩充人工智能计算、视频图像服务等组件，逐步构建一个“数据服务实战，皖警智能高效”的大数据实战应用体系。推动公安内外部数据资源的实时汇集和深度融合，确保进入平台的数据完整、准确、鲜活，同时通过数据与计算资源的同步部署，统一向警种提供大数据计算、分析等服务，不再直接提供数据，实现一套数据全警高效集约共享应用。

（四）建设警务应用中心

围绕“综合类应用、警情展示、治安防控体系、分析研判、党建政工、移动端”六大模块，建设面向“全警用”的警务应用中心，便于各警种按需加载，满足日常工作和应急处突工作的行动落地，最终实现“重点人员管控到位、案情发案真实下降、现行案件快速侦破、基础信息登记准确”的业务需求。

（五）建设警务安全管理中心

进一步完善视频安全防护系统建设，落实国家层面大数据安全要求、满足公安行业大数据安全要求、构建“数据安全”的纵深防御能力、构建“身份安全”的零信任能力、构建大数据“安全运行”的保障能力。

1.4 建设期

本项目建设工期为12个月，具体为合同签订之日起至初验合格之日止。

1.5 项目预算

本项目预算91780680.9元。

2、详细建设需求

2.1 物联感知前端

2.1.1 视频采集系统需求

本项目根据环市、环区县、环核心区域、主要城市道路、主要管控点及重点学校等场景进一步提高视频采集系统的覆盖率。经现场勘察，本项目预计新增1498处前端监控点位、1650路智能化摄像机，包括人脸识别摄像机、全结构化枪型摄像机、全结构化球型摄像机、超景深全结构化智能枪型摄像机、智能AR全景跟踪摄像机、多目全景摄像机、智能卡口摄像机、微卡口摄像机等设备，具体点位及各类设备分布情况如下：

	序号
	类型/区域
	相山区
	杜集区
	烈山区
	濉溪县
	总计

	1
	点位数量
	400
	486
	567
	45
	1498

	2
	摄像机数量
	424
	528
	636
	62
	1650

	3
	400万人脸识别枪型摄像机
	87
	64
	43
	0
	194

	4
	400万全结构化枪型摄像机
	183
	163
	225
	3
	574

	5
	400万全结构化球型摄像机
	46
	124
	82
	1
	253

	6
	双400万全结构化智能球型摄像机
	13
	31
	91
	6
	141

	7
	800万超景深全结构化智能枪型摄像机
	23
	79
	98
	0
	200

	8
	2400万智能AR全景跟踪摄像机
	0
	9
	7
	0
	16

	9
	3200万多目全景摄像机
	2
	1
	2
	0
	5

	10
	900万智能卡口摄像机
	63
	51
	73
	52
	239

	11
	微卡口摄像机
	7
	6
	15
	0
	28


由于所选监控点供电、线路、环境等因素具有不确定性，中标人在建设施工前须与采购人共同确定前端点安装位置、角度、立杆等。

投标人中标后应实地认真勘察所选监控点供电、线路、照明、环境等综合因素，按照建设单位的工作需求对前端摄像机点位分布、安装位置、角度、机型、立杆等进行深化设计。

2.1.2 无线热点需求

根据淮北市地域特点及各警种实战业务需求，本项目将在全市范围内规划建设73套全制式的无线热点采集设备，实现全制式的、快速有效的采集，提高对特定区域内特定目标的精确打击能力以及主动实时区域精细化管理能力的需求。

2.1.3 无人机需求

本项目将部署1套六旋翼无人机，并配套60倍变焦云台吊舱、热成像可见光一体云台吊舱、高空喊话吊舱、远程抛投吊舱、无人机地面控制站和专用基站吊舱等设备，实现空中监控侦查、日常巡逻、搜索跟踪等任务，尤其是在发生突发事件或灾难性事件时，可实时进行现场全局视频画面传输，为指挥者科学决策和判断提供依据，实现精准指挥、精确打击、精密防控，大力提升警务实战效能。

提供不少于4人无人机驾驶员培训，并考取机长证或教官证。

2.1.4 高清车载需求

本项目将部署12套高清车载终端及1套车载管理平台。系统由全景云台摄像机、车内监控、车载NVR、显示屏、键盘及管理平台等部分组成，通过在警用车辆上安装无线车载终端，外接高清车载云台摄像机，使用4G无线网络，提供车内外视频图像实时无线传输、事故快速响应、呼叫指挥、地理位置定位等功能，以解决对事发现场进行动态指挥管理问题。

2.1.5 前端配套建设要求

（一）立杆

立杆用于监控摄像机及配套设备的安装，根据实现的功能不同，立杆的形式不一，确保摄像机主覆盖方向50米内无遮挡，一般的城市道路监控立杆一般按照高3.5-6米、卡口立杆按照高6.8米，横臂根据现场情况选择，选择热镀锌喷塑钢管，在喷涂着色方面，选择杆件1.2米以下为蓝色，其余喷涂为乳白色。在杆件合适位置安装避雷针使得摄像机和设备箱均在避雷针的保护角范围之内，从而对摄像机和设备箱内设备进行直击雷保护。避雷针下引线与防雷接地体连接为一体，立杆整体设计符合国标GB 4054-2008及行业标准QB/T 1551-1992的要求。

立杆的设计安装应考虑日晒雨淋抗腐蚀性，摄像机安装后在≤6级风时不晃动，摄像机的输出图像不抖动。

杆件采用L杆和T杆，杆材采用热镀锌喷塑钢管，Q235型钢，主杆管壁厚度不小于4mm、横臂管壁厚度不小于3mm（根据实际立杆高度确定）。，杆体采用整体热镀锌，镀锌符合GB/T13912-92标准。

杆件立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间通过法兰盘连接，底座法兰盘的厚度达到安全要求。立柱需进行抱封处理，保证底座加劲肋在覆土以下。

杆件安装设备处留有出线孔，出线孔配有橡胶保护套。

杆件横臂下部须预留多个维修孔，带有封闭盖，便于后期设备加装穿线。

焊缝均匀牢固，确保焊接质量及杆件的整体强度；法兰联接采用高强度螺栓；法兰板预留穿线孔。

（2）杆件基础

每根立杆配备一个地笼。地笼含地笼骨架、镀锌扁铁、接地桩、通线管和接地电缆。

立杆应做灌筑基础，采用标号不小于C25的商品混凝土，基础深度不小于1000mm（根据实际立杆高度调整）。

（3）手井

手井尺寸为400*400*400mm，采用MU10 实心混凝土砖，M7.5水泥砂浆，内外壁10mm 厚、1:2.5水泥砂浆，垫层使用C15 混凝土；预埋两根Φ50 PE管，预留两个渗水孔，渗水孔内填粗砂。具备成品手井盖板，井盖符合DB 34/T 1118-2010规范，并满足淮北市市政建设相关规范要求。

绿化带、人行道等机动车禁行区域、有机动车行驶区域井盖强度均应不小于C300等级，城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域强度应不小于D400等级。同一条道路车行道、人行道上的检查井应分别使用同一材质的井盖座。井盖应设置标记。

（二）设备箱

（1）设备箱要求

在杆件上配置设备箱以便于网络等设备安装。所有的电源、ONU、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。

箱体采用不低于1.2mm的不锈钢，整体喷塑，然后丝印标志和文字。箱体技术要求如下：

避雷器、空气开关、网络设备、电源适配器安装在同一个设备箱内。考虑到设备安全和维修方便，同时防止人员随手破坏，设备箱安装于监控立杆距地面2.5m处。

设备箱内安装一个防雷器和两个接地柱。两个接地柱分别为电源接地和防雷接地，接地柱通过接地铜线连接到接地镀锌扁铁上。
（2）机箱内布线

监控点所用网线规格为超五类非屏蔽国标线，此线用于摄像机－避雷器-网络设备之间的网络接口连接。

强电线路和弱电线路通过不同的穿线孔从杆体内穿入设备箱内，设备箱内强电、弱电分别通过隔板两端的专用穿线孔进行穿线，穿线孔距离符合安全距离要求。线端的标识依据统一编码规则做好永久标签。

（三）标识牌

室外标识牌采用警示牌、编号牌二合一设计，标识牌安装高度不低于2.2米。

标识牌所用铝板符合GB/T 3880.1和GB/T3880.2标准。外框规格为600*400mm，铝板四周翻折10mm框边，背面采用50mm铝型材，铝板与背面铝型材采用焊接连接，焊缝打磨平滑。所有结构的焊接必须满足GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求。

标识牌底板采用2mm厚铝板，应无拼接，整块成形，牌面反光膜采用工程级反光膜，反光膜的各项指标应达到GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》的要求。

标识牌板面为蓝底白字白边框白图案，文字采用大黑字体。

标识牌与监控杆件采用不锈钢卡子固定。

（四）前端取电

本项目采取就近取电的方式为前端设备来进行供电。各摄像机终端在就近的公共供电网络（如路灯供电网）取一路220V 市电，市电经加装自动重合闸开关（含SPD），与主干线路隔离并引到设备箱使用，保证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。所有供电线路在管道中间不允许有任何接头。电缆敷设应满足GB 50217-2018的要求。

主干线路通过立杆下端的接线井送入到安装在立杆上的设备箱内，如不是主干线路路由终点，主干线路从设备箱内迂回接线井并往下一监控点续传。所有接线在设备箱内完成，以保证用电安全。供电线路做好标签（标牌），内容明确本段供电线路“源头”和“去向”。标签设置在设备箱内，标牌设置在接线井内，标牌防腐蚀性强，具有永久标识特性。

取电线路接入设备箱内空气开关电源的输入端，空气开关电源输出端接二合一避雷器的电源输入端，避雷器电源输出端再接各电源适配器，适配器连接各类设备。电力电缆在井内的接线采用热缩式电缆头制作工艺，保证接头的防水及耐腐性能不低于电缆的相应指标要求。

（五）前端补光

为了保证监控点的夜间监控效果，系统建设的监控点均需采取补光措施。

光照条件较好的区域可借助环境光实现清晰的彩色监控，对于光照条件较差或无补光的监控区域，须采用补光的方式实现光照条件的增强。

所有补光灯使用寿命应达到五年以上。在维护期内，若补光灯衰减，效果降低，应予以更换，更换补光灯应方便易操作。

（六）前端防雷接地

按照GB 50348-2018等相关标准规范执行。

立杆防雷接地电阻≦10Ω，接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用三根Ф50毫米的钢管或50*50*5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求，确保接地电阻小于10Ω。垂直接地体可采用热镀锌角铁或热镀锌圆钢，水平接地体采用镀锌扁钢，以防止接地体受潮腐蚀后造成接地电阻漂移。

接地施工时如监控点附近有符合要求的良好接地体，最好能将监控点接地点与其连接，增强接地效果。

使用立杆安装的摄像机，需在监控杆件上安装避雷针，对设备进行直击雷保护，避雷针下引线和接地引线可连接到一起，接入到接地体上。在设备箱安装铜质接地排通过直径为16mm²软质铜绞线连接接地体，设备箱内设备信号通过二合一避雷器进行防雷保护。

所有设备包括：摄像机、避雷器等的金属外壳、设备接地端子、空开漏保接地端子，线缆屏蔽层均可靠连接到设备箱的接地铜排上，施工时确保设备箱的接地铜排与接地体有效紧固连接。

前端摄像机均需配备电源网络二合一防雷器。

（七）前端室外防护性

监控摄像机由于长期工作在室外，风吹日晒对摄像机的损害极大，为了保证前端设备工作的稳定性以及后期维护的便捷性，前端设备需满足以下要求：

（1）前端设备采用防水支架和防水防护罩、防水配电箱，同时安装时使用防水胶、密封圈等措施达到防水要求。

（2）摄像机需支持宽温工作，摄像机护照内需配置风扇、加热器等设备。同时摄像机的护罩需具备遮阳措施。

（3）摄像机护罩需采用平面视窗，水滴能够快速垂直落下，同时视窗表面具有良好的憎水、防尘沾染特性，避免污渍的形成，延长球机的使用寿命，降低人工维护成本。

（八）图像性能指标规范

图像质量按五级损伤评定，实时图像、回放图像主观评价为4级及以上。

实时图像、回放图像的灰度不低于8级。

实时图像、回放图像不低于25帧/秒。

（九）设备属性信息采集规范

按照安徽省公安厅《全省公安视频监控摄像机基础信息采集建档工作方案》，结合业务系统对前端采集设备属性的要求，进行基础信息采集。

前端采集设备属性接口主要包括以下几点：云台控制（云台锁定/解锁、云台状态、云台释放时间设置/查询、预置位管理、PTZ控制）、可视域管理、预置位/轨迹巡航、摄像机管理接口（开关量设置、图像设置、音频设置、字符设置、分辨率、码流设置、SD卡、软件版本）等。

（十）字符标注规范

本次建设中视频图像信息标注须遵循《GA/T 751-2008 视频图像文字标注规范》，包含地点信息、辖区信息、时间信息和摄像机信息等。信息标注区域设置，如图所示。


[image: image1.emf]标注位置示意图 4:3

地 点 信 息

乡 镇

县市区

地 市

时 间 信 息

附加信息

省 级


具体字符叠加信息在项目实施过程中同步完成。

2.2 网络系统

2.2.1 总体架构

本项目网络系统建设包括视频专网扩容和新一代公安信息网建设。

（一）视频专网总体架构

本项目视频专网建设将在平安工程一期、平安工程二期以及“雪亮工程”建设的基础上进行扩容升级，核心层继续采用双核心环形组网，在托管机房部署一个单独核心节点，核心交换机设备采用双机部署方式，通过运营商双万兆双链路分别上联至核心环网交警支队核心交换机和“雪亮工程”核心交换机，与核心环网实现互通。本项目新建前端设备通过运营商链路汇聚到托管机房，实现视频传输骨干网络对感知前端的接入。整体网络组网拓扑图如下：


[image: image2.emf]双

40G

链路

双

10G

链路

万兆单链路

千兆链路

多维大数据中心核心交换机

市公安局核心交换机

烈山分局核心交换机

杜集分局核心交换机

相山分局核心交换机

交警支队核心交换机

千兆接入交换机

淮北市视频综治分平台

千兆交换机

Trunk

汇聚交换机

人脸

卡口抓拍

结构化摄像机

ONU

OLT

人脸 电子警察

高清球机

ONU

OLT

高清枪机 卡口抓拍

原有前端

本期新建前端

淮北市雪亮工程核心交换机

托管机房

服务器

存储

智慧警务核心交换机

接入交换机

接入交换机

百兆链路


（二）新一代公安信息网总体架构设计

本项目将结合现状，按照《新一代公安信息网 网络架构技术要求》（GA/DSJ 400-2019）要求，进一步完善淮北市新一代公安信息网的建设，完成市级骨干节点、用户汇聚节点和数据汇聚节点的部署，满足公安大数据智能化建成后的各种业务访问流程要求。


[image: image3.emf]安全访问

平台

部中心

IPV6

一级网

二级网

一级网

二级网

省级接入

省级核心

淮北市级

SR8804X

SR8804X

SR8808X SR8808X

三级网

四级网

部级区域节点

新一代公安骨干网

公安信息网

市级节点

数据汇聚节点

用户汇聚节点

省级汇聚节点

数据核心

用户核心

濉溪县接入

各

分

区

派

出

所

接

入

科

信

PC

终

端

网

安

PC

终

端

技

侦

PC

终

端

云

桌

面

TAP

采集器

TAP

采集器

大数据资源池

科信数据 网安数据 国保数据

政务数据 反恐数据 视频数据

技侦数据

社会数据

ĂĂ

大数据平台

图例

万兆业务网

万兆骨干网

服务器

交换机

路由器

部级区域节点


2.2.2 网络设备配置要求

本项目新增各类网络交换设备69台、扩容6台汇聚节点路由器。具体如下：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	一、公安信息网部分

	1
	汇聚节点扩容
	套
	3
	现有路由器核心节点升级扩容至支持集群系统

	2
	千兆接入交换机
	台
	5
	大数据中心

	3
	万兆接入交换机
	台
	5
	

	4
	服务器网管交换机
	台
	1
	

	5
	万兆光交换机
	台
	2
	

	6
	汇聚交换机
	台
	2
	公安信息网设备升级

	7
	接入交换机
	台
	30
	

	二、安全访问平台部分

	1
	核心交换机
	台
	2
	　安全访问平台核心

	2
	接入交换机
	台
	6
	用户接入区、应用前置区、接口控制访问区各2台

	3
	千兆接入交换机
	台
	1
	用于应用前置服务器集群

	4
	服务器网管交换机
	台
	1
	服务器带外网管

	三、视频专网部分

	1
	核心交换机
	台
	2
	托管机房核心

	2
	千兆接入交换机
	台
	9
	4台用于连接存储、3台用于连接服务器、2台用于前端接入

	3
	万兆接入交换机
	台
	1
	用于服务器接入

	4
	服务器网管交换机
	台
	2
	服务器带外网管


2.2.3 网络链路需求

本项目新建各类网络链路1575条，具体如下：

	用途
	起点
	终点
	数量
	类型
	备注

	视频专网
	托管机房核心
	环网交警支队核心
	2
	万兆
	新增租赁运营商万兆专线

	
	托管机房核心
	雪亮工程核心
	2
	万兆
	新增租赁运营商万兆专线

	
	托管机房接入
	接入点
	1369
	接入链路带宽不低于50M，峰值速度不低于100M
	新增租赁运营商ONU接入链路

	
	托管机房接入
	接入点
	202
	接入链路带宽不低于50M，峰值速度不低于100M
	扩展租赁运营商ONU接入链路


注：

（1）前端网络接入设备由运营商提供，必须为室外使用设备，适合室外设备箱安装，工作温度区间在-20℃～＋55℃。 

（2）前端网络接入设备提供不少于4个10/100/1000M Base-T 以太网接口，PON端口支持CLASS B+光功率测算，支持通过管理控制接口协议对全网ONU进行统一管理，实现远程业务自动发放、设备管理和软件升级。

2.2.4 网络性能指标要求

网络性能指标应符合GB/T 21671-2008要求。

2.2.5 网络部署要求

投标人须承诺在中标后，根据省公安厅视频专网及新一代公安信息网地址规划相关要求，完成网络地址和网络路由规划，在不中断现网重要业务的前提下完成实施。后续若须实施IPv6地址规划，依据相关标准规范及文件要求，建设满足现有网络需求和符合下一代互联网标准的IPv6地址。

2.3 存储系统

2.3.1总体要求

本项目将基于现有的分布式云存储系统扩容，在托管机房新建视频及图片云存储系统，对本期工程新建的1650路前端设备的视频流和图片流进行统一存储。云存储中的数据存储节点以集群方式构建，节点可动态加入和退出，不影响业务功能。系统应支持接入多个分地域的云存储系统，进而可以形成全市一朵云、数据统一应用和统一管理，又可以分机房分地域分期灵活部署

2.3.2 存储要求

（一）非结构化文件存储

（1）视频监控数据存储

云存储系统按照用户制定的存储计划，保存前端设备采集的视频数据。所有采集的视频数据采用直存方式保存到存储池中。

（2）图片存储

支持前端抓拍生成的所有图片采用云存储直存技术，按照图片的存储周期不同进行存储池分类。

（二）结构化文件存储

（1）视频图像结构化存储

保存从视频图像中提取出的人、车、物等的结构化信息。

（2）文本结构化存储

人、车、物等结构化信息和相应图像进行存储。

（三）存储时间

采用云存储设备进行实时视频、过车图片、违法图片、结构化数据的高性能存储，其中实时视频存储不少于30天，重点部位视频存储不少于90天，过车图片存储时间不少于180天，违法违章图片存储时间不少于3年，结构化数据存储时间不少于180天。重要视频经手动或智能自动方式提取后可永久保存或永久冻结。

2.3.3 技术要求

	序号
	项目
	要求指标描述

	1
	集群架构
	采用分布式对象存储架构，存储节点、元数据管理节点集群化部署

	2
	离散存储
	采用纠删码冗余技术，数据切片后存储在多台节点中

	3
	存储虚拟化
	将所有的物理存储虚拟化成统一的存储空间，以唯一IP对外提供存储服务

	4
	融合存储
	支持国标GB28181/Onvif等视频流直存，支持视频、图片、文档等数据存储，支持对象存储

	5
	系统容量
	系统容量随节点个数增加线性增大，最大可支持EB级别

	6
	绿色节能
	可配置多种节能方式运行，降低整个系统功耗；

	7
	系统性能
	最小系统最大连续读写性能4GB/s以上，随着规模扩展，系统性能近线性增加

	8
	监控路数
	系统支持万路级别高清码流，随着集群规模增加系统能力线性增加

	9
	文件系统
	分布式文件系统，支持文件方式访问

	10
	文件和目录操作
	支持文件打开、关闭、读写、删除等基本操作，支持目录的创建、删除等；

	11
	数据类型
	支持视频、图片、文档等所有数据存储

	12
	文件级访问
	支持视频录像能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取

	13
	负载均衡
	基于性能和容量的负载均衡；

	14
	设备级容错
	支持多节点或多硬盘同时故障时数据不丢失，业务不中断

	15
	文件级恢复
	支持有效数据恢复，无需全盘恢复

	16
	配额管理
	支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖

	17
	空间按需分配
	空间按需分配，可弹性扩展

	18
	弹性扩容
	支持硬盘或节点级弹性扩容

	19
	存储节点
	支持存储节点的在线增加和移除

	20
	状态监控
	支持系统总体和各节点设备的运行状态监控

	21
	邮件报警
	支持系统异常邮件报警

	22
	日志
	支持按天查询系统运行日志

	23
	配置简单
	支持自动化快速配置

	24
	快速扩容
	无需复杂配置，一分钟快速扩容

	25
	视频回放
	支持视频秒级检索回放，支持I帧播放、I帧倒放、快放

	26
	开放接口
	支持POSIX标准，支持云服务API，支持SDK客户端


2.3.4 存储容量

（一）视频存储容量

本项目视频存储需要裸存储空间不低于4459TB，视频云存储数据存储节点采用48盘位服务器，存储硬盘选择不低于6TB企业级硬盘，硬盘存储空间须不低于6828TB，则：

所需数据存储节点：6828（TB）/（48*6）=23.7（台）≈【24台】

所需6TB硬盘数量：24*48=【1152块】

（二）图片存储容量

本项目图片存储需要裸存储空间不低于1965TB，图片云存储数据存储节点采用48盘位服务器，存储硬盘选择不低于6TB企业级硬盘，硬盘存储空间须不低于3010TB则：

所需数据存储节点：3010（TB）/（48*6）=10.4（台）≈【11台】

所需6TB硬盘数量：11*48=【528块】

2.4 视图数据处理系统

2.4.1 原平台扩容

（一）公安视频共享分平台扩容

本项目将对现有公安视频共享分平台进行扩容，以满足本期新增过车数据、濉溪县当前及未来三五年内过车数据、交警支队新增过车数据的接入和存储需求，实现全市所有过车数据的整合和统一应用。

扩容内容包括平台软件功能升级、流媒体转发性能扩容、数据库服务器扩容、图片对接服务器扩容、平台服务器扩容、业务服务器扩容等。

（二）实景AR功能

本项目将基于现有平台扩容增加实景AR功能，通过高点视频拼接以及高点瞭望球机实现城市核心区域全景覆盖；通过视频AR技术完成周边视频资源、警力资源、场所资源、异常事件的可视化叠加，达到全面、精准指挥的目的。支持与视场内低点相机联动，以画中画形式展示低点相机采集的视频图片，同时可实现行为告警、目标跟踪、地图联动功能，增强指挥调度的时效性和准确性，提高实战指挥效率。

（1）资源展示

集成显示各类应急指挥的调度资源，并在图上进行业务功能操作。支持将用户收集的医院、学校、消防、警务室、拦截站等资源通过自定义图层的方式在电子地图上展现。

视频监控、卡口、电子警察、警车、移动单兵设备、社会资源等均能够在AR视频地图中综合展现，并可以通过图层的方式过滤重点关注对象。通过电子地图将时间、空间、资源三者有机融合，充分保证系统调度的精确性和时效性。

（2）画中画展现

通过对已建系统进行对接，各对接子系统已标签的形式在AR场景中进行叠加，指挥中心工作人员可以实时与各子系统进行联动交互，以“画中画”的方式进行展示，如查看当前路口实时视频，信息发布屏查看信息发布情况，执勤岗亭查看民警执行情况等。同时指挥中心可以对重点关注路口、热点区域等进行标签收藏，对重点区域在次查看可通过收藏功能进行快速定位打开当前标签画中画场景。

（3）高低联动

城市高点俯瞰地面，实时视频场景作为实景地图，通过AR增强技术，操作实时视频中标签与其他子系统进行联动，通过联动低点监控资源，可实现联网布控、联动指挥，引领全新的视频联动、查缉布控、指挥调度模式。

（4）视频巡检

基于实时AR高点大场景新一代视频巡逻模式，通过AR高点视频监控整个城市交通路网运行的宏观情况，及时准确地掌握各重点区域、重点路段所监视周围的车辆、行人的流量、交叉口车辆通行等实时情况。巡逻方案能由指挥中心巡逻民警自行定制，提供固定式（早高峰、晚高峰，期间还进行不定时巡逻）、全天侯等多种形式。

（5）人车信息订阅

AR应用通过与低点卡口、人脸相机进行联动，可以实时查看过车图片信息、人脸信息，以画中画方式在全景地图进行展示，同时对过车信息、人脸信息指挥中心可以自定义订阅，关注较长发生重点车辆、失驾人员的车辆频繁经过的重要路口或流量较大路口，实时关注车辆经过的信息，查看车辆过车详情，包括车辆特写图片、车牌、车辆颜色、抓拍时间、过车流量趋势等信息。

功能模块所需数据：AR全景摄像机视频、普通视频、车辆卡口、人脸卡口、MAC等感知类数据。

（三）前哨平台扩容

开发相关的数据接口，实现与前端感知系统、大情报平台、市局大数据中心及通信融合平台、社区管控平台等系统的对接，并预留与情指一体化平台对接端口，通过边界平台推送到公安网前哨系统的报警信息在情指中心展现，按照既定流程进行处置。从系统上实现信息比对、报警、处置及结果上报等闭环处置。

2.4.2 视图解析系统

淮北市目前已建的车辆解析和人脸解析算法，均可以满足省厅对于图片特征值对标推送，本次项目建设将在已建视图解析算法基础上做对应的性能扩容。

根据感知前端建设内容，本项目需要实现2250路（1168路结构化、194路人脸相机、239路反向卡口，预留649路治安、社区人脸解析的能力）人脸进行解析；按照淮北未来三年年规划，设计1500万/天（包含市局、交警和濉溪）的过车量的解析能力，其中已有600万/天解析能力，新增900万/天的过车数据解析能力；结构化解析须实现1200万/天的结构化解析能力。

（一）人像特征结构化要求

对于人像特征结构化的数据来源和人像库分别为特征结构化提供数据以及比对库，基于此进行人像比对，并为人像应用系统提供应用支撑。

支持识别分析人脸属性信息的功能，人脸属性包括性别、年龄段、民族属性、是否戴眼镜、是否戴口罩等特征。

性能指标要求：

	名称
	性能指标

	支持的视频格式
	asf\avi\mp4\rmvb\wmv\sv5\mpg\lvf\ts\csv5\mts\avc\h264 等视频格式

	支持的图片格式
	JPG、JPEG、PNG 等

	并发性能
	不小于2250路人脸实时比对

	人脸图片解析速度
	不小于700张/秒，675万/天

	并发处理速度
	不小于700张/秒


（二）车辆特征结构化要求

支持对前端卡口设备采集的图片进行二次识别，支持对已上线实际应用现场实时车辆的品牌、型号、年款进行识别：

（1）可识别车身颜色，包含：白、灰、黄、绿、蓝、红、棕、黑、银、橙；

（2）可识别车辆类型，包含：轿车、越野车、商务车、面包车、皮卡车、小型货车、大型货车、小型客车、大型客车、非机动车；

（3）对车辆局部特征进行识别，包含：天窗、行李架、年检标志、纸巾盒、遮挡板、摆件、挂件、车身喷字；

（4）对车辆遮挡板状态进行识别，主要针对遮阳板放下遮挡面部的行为进行识别；

性能指标要求：

	名称
	性能指标

	新增日过量处理能力
	不低于900万/天

	车辆类别识别种类
	不少于10种

	车辆类别识别正确率
	不低于90%

	细分车型识别种类
	不少于5000种

	细分车型识别正确率
	不低于90%


（三）视图结构化要求

系统支持对结构化相机抓拍的图片数据中的人员、车辆等活动目标进行结构化提取与解析，形成活动目标结构化数据、图片及人体模型数据。

须实现以下功能：

（1）活动目标信息识别

支持人体的上衣颜色、下装颜色、性别的识别；支持车辆的车牌号码、车身颜色和车辆品牌的识别。

（2）人员信息识别及人体建模

支持时间段、监控点、上衣颜色、下装颜色、目标方向、目标大小、目标速度、性别、是否戴眼镜、是否戴帽子、上衣类型、下装类型、是否戴口罩、发型、是否背包、是否拎东西、是否骑车、年龄段等属性的识别；

（3）车辆信息识别

支持车辆过车时间段、车牌号码、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌信息的识别；

支持安全带、遮阳板、打手机、危险品车、临牌、天窗、挂件检测；

（4）基础检索应用

视频结构化解析系统支持多样化的特征检索功能，可进行活动目标（人、车混合）、人员、车辆分类特征检索，并可将检索结果进行轨迹应用。

（5）活动目标结构化检索

支持对活动目标进行检索，如人体颜色、性别、车身颜色、车牌号码等，可设置时间段、监控点等检索条件对结构化数据进行检索。

（6）以图搜图

支持对待检索的人体图片进行以图搜图，实现目标检索。

（7）轨迹回放

支持对检索结果图片中的目标在地图上显示其轨迹。

性能指标要求：

	名称
	性能指标

	支持的视频格式
	asf\avi\mp4\rmvb\wmv\sv5\mpg\lvf\ts\csv5\mts\avc\h264 等视频格式

	支持的图片格式
	JPG、JPEG、PNG 等

	人员属性分析
	年龄、性别、是否背包、是否骑车、是否戴眼镜、是否戴口罩、

上下衣服颜色等

	车辆属性分析
	车牌号、车牌颜色、车辆品牌、车辆子品牌、车型、车尺寸、车

身颜色

	解析并发性能
	不小于1168 路结构化相机图片流、不小于1000张/秒、不小于1200万/天

	入库并发性能
	大于1000 条/秒

	目标检出率
	不低于90%

	识别准确率
	不低于90%

	查询检索性能
	亿级数据库下，秒级检索


（四）视频图像信息数据库要求
本项目在视频专网和公安信息网双网建设视频图像信息数据库。视频专网内通过视频图像信息采集设备和视频图像信息采集系统采集视频图像信息，通过视频图像分析系统处理，进行结构化标注，将结构化数据存储至视频图像信息数据库中，同时将采集到的信息、处理后的信息通过安全隔离设备传输到公安信息网，在视频图像信息应用平台内提供各类接口供上层公安业务系统应用。

（1）视图库功能要求

数据存储：视图库包括存储子系统，可配置云存储，云数据库，系统将采集到或者通过汇聚平台获取的非结构化数据（短视频、图片、文件等）进行云存储。将前端处理的或者解析系统处理的结构化数据或者半结构化数据（特征值等）进行云数据库存储。

数据分类：视图库标配三大专题库（人员库、车辆库、案事件库），将数据进行分类入库。在标准架构的基础上，可拓展协议字段，将私有的人像特征值，车辆特征值，WIFI数据，RFID数据等建立专题库。

数据流转：通过标准的三大接口协议（采集接口、服务接口、接连接口），实现数据在整个系统中的顺畅流转，实现数据的获取、数据的分析、数据的应用、数据的推送等基础功能。

（2）视图库性能指标

接入性能：

单服务器并发接收结构化信息：不少于1400条/s

单服务器并发接收图像对象：不少于500条/s，带4kb小图 

级联性能：

结构化数据级联：不少于3000万/天

结构化数据级联带图片：不少于800万/天

检索性能：

精确查询检索：<3s

模糊查询检索：<5s

在消息接收端与发送端之间的文本信息延迟不大于2s的条件下，视频图像信息对象特征属性及其组合的简单查询检索应在5s内完成，模糊查询检索应在7s内完成。

布控告警：<3s

索引性能：3000条/s

2.4.3 4G无线图传平台

本项目将部署1套4G无线图传平台，实现大型安保活动通信保障、应急处突工作远程可视化、扁平化指挥。接入淮北市局现有4G单兵、布控球、车载、执法仪设备，进行统一无缝接入和管理；支持多级级联或扁平式部署，实现上下级级联，至少三级级联。平台满足1000路终端视频接入，100路客户端同时接入，根据后期增容，可以授权接入，电信级设计接入标准，满足后期扩容。

通过运营商4G网络，4G高清图传设备将采集的视频图像、定位等信息传回视频管理平台，存储共享。外网用户根据获得的权限，可以通过PC客户端和手机客户端进行查看。

管理平台须完成设备接入认证、远程控制、用户接入认证、视频流转发以及与专网视频平台对接。

2.5 警务大数据中心

2.5.1 总体要求

淮北市于2019年启动了公安大数据平台建设，平台使用分层解耦的方式进行建设，分为基础设施层（IaaS）、平台服务层（PaaS）、数据服务层（DaaS）、应用服务层（SaaS）。其中，基础设施服务、平台服务使用公安云计算平台服务能力提供支撑，数据服务、应用服务使用整合后的公安大数据平台提供支撑。本项目警务大数据中心建设将基于现有公安大数据平台进行扩容升级。

2.5.2 底层硬件扩容

对底层数据计算和存储资源进行硬件扩容，满足淮北市未来3-5年数据接入处理和存储需求。预计将接入视频专网车辆抓拍记录、人脸抓拍记录、视频结构化记录、mac记录类结构化数据，日增达0.59亿条；同时，网安专网每日预计新增结构化数据达4.5亿条，非结构化数据每日达1.5亿条。同时对接入所有数据将进行全面整合，为公安网上的应用提供统一数据支撑。

2.5.3 云平台扩容

本次云平台扩容建设目标为满足三到五年内淮北公安各警种至少2500个用户、180个业务使用需求。

结合现有云平台资源使用情况，本项目新增648颗物理核CPU计算资源，新增6.9TB内存空间，新增10K SAS硬盘空间129.6TB，新增27台服务器节点。

要求云平台基于业界主流版本开发，提供60颗物理CPU虚拟化软件授权，提供60颗物理CPU云管理平台软件授权，提供标准接口及对接授权，确保与安徽省公安厅多云管理平台对接。

2.5.4 Paas层扩容

对数据加载工具、消息队列、实时计算、离线计算、分布式索引、分布式并行数据库等组件性能进行设计。本次组件集群按标准环境搭建后，实测性能需不低于如下指标（视最终部署组件）：
HDFS吞吐量规格：读吞吐量(MB/Sec) 不低于500；写吞吐量(MB/Sec)不低于220；读文件(次/秒/NN)不低于8000；写文件(次/秒/NN)不低于1000。

HBase在数据量2亿条情况下，100%随机读不低于10000条/秒，100%随机写不低于20000条/秒，实时查询时延不高于1秒。

ElasticSearch请求响应规格：在1.4亿条数据规模场景下，查询性能(s)不超过5s；入库性能不低于13MB/Sec/Node。

单Kafka服务支持的整体分区数：10000；Producer写吞吐量不低于60MB/Sec；Comsumer读吞吐量不低于200MB/Sec。

2.5.5 数据治理

按照《GA DSJ 200-2019 公安大数据处理》要求，对网安扩容数据及新增接入的视频专网数据进行组织、整合、治理，为全警统一的资源服务体系提供支撑，实现数据组织设计、数据迁移上云、数据整合治理和其他数据融合。

本次项目建设将对数据资源层现有数据治理工具进行扩容并新增多租户隔离、租户权限管理、资源权限设置、用户权限管理等数据资产权限管理功能，进一步加强数据全生命周期的规划设计、过程控制和质量监督；数据运营功能通过全景大屏、监控预警、数据体检、数据接入统计、数据全流程监控等功能对数据全程监测，保障数据状态良好。

2.6 警务应用中心

2.6.1 总体架构

本项目以云计算分中心环境和警务大数据平台为支撑，开展“智慧警务”大数据警务实战应用体系建设，根据公安部科技局《公安视频图像智能化建设应用指南》，以专项警种警务为业务入口，围绕“综合类应用、警情展示、治安防控体系、分析研判、党建政工、移动端”六大模块，建设面向“全警用”的警务应用中心，便于各警种按需加载，满足日常工作和应急处突工作的行动落地，最终实现“重点人员管控到位、案情发案真实下降、现行案件快速侦破、基础信息登记准确”的业务需求。

2.6.2 应用功能

2.6.2.1 综合类应用

（一）警务应用超市

警务应用超市继承警综平台在用户管理、权限控制、服务总线、消息总线等方面的优势，另一方面集成大数据中心对于云资源管理、数据资源管理、引擎管理等功能，形成统一的综合服务门户，实现一站式的资源申请、数据集成、引擎调用、应用开发、应用使用的服务流程，促进和加速地市及警种应用的革新与优化，逐渐形成能够服务全警的应用超市，满足不同部门、不同警种的各类使用需求，实现地市及警种间应用及引擎的共建、共享、共用、共创。

（1）超级门户中心

页面布局：提供个性化自定义页面布局管理功能，可根据需要对页面块分布和颜色等进行设定。

应用ICON：对20个应用功能模块ICON进行设计核开发。

导航窗口：根据需要可提供底部标签式导航、分段控制式导航、列表式导航、下拉菜单式导航、抽屉式导航、宫格式导航和卡片式导航等导航窗口设计。

标题跳转：提供超市门户内所有标题跳转的统一设计和开发。

超市内容管理：管理超市中所有通过组件和URL方式集成的模块内容，可根据安装的业务系统，动态的增减业务系统的入口图标。。

统计分析：包括超市历史访问总数和当日访问数量等内容统计和呈现，后台提供具体访问时段和访问量统计分析。

（2）超市登录及鉴权

包括20个应用功能模块单点登录和统一鉴权对接开发。

警务应用商城所提供的各种智能应用和基础应用的统一入口，方便用户选择和点击跳转到所需的应用系统中，同时支持各应用系统的单点登录和统一权限分配管理。

通过使用“单点登录”整合，用户只需要登录一次就可以进入多个系统，而不需要重新登录，为用户带来更好的操作体验，同时降低安全的风险和管理的消耗。

（二）在线仪表盘

通过专业的统计数据分析与数据清洗，理清海量数据指标与维度，将多个视图整合集中展示。将公安业务紧密相关的警情案情、人员、车辆、战果等数据进行分析统计，以“仪表盘”的形式将有效数据直观地在大屏上展现，为合成作战、指挥决策提供依据。

例如建设淮北城市安全态势仪表盘，将淮北的警情、案件、破案率、人脸抓逃、车辆抓逃、涉黄、走失人员等统计数据进行展示，确保市公安局领导能对警务运行状态进展实时掌握，采取相关行动，确保警务实战效能实效落地。也能为淮北市政府领导进行展示，使市政府领导实时把控淮北整体社会治安状况，做出有力决策。还可以向上级部门、上级领导作为展示淮北城市风貌及淮北政府工作成效的窗口。

2.6.2.2 警情展示

通过对辖区内的警情、案件、触网人员预警类别、数量、发生时间等维度进行分析，帮助公安实现囤警街面、科学部警。

警情展示应用应具备以下功能：

（1）警情标记

支持调度员手动在地图上标注添加警情，支持警情位置不准确或者没有警情位置的时候，进行警情位置重新标记。

（2）警情同步

可以对接三台合一系统，完成警情信息（报警人信息、报警时间、报警事由）的对接同步。

（3）警情下发

支持以警情为中心，显示附近警力、警车、监控。选择警力可以进行警情下发、消息、语音通话。视频可以进行预览操作，指挥中心和警情处理人员，可通过群组功能使用文字、语音和视频的方式实时沟通，
可以支持警情单独派发或者一警多派功能。在警情详情中点击警情下发，进行警情的派警操作。

（4）警情研判

以警情点位为圆心，可以手动调节半径大小。然后配置时间段，可以自动获取该时间段内所有预警消息，并且可以进行按类别筛选，目前包括：全部、人像、车辆、MAC。

（5）警情分享

点击分享按钮，可以把该警情详情、处理进度、以及该警情处理中上传的图片、语音、聊天记录分享给指定的群组或者指定的人。

（6）警情显示

支持警情在地图上图标显示，并根据警情的级别、类型区分显示。支持警情在地图上冒泡显示，并根据警情的级别区分显示。如：重大警情与一般警情区分显示。

2.6.2.3 治安防控体系

（一）检查站应用

按照公安检查站信息化建设相关标准，与部级、站级系统实现互联互通。模块实时汇聚辖区内所有检查站（治安卡口、电子卡口）的通行车辆和人员、黑/白名单等信息，核查发现的重点关注人员、车辆以及违禁物品（如枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、反动宣传品等）等战果信息，实现智能化数据交换与应用整合。应用支持检查站基础信息、执勤人员信息、设备信息、警备装备信息管理。通过一张图实现检查站、监控设备、车辆预警/人员预警不同图层展现和全局搜索，更直接的掌控整体运行情，支持实时查看侦查区、检查区通行的人员、车辆信息，包括人员身份、车牌号码、位置、抓拍照片等，切合检查站勤务需要，实现勤务下发、勤务报备、战果上报等完整的业务闭环，能实时监督勤务执行情况和事后追踪统计。

（1）预警

应支持将过往车辆信息（如车牌号码、车型、车身颜色等）与后台数据进行比对碰撞；根据比对结果生成不同等级预警，并推送预警信息。

应支持将过往人员信息（如人脸等）与后台数据进行比对碰撞；根据比对结果生成不同等级预警，并推送预警信息。

（2）勤务管理

支持创建勤务任务。

支持删除勤务任务。

支持查看勤务任务。

支持监控勤务任务执行。

支持勤务设置，包括工作人员配备、警力调度、车道管理等。。

支持勤务设置情况上报。

应支持战果录入。

宜支持战果自动统计。

宜支持战果上报项设置。

（3）实时通行监测

支持实时查看侦查区、检查区通行的车辆信息，包括车牌号码、车辆位置、抓拍照片等。

支持监测公安检查站车辆数据传输实时状态，出现异常则提醒。

支持实时查看侦查区、检查区通行的人员信息，包括人员身份、位置、抓拍照片等。

支持监测公安检查站人员数据传输实时状态，出现异常则提醒。

（4）统计分析

支持对通行车辆和人员的总数、黑/白名单总数等信息进行统计分析。

支持对查控车辆、人员、物品的总数、类别、核查结果等进行统计分析。

支持对核查发现的重点关注人员、车辆以及违禁物品（如枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、反动宣传品等）的总数、类别等战果信息进行统计分析。

支持实现勤务历史记录的统计功能，包括统计值班人员、数量、工作内容等，建立公安检查站工作的监督考核体系。

（二）智安小区

支持统计辖区内的智慧安防小区建设情况，支持地市、区县、派出所、社区四级展示；支持统计辖区汇聚的小区总数和本周新增的小区数，支持按照下级（区县、派出所）上报的小区数进行排行展示；支持统计辖区内上报的人员、房屋、车辆、实有单位的总数，并可以分别展示各下级（区县、派出所）上报的人员、房屋、车辆、实有单位的总数；支持统计辖区内上报的设备总数、分类设备总数以及本周内上报的设备总数和分类设备总数。

支持展示辖区内实有人口和流动人口的数量情况，支持对辖区实有人口和流动人口的变化趋势进行统计，支持展示辖区实有人口管理成效。所展示的数据以各类图表的方式呈现，便于公安机关对辖区内小区情况的统计和了解，进而提升公安机关工作效率。

（1）实有人口分析

支持针对小区开启或者关闭未登记流口模型，对于已有的计算模型，支持针对不同小区自定义模型判断条件。支持在预警中心统一订阅“疑似未登记流口”预警，可展示预警人员基本信息和预警判断依据详细信息等预警详情；支持对预警进行有效/无效处置，若判断为有效预警，系统支持自动进行“流口”标记。平台支持开启或关闭居住证到期模型，支持在预警中心统一订阅“居住证到期”预警，可展示预警人员基本信息和预警判断依据详细信息等预警详情；支持对预警进行有效/无效处置，若判断为有效预警，系统支持自动进行“居住证到期”标记。

（2）异常研判分析

平台支持针对小区开启或关闭深居简出人员模型，对于已有的计算模型，支持针对不同小区自定义模型判断条件。支持在预警中心统一订阅“深居简出人员”预警，可展示预警人员基本信息和预警判断依据详细信息等预警详情；支持对预警进行有效/无效处置，若判断为有效预警，系统支持自动进行“深居简出”标记。

（3）重点对象布控

支持对人脸图片、车牌实体对象进行统一或单维度布控审核、撤控，支持根据布控时限自动判断是否失效。专题库布控中，支持对重点关注对象进行布控管理，可批量导入专题库成员，可按照人脸图片导入布控，支持按照小区布控，在成员入库成功后，支持自动打上专题库的对应人员、车辆标签。专题库展示中，支持专题库按照不同类型图标的卡片形式展现，并显示每个库的概况，包括：库成员总数、今日预警数、预警人次、待入库数等。对于已布控的重点人员，平台能够产生布控预警。

功能模块所需数据：视频、车辆卡口、人脸卡口、MAC、门禁等感知类数据，常驻人口、流动人口等小区登记数据，常口库、重点人员库、临控库、110接处警等警务类数据。

（三）智慧巡防

可统计警务站和巡逻人员的备勤力量进行统计，方便对巡逻备前力量进行合理调配，可根据警务站的建立时间、巡逻民警的专业、部门类别和从警经验对巡逻力量进行分类管理。支持设置网格化巡防区来实现对该区域警员巡逻情况的监管。警员需要在规定的巡逻时段，完成巡区以及巡区内必巡点的巡视。治安巡防态势感知将治安警情、案情，治安状况分析，各个治安监管行业关键数据和模型预警信息，按照仪表盘要求在一个总页面和各个分页面进行展示，实现核心数据直观展示，数据异常实时发现，预警信息弹框提醒。该应用支持警力资源的轨迹在线查询、离线查询功能。支持通过输入如警员姓名、警员编号等信息查询警员轨迹，对民警巡逻情况进行督查。应用应遵循治安防控体系建设标准。

（1）巡防力量管理

巡防力量管理包括警务站信息和巡逻人员信息，平台系统支持对巡防力量登记录入，包括新增、修改、删除等操作。其中警务站的新增、修改、删除信息包括警务站对象标识、名称、行政区划代码、地球经度、地球纬度、区划内详细地址、建立时间、公安机关机构代码、公安机关名称、警务站类型代码；巡逻人员的新增、修改、删除信息包括巡逻人员对象标识、姓名、行政区划代码、巡逻人员类别代码、巡逻民警警员编号、联系电话、警衔与文职级别代码、公安机关机构代码、公安机关名称、公安机关部门类别代码、公民身份号码、年龄、民族代码、籍贯省市县代码、性别代码、地址名称、学历代码、婚姻状况代码、政治面貌代码。

支持对警务站和巡逻人员的备勤力量进行统计，方便对巡逻备前力量进行合理调配。

支持根据警务站的建立时间、巡逻民警的专业、部门类别和从警经验对巡逻力量进行分类管理。

（2）巡防力量管理

巡防装备管理包括巡逻用车信息和巡逻装备信息，平台系统支持对巡防装备登记录入，包括新增、修改、删除等操作。其中巡逻用车的新增、修改、删除信息包括巡逻用车对象标识、车辆号牌号码、行政区划代码、地球经度、地球纬度、公安机关机构代码、公安机关名称、车辆品牌代码、车辆年款、车辆类型代码、购置日期、车辆状态代码；巡逻装备的新增、修改、删除信息包括巡逻装备对象标识、巡逻装备类型代码、地球经度、地球纬度、行政区划代码、公安机关机构代码、公安机关名称、装备型号、厂商名称、购置日期、装备状态代码。

支持根据巡防装备的种类进行分类管理，包括枪支、车辆、移动终端、无人机、巡逻机器人、特种装备等。

支持根据装备的购置日期、装备状态、生产日期、使用年限进行管理，当装备状态故障或者使用年限当期，可进行提醒，相关装备管理人员和采购人员可根据提醒，对巡防装备进行更换。

（3）巡防勤务管理

支持通过绘制网格区域，来实现对该区域警员巡逻情况的监管。警员需要在规定的巡逻时段，完成巡区以及巡区内必巡点的巡视。可通过新增、修改、删除等操作对巡区进行网格管理。

支持将线路附近的摄像头添加到视频组中，实时查看整条警卫路线情况。也可将警员分组添加到执勤圈中，检查警员是否到达指定执勤位置。包括对巡逻路线信息的新增、修改、删除等。

支持实时展示出辖区内（分局、派出所、警务站、巡区）可用警力、警车统计，出警处理中警力、警车，并且根据警情对巡防力量进行分配和调整等。

支持展现执区域信息和人员工作情况，并对值班人员的勤务状况进行查询、分析，随时对巡防力量值班情况进行调取，为指挥调度提供勤务信息。

支持市局对各巡逻力量（一线民警的路面执勤法、 社区民警巡逻）的集中考核与管理，考核信息包括：巡逻执行情况、巡防战果情况等，能对轮到执勤的值班巡逻力量进行提醒。

2.6.2.4 分析研判类

（一）在线禁毒

面向禁毒部门，实时展示涉毒人员信息，对涉毒人员及场所进行实时布控，建立预警模型，从而有效的打击涉毒活动。通过对辖区涉毒人员手机信息进行采集，挖掘隐形涉毒人员，如关系人预测，结伙人员预测，犯罪预备；通过对涉毒人员进行专题布控，实现多名涉毒前科人员进入特定场所进行预警；通过对辖区涉毒人员专题布控，结合人脸数据，实现涉毒人员异常预警；通过人车卡口信息，提取车内涉毒嫌疑人人脸信息，实时布控。

（1）涉毒人员聚集

支持分析人脸、mac、无线热点前端采集信息，同一感知设备在短时间内采集到多个涉毒人员，产生聚集预警。

（2）涉毒人员落脚点分析

支持导入涉毒人员图片，按照开始日期、结束日期、所选通道列表（人脸抓拍机）分析出该人员出现。在这些地点的频次信息，并按照天数分组统计，在地图上显示天数出现最多的N 条结果冒泡展示；通过分析电子地图上的每日的出行规律情况，分析是否为该人员的落脚点及窝点。

（3）同行人分析

支持输入涉毒人员照片，卡口通道/场景/场所，选定同行时间范围，时间间隔，及最小同行点位数进行同行人查询，返回结果支持显示查询人与同行人出现的地点及时间，并能在地图上显示相应的轨迹。

（4）涉毒人员出现频次分析

支持对一些经常处在在指定时间段，涉毒高发场所的同一人员进行预警。预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，出现人数，出现地点，出现时间；并支持结果记录以exce形式导出。

（5）聚集分析

支持对涉毒人群在一段时间范围内出现指定人次以上的人员进行聚集预警。预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，聚集人数，报警地点，报警时间；并支持结果记录以exce形式导出。

（6）重点区域徘徊分析

主要用于在涉毒高发场所、特定时间内出现次数明显高于正常人的疑似涉毒人员预警。

（二）4G无线热点应用

通过融合现有数据，实现对各类情报数据（社会数据、专项基础数据、网络数据、卡口视频类数据、WIFI特征数据、手机特征数据等）的收集整合，形成多源化数据融合中心。打造一个以信息化应用为支撑，以案件线索侦查、重点人员和重点区域管控以及各警种协作为主要内容，服务于警务决策和实战为目标的实时高效协同分析作战平台。实现数据和平台的互联互通、优势互补，同时构建上下层级之间数据资源、情报信息的关联共享、联动应用。

支持预警布控，如：特定账号区域设防、多人同位置设防、多人同区域设防、特定人员进出设防、归属地设防、异常聚集预警等多个维度的布控和实时预警。

支持常用轨迹查询、实时定位、兴趣点查询。

支持常驻人口分析、外来人口分析、热力分析等。

支持一键搜索功能。

支持多数据源伴随分析、多数据源碰撞分析等。

支持智能运维功能等。

（三）多维大数据应用

对车辆、人脸、MAC等全量物联感知数据进行挖掘分析及融合应用的能力集业务系统，它打破感知数据之间业务边界，也打破了静态档案数据和动态感知数据之间的应用割裂，为全量数据进行建模分析，提供融合检索、融合轨迹、多维技战法等能力服务，面向实战，服务全警种。

（四）在线维稳应用

建立全市涉稳人员专题库，实现涉稳人员在线盯控，支持涉稳人员在控、失控状态显示，可手动批量修改状态，支持买票、携带行李出门、与重点人碰头、异常交通工具出门、伪装出门、异常时间出门、夜不归宿、团队出行等积分录入实现积分制管理，支持在线上报重点事件。支持配置核心圈，对涉稳人员进入核心圈以及聚集行为实时预警。

（1）涉稳人员发现分析

基于云计算分中心大数据平台汇聚的网安数据、阵地数据、科信数据、技侦、感知数据等各类数据资源中与涉稳相关数据，利用图像识别算法和智能定位算法将出现在本地的人员与本地在册涉稳人员名单进行比对，识别发现初次出现在本辖区范围内的涉稳关注人员,并进行预警推送。

展示系统未掌握的涉稳关注人员基本信息和模型命中情况。

支持将各类模型的详细内容按照需求配置统一的模板文件进行展示。

支持根据多种维度（发现模型、发现时间、关键词、首次发现标签）筛选涉稳发现人员。

支持查看列表人数统计、基本信息、命中模型以及模型详细信息。

（2）涉稳线索发现

基于云计算分中心大数据平台汇聚的网安数据等各类数据资源中与涉稳相关数据，利用机器学习算法将命中与涉稳重点人员手机通联、使用/搜索小众软件、使用突防工具等涉稳指标的可疑手机号码、虚拟账号等进行预警推送。

支持展示被各种线索发现模型发现的涉稳线索信息。

支持将各类模型的详细内容按照需求配置统一的模板文件展示。

支持用户根据多种维度（发现模型、发现时间、线索类型、线索账号关键词）筛选涉稳发现线索。

支持用户查看列表线索统计数、线索基本信息。

支持用户查看每个被发现线索的命中模型展示及模型详情研判。

（3）涉稳场所分析

基于云计算分中心大数据平台汇聚的网安数据、技侦数据等各类数据资源中与涉稳人员轨迹相关数据，利用多维预测-轨迹遗留算法、机器学习算法、数据挖掘-特征聚类分析算法对涉稳关注人员轨迹、位置信息进行提取，将可能存在聚集行为场所的经纬度信息进行预警推送。

支持对系统发现的涉稳场所相关信息进行展示，包括：发现时间、模型名称、模型概述及模型详情等。

支持用户根据多种维度（发现模型、发现时间、身份证号关键词）筛选涉稳发现场所。

支持用户查看涉稳场所的位置信息、发现时间、涉稳系数等指标，涉稳场所内聚集的可疑涉稳人员数量、以及监控到的人员属性明细，包括姓名、身份证、轨迹发现时间等。

支持用户查看涉稳场所模型的统计数据、概述及模型详情研判。

（4）涉稳人员风险评估

基于云计算分中心大数据平台汇聚的网安数据、科信数据、技侦等各类数据资源中与涉稳人员相关数据，选取5个一级指标（案、事等）和13个二级指标（涉案、涉线等），利用层次分析法计算出每个指标对应的权重，最后根据模糊综合评价法的基本原理和一般步骤来建立风险评估模型，针对在控关注人员进行涉稳风险值评分。

支持展示系统所有涉稳关注人员的涉稳风险每日量化打分情况，包括：人员基本信息、风险值信息、风险指标模型信息、历史风险值信息等。

支持用户根据多种维度（风险等级、人员类型、身份证号关键词）筛选涉稳关注人员风险信息。

支持用户查看列表人数统计、人员基本信息、当前风险值信息、当前风险指标占比。

支持用户查看列表人员历史风险值信息、历史风险值命中指标信息。

支持用户查看风险指标统计、命中指标概述及指标详情研判。

（5）涉稳线索风险评估

基于云计算分中心大数据平台汇聚的网安数据、科信数据、技侦等各类数据资源中与涉稳线索相关的数据，对涉稳线索建立三级指标体系，选取4个一级指标（实体、位置等）、6个二级指标（归属地、网络异常行为等）、16个三级指标（访问涉稳网站、使用VPN等），利用层次分析法计算出每个指标对应的权重，最后根据模糊综合评价法的基本原理和一般步骤来建立风险评估模型，针对全量线索进行风险量化打分。

支持展示系统涉稳线索的风险情况，包括：线索基本信息、风险值信息、风险指标模型信息。

支持用户根据多种维度（风险等级、线索类型、账号关键词）筛选涉稳线索风险信息。

支持用户查看列表线索统计数、线索基本信息、当前风险值信息。

支持用户查看风险指标统计、命中指标概述及指标详情研判。

（五）在线派出所

面向派出所一线民警，提供数据分析、布控预警能力，支撑民警日常工作业务，降低人力投入，提高民警工作效率。通过对辖区关注人员进行专题布控，实现多名关注人员前科人员进入特定场所进行预警；通过对辖区专题布控，结合人脸数据，实现关注人员异常预警；关注人员的单人/多人聚集预警、结伙分析，并挖掘结伙人员；通过对辖区关注人员手机信息进行采集，挖掘隐形嫌疑人，如关系人预测，结伙人员预测，犯罪预备；通过对辖区警/案情计算分析，实现对辖区警/案情发案态势掌握；通过警务APP，实现辖区巡警科学巡逻执勤；通过任务数据分类管理，实现派出所科学办公。

（六）侦查管控

旨在深入挖掘公安大数据的价值，引入互联网大数据作为数据补充，基于本地服务集群，汇集公安大数据（各类业务数据）和云深大数据（移动互联网数据），对双方数据进行融合、关联和建模分析，构建上层业务应用，探索大数据在维稳反恐、辖区管控、情报收集、案件侦破等业务上的创新应用，提升警务效能和核心战斗力，推动互联网先进技术与智慧警务的融合对接，真正做到让数据说话、让数据站岗、让警务智能。

（1）个案打击

个案打击模块，系统提供数据查询、分析和预警布控功能，主要应用于案件侦察和情报收集等业务，辅助公安机关进行身份落地、关系扩线、碰撞分析、案件落地等。

全网搜

融合云深的移动互联网数据和公安的数据后，可通过手机四码等基础信息对目标人员的相关信息进行检索。实现设备信息、画像推测、行为习惯、常连Wi-Fi、关系图谱、位置轨迹、活动规律功能。

1）设备信息

用户可通过手机四码中任一码查询目标手机的设备信息，包括手机四码、手机语言、设备型号和运营商信息。

2）画像推测

查询目标手机机主的用户画像，包括性别、职业、原籍地、工作地、居住地以及特征标签，辅助公安机关对目标人员的身份、常住地、可疑度进行研判。

3）行为习惯

查询目标手机安装的APP列表，并提示是否安装涉恐、涉黄、境外通联、VPN等敏感APP。

4）常连Wi-Fi

分析近1个月内目标手机的常连WiFi，包括白天和夜间的常连WiFi，提供WiFi名称、位置以及路由MAC。此外，系统以列表形式提供同网下的其它手机设备。

5）关系图谱

关系图谱中，用户可自定义时间段，查询目标手机连接过的WiFi热点，并自定义选择WiFi热点进行同网关系分析，生成关系图谱，通过关系图谱对目标手机进行扩线分析，辅助对目标人员生活关系的挖掘。

6）位置轨迹

系统根据用户自定义的时间范围提供目标手机的位置轨迹信息，并分析目标手机经常停留和多次出现的位置，便于快速锁定目标人员的位置。

7）活动规律

系统根据目标手机的历史位置轨迹，自动分析判断目标人员最近出现的位置、近3个月落脚点、工作地和居住地信息。

围栏提数

用户在地图上通过手绘围栏方式圈选出目标区域，系统可提取出指定时段内出现在指定区域的手机设备。

WiFi提数

用户可输入路由器的MAC地址，查询指定时段内连接该WiFi热点的设备及具体连接时间，实战中可用于窝点打击，辅助公安机关对团伙成员进行扩线。

基站提数

输入基站号码，查询对指定时段内连接该基站的手机设备，实战中可用于多现场案件或串并案分析，筛选可疑人员。

IP提数

支持输入IP以及时间范围查询IP下关联的设备，或根据设备特征码及时间去查询设备登陆过的IP,辅助公安机关筛选出可疑人员。

伴随分析

伴随分析中，用户可输入两个目标人员的手机四码，选定时间段，系统可分析其是否存在伴随同行关系。

图上作战

用户可基于地图实现精准的时空碰撞分析，实现图上作战。

（2）群体智控

群体智控主要实现群体的批量分析和批量布控功能，辅助公安机关对重点关注群体进行管控。

群体分析

用户自定义导入重点人员的手机四码，系统后台自动对导入的手机设备信息关联匹配，进行特征分析和关系分析。

预警智控

具备设备布控、群体预警、专项预警功能。

人群定位

用户以手绘围栏方式圈选围栏，根据用户上传的人群包，智能分析相关人群的位置分布。

预警大屏

预警大屏结合已布控的重点群体及条件，统计不同时段内在线重点人员的数量及位置分布。

设备追逃

通过批量布控丢失、被盗的手机设备，系统自动轮巡检索，一旦发现设备在丢失、被盗之后出现新的位置或者设备上出现新的SIM卡信息，报警提示。

（3）数智模型

数智模型利用云深的大数据建模能力，帮助公安发现潜在的隐患。

APP提数

APP提数中，用户可基于已掌握的APP信息，提取出辖区或区域范围内安装指定APP的手机名单，可自定义标签策略和敏感APP策略，辅助公安机关找出可疑的风险群体或受害群体。

APK解析

用户可利用APK解析分析出风险APP的URL，为公安的反制提供线索。

策略中心

策略中心支持自定义标签分级策略和自定义敏感APP策略。标签等级策略用于区分标签的优先级，优先级高的标签，将用醒目的颜色优先显示。

楼宇分析

用户可在地图上以手绘围栏的方式圈选楼宇（写字楼、居民楼…），系统将对目标楼宇内的WiFi热点信息以及WiFi下的常连设备进行统计和分析，并支持监控。

模型订阅

系统基于特征建模技术，周期性地向用户推送辖区内对公共安全存在威胁的可疑群体，包括疑似涉恐、涉维、电诈、海外高危地、国内高危地人员。

WiFi碰撞

可以通过条件的设置，指定多个时间段、多个WiFi碰撞进行碰撞，提取出多个WiFi下共同被连接的设备。

（4）信息管理

信息管理包括对人、对围栏、对备案及对设备的管理。

备案管理

用户通过人工填写方式录入案件信息，进行备案。

围栏管理
用户可通过地图工具自定义绘制围栏，审批通过后可用于预警布控和围栏提数等。

人群包管理
用户可按照模板上传人群包，实现基础人群管理，审批通过后可对人群包进行预警布控。

重点人员库
用户可按照模板或单个上传重点人员，实现实名维度的重点人员档案管理，审批通过后可对重点人员进行预警布控。

群体管理
用户可对群体进行分类、命名。

网围设备管理
具备网围设备总览、网围设备厂商、网围设备列表功能。

设备地图
以地图形式展示平台接入的WiFi围栏设备的位置分布。

（5）审批中心

预警任务审批

对用户建立的预警任务，由管理员进行审批。

备案审批
对用户新增的案件信息，由管理员进行审批。

人群审批

对用户上传的人员包，由管理员进行审批。

人员库审批

对用户上传的重点人，由管理员进行审批。

（6）数据服务

数据接入

分别存储于不同网络中的不同系统。双方的数据，需以不同通道、接口接入系统集群，系统支持通过FTP等主流的接口形式进行数据传输。包含公安数据和移动互联网数据接入。

公安数据：公安数据由淮北市公安局提供，包含各类前端采集系统、业务系统所采集的业务数据，例如实名信息、案件信息、网围数据、电围数据、重点人数据、非经审计数据等。

互联网数据：包含涉本地的移动互联网数据，例如手机四码（PN、IMSI、IMEI、MAC）、APP列表、位置轨迹等。

数据清洗

公安数据和云深数据接入集群后，统一汇集至kafka平台，进行ETL转换，在转换过程中，实现数据格式标准化、网围数据伪MAC清洗、网围数据位置校准、位置数据聚合等。

格式标准化：由于双方数据均来源于不同业务系统，数据格式不统一，需按照数据格式规范，进行数据转换，将双方数据统一为标准格式。

探针数据清洗：探针采集的数据包含大量伪MAC，基于MAC编码规则，对探针数据进行清洗，剔除伪MAC，并将大量的重复MAC进行去重处理。

位置校准：基于云深位置校准算法，对探针采集的终端设备进行位置校准，提高位置精度，校准后位置精度达到30米左右。

位置补充：基于云深互联网数据，对探针采集的终端设备位置进行补充，补充其在省外的活动轨迹。

位置聚合：基于云深数据聚合算法，对位置数据进行聚合处理，在时间、位置偏离不大的情况下，聚合多个点位，只存储一次，同时确保不影响业务功能。

数据融合

基于互联网设备四码数据，对公安实名、案件、重点人等身份、关系和位置数据进行关联，建立数据专题库，主要通过DMS数据管理系统、Azkaban大数据作业调度平台等实现。

（七）网安专项

网安专项主要功能包括涉诈态势分析、诈骗信息检索、被诈人员信息管理以及涉诈网站模型等规则设置。

（1）涉诈态势分析

从涉诈网站访问量、各类型涉诈网站数量、各类型涉诈网站访问趋势、涉诈态势预警发现、近期涉诈网站访问信息等维度，综合统计展示本地区公民访问境内外涉诈网站的涉诈情况，便于相关管理部门从宏观上掌握本地区的涉诈态势。

1）涉诈网站访问量

对境内公民访问境内外涉诈骗网站的今日访问量、历史访问量、未处置量进行统计展示。

2）各类型涉诈网站数量

对境内外的不同类型涉诈骗网站数量进行统计展示，涉诈骗网站类型包括：诈骗借贷平台、交友福彩网站、游戏交易平台、交友赌博网站、投资理财诈骗、境外投资诈骗等。

3）各类型涉诈网站访问趋势

对近一周内境内外各类型涉诈骗网站的境内访问趋势进行可视化展示。

4）涉诈态势预警发现

展示截至目前系统共发现的境内外涉诈骗网站数量、这些网站涉及到的国家和地区数量、境内访问这些网站的预警网民数量情况。

5）近期涉诈网站访问信息

滚动展示近期境内公民对涉诈骗网站的访问信息，包括涉诈骗网站名称、访问IP地址、访问时间、落地信息（访问者手机号码）。

6）涉诈网站访问量变化趋势

统计展示近半年来境内公民对涉诈骗网站的访问量变化情况。

7）图上信息展示

支持在地图上展示各地区的涉诈骗网站数量情况。

（2）诈骗信息管理

对境内公民访问境内外涉诈骗网站的总体和详情进行推送展示，并提供访问者的身份落地功能，便于相关管理部门及时掌握境内公民的受诈情况，及时进行干预和劝阻，从而有效降低境内公民的进一步被诈风险。

1）多维度检索

支持用户从服务器所在地（国内/国外）、诈骗类型（交友赌博网站/交友福彩网站/诈骗借贷平台/信用卡提额诈骗/投资理财诈骗/网贷意向平台/境外投资诈骗/游戏交易平台/物流退货诈骗/冒充银行系统）、是否域名黑名单、时间范围（近一周/近一个月/自定义）等维度，检索相应的诈骗信息。

检索结果包括诈骗网站域名、诈骗类型、诈骗网站IP和归属地信息、境内总访问量、境内访问IP数量、访问者身份证数量、访问者手机号数量、最后一次访问时间。

2）访问详情

支持用户查看每条访问的详细信息，包括访问IP地址、访问者的认证账号、访问URL信息、访问时间、命中模型（访问的涉诈骗网站类型）。

3）域名详情

支持用户查看每个域名下的访问详情，包括域名名称、诈骗网站类型、IP地址、该域名的近一周访问总量和总访问量、近一周访问量变化情况、已落地身份的访问者信息（姓名、身份证、手机号、最早访问时间、最晚访问时间）。

4）实时预警

当本地人员访问到诈骗网站并提交相关信息时，系统实时截获，第一时间以语音警报的方式向业务民警发出预警。

（3）被诈人员信息管理

提供境内被诈人员信息库，对被诈人员信息和民警对其处置情况进行管理，便于相关管理部门全面掌握被诈人员信息和警力处置情况。

1）人员检索

支持用户从被诈人员所在地区、处置状态（已预警/未处置）、最近访问时间（今日/近一周/近一月/自定义）等维度，检索被诈骗人员信息。

检索结果包括人员姓名、身份证、手机号、所属辖区、访问网站、网站类型、最近访问时间、处置民警姓名、处置时间、处置状态、反馈结果。

2）处置详情

支持用户查看民警对被诈人员的处置详情，包括民警劝阻时间、劝阻民警姓名、是否接到诈骗电话、被骗情况、被骗时间、被骗金额等信息。

3）信息编辑

支持用户对被诈骗人员进行编辑和删除操作。

（4）规则设置

提供涉诈网站模型管理、业务民警管理、访问白名单管理、域名白名单管理、域名黑名单管理功能，使用户根据业务需要来设置相应的平台规则。

1）模型管理

提供境内外诈骗网站模型，模型由网站名称、网站简介（诈骗网站类型和诈骗方式）、劝阻范本、网站标签等部分构成。

包括投资理财诈骗网站模型、冒充公检法网站模型、诈骗借贷平台网站模型、冒充银行系统网站模型、游戏交易平台网站模型、冒充支付宝网站模型、境外投资诈骗网站模型、交友赌博网站模型、物流退货诈骗网站模型、交友福彩网站模型、信用卡提额诈骗网站模型、网贷意向平台等模型。支持用户添加新的诈骗网站模型。

2）业务民警管理

支持用户设置对被诈骗人员进行管理的业务民警，包括民警编号和姓名，支持用户添加新的管辖民警。

3）访问白名单

支持用户设置访问境内外涉诈骗网站的访问IP白名单，例如将公安单位IP添加到访问白名单中，系统将不会对该地址访问境内外涉诈网站的情况进行预警。

4）域名白名单

支持用户设置域名白名单，系统在推送涉诈骗网站域名时，会自动过滤掉域名白名单中的相关网站。

5）域名黑名单

支持用户根据业务需要设置域名黑名单，将一些敏感涉诈骗网站拉入黑名单中，从而对境内用户访问这些黑名单域名的情况进行截获。

（八）经侦专业应用

（1）疑似非集特征企业识别

1）建设目标

依托本地公安大数据平台汇聚的科信、网安、技侦等各种资源中与企业（法人）相关数据，结合工商、税务部门共享的企业工商基本信息、企业处罚信息等数据以及烽火的互联网云资源，建立模型，识别发现各类企业的非集风险。

2）主要功能

展示推送辖区内有风险的非法集资企业，用户可以查看详细信息：企业名称、法人代表、成立时间、注册地区、预警分数、命中规则等。

支持根据多种维度（预警评级、风险指标、自定义关键词）筛选预警企业。

支持点击企业名称可查看企业档案信息，包含企业的基础信息、企业经营信息等。

支持点击企业名称可查看企业的风险信息，包括风险刻画、涉案信息、异常信息等。

（2）聚集性传销团伙发现

1）建设目标

基于公安大数据平台汇聚的科信、网安、技侦等各种资源，提取符合聚集性传销特征的各类指标，如与前科人员同住、经常出入传销人员常去地点等；利用机器学习相关算法计算各指标分值，采取积分预警算法对相关人员行为进行打分，识别发现聚集性传销团伙。

2）主要功能

展示推送辖区内有传销嫌疑的团伙，用户可以查看详细信息：团伙对象、预警级别、风险概况、预警分值、预警时间等。

支持根据多种维度（预警评级、风险指标、自定义关键词）筛选传销嫌疑团伙。

支持查看传销团伙成员信息及成员层级关系。

支持查看传销团伙及成员经营的企业。

支持查看企业档案信息，包含企业的基础信息、企业经营信息等。

支持查看成员的身份、关系、活动等信息。

（3）消费返利类非法网站发现

1）建设目标

基于公安大数据平台汇聚的网安HTTP数据、关键词数据、白名单数据，提取符合消费返利类非法网站业务相关的关键词，利用积分预警算法将命中该类关键词的网站进行打分，识别发现消费返利类非法网站。

2）主要功能

展示推送辖区内有嫌疑的网站信息，用户可以查看详细信息：网站对象、预警级别、风险概况、预警分值、预警时间等。

支持根据多种维度（预警评级、风险指标、自定义关键词）筛选传销嫌疑网站。

支持查看网站的备案信息、网站关联的企业。

支持查看企业档案信息，包含企业的基础信息、企业经营信息等。

（4）疑似虚开税盘识别

1）建设目标

基于公安大数据平台汇聚的科信、网安及技侦等数据资源，结合工商部门共享的企业基本数据，利用非法开票业务逻辑，提取非法涉税企业的研判指标，通过数据预处理获得规则化数据，利用采用主成分分析法确定指标权重，并计算企业虚开风险得分，识别发现疑似虚开税盘的企业。

2）主要功能

展示推送辖区内有嫌疑的网站信息，用户可以查看详细信息：网站对象、预警级别、风险概况、预警分值、预警时间等。

支持根据多种维度（预警评级、风险指标、自定义关键词）筛选传销嫌疑网站

支持用户可查看网站的备案信息。

支持查看网站关联的企业。

支持查看企业档案信息，包含企业的基础信息、企业经营信息等。

（九）国保专项

以重点人员为中心，根据人员亲密度建立3级关系网，将收到的外汇人员名单与重点人员关系网进行碰撞，以此筛选出与收到外汇人员有密切关系的重点人员，并针对这些重点人员进行不同级别的报警和重点管控。

（十）专项行动

支持批量导入行动目标对象建立专题库，支持绘制多个防控圈，实时预警行动目标出圈、入圈行为，统计圈内人员聚集数量，今日总触网数量，触网预警实时分布展示、异常聚集预警。支持在地图上实时展示专项行动队伍警力定位，便于指挥者更好的调整卡点设置。支持编辑输入行动日志对战果进行记录。

（十一）模型工厂

支持将公安民警在实战中通过积累创建技战法模型，这些固化模型形成模型超市。支持通过页面托拉拽的方式组装简单的数据比对模型。支持通过模型调度中心设置模型执行方式，定期或执行一次。模型结果可配置为预警输出或表单结果。提供不少于30项技战法模型，包括单不限于以下内容：

（1）涉毒人员聚集模型：支持分析人脸、mac、电子围栏前端采集信息，同一感知设备在短时间内采集到多个涉毒人员，产生聚集预警；

（2）精神病人管控模型：支持在学校、医院、政府单位等重点部位出现精神病人实时预警，提前发现在敏感地区出现的精神病人，防止发产生恶性事件；

（3）涉赌人员管控模型：支持分析人脸、mac、电子围栏前端采集信息，同一感知设备在短时间内采集到多个涉赌人员，产生聚集预警；

（4）上访人员管控模型：上访聚集规则：N小时内在重点场所（市政府、市公安局等）采集到多个上访人员的人脸、车辆、MAC、电子围栏等信息，产生聚集预警；

（5）落脚点分析模型：支持导入人员图片，按照开始日期、结束日期、所选通道列表（人脸抓拍机）分析出该人员出现；

（6）同行人分析模型：支持输入人员照片，卡口通道/场景/场所，选定同行时间范围，时间间隔，及最小同行点位数进行同行人查询，返回结果支持显示查询人与同行人出现的地点及时间，并能在地图上显示相应的轨迹；

（7）频次模型：支持对一些经常处在在指定时间段，指定监控范围内的同一人员进行预警。预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，出现人数，出现地点，出现时间；并支持结果记录以exce形式导出；

（8）聚集模型：支持对一些特殊人群在一段时间范围内出现指定人次以上的人员进行聚集预警。预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，聚集人数，报警地点，报警时间；并支持结果记录以exce形式导出；

（9）首次出现模型：支持按照开始日期、结束日期、所选抓拍地点内人员出现，但在指定开始日期内的回溯天数内没有出现在所选地点的人员情况，并以视图模式展现其查询结果，查询结果包含人员图片，最后出现的地点和时间；

（10）重点区域徘徊分析模型：主要用于在特定场所、特定时间内出现次数明显高于正常人的异常人员预警；

（11）N天未出现模型：支持对某一片区范围内某个人员库的人员在指定的天数（N天）未出现的情况进行判定；预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含任务名称，人员姓名，人员证件号码；支持结果记录以exce形式导出；

（12）陌生人实时预警：支持某人员库的库成员出现在不应该出现的监控范围的实时预警信息；预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，抓拍地点，抓拍时间；并支持预警结果记录以exce形式导出；

（13）WZ人员实时预警：支持配置某WZ人员库，当前端抓拍相机识别的WZ人员特征的人员未能出现在此人员库的人员预警信息；预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，抓拍地点，抓拍时间；并支持预警结果记录以exce形式导出；

（14）活跃人员疑似离开：支持某段时间内人员频繁活动，最近几天却没有活动的人员的预警。抓拍人员图，底库图，相似度，研判任务名称、抓拍地点、抓拍日期、人员姓名，证件编号、人员库等信息；支持结果记录以exce形式导出；并支持结果记录以exce形式导出；

（15）流口未注销：支持对指定小区满足“流口未注销”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“流口未注销”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（16）流口登记地址不符（迁出）：支持对指定小区满足“流口登记地址不符（迁出）”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“流口登记地址不符（迁出）”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（17）流口登记地址不符（迁入）：支持对指定小区满足“流口登记地址不符（迁入）”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“流口登记地址不符（迁入）”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（18）流口登记准确：支持对指定小区满足“流口登记准确”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“流口登记准确”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（19）未登记流口：支持对指定小区满足“未登记流口”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“未登记流口”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（20）居住证到期：支持对指定小区满足“居住证到期”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“居住证到期”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（21）户在人不在：支持对指定小区满足“户在人不在”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“户在人不在”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（22）人在户不在：支持对指定小区满足“人在户不在”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“人在户不在”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（23）人户一致：支持对指定小区满足“人户一致”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“人户一致”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；

（24）报警人身份研判模型：报警人身份研判：实时获取110警情信息，通过报警人电话号码，依托“皖警智云”警务云节点，快速调阅报警人的身份信息（姓名、身份证、图片、住地、户籍住址）；

（25）案件态势分析模型：近三个月内警情案件发生位置热力图，在地图上展示警情案件高发地；

（26）-（30）由采购人根据实战提出需求实现。

2.6.2.5 政工、党建

（一）智慧政工

提供包括考勤登记、邮箱、流程、审批等OA办公类工具，满足日常勤务管理的要求。建立在线日志，对家访慰问、谈心谈话、警营文化活动、战时思想政治工作、思想状况报告等信息进行动态信息化录入，解决基层思想政治工作记录难、查找难、检查难、分享难、交流难的“五难”问题。完善“网上社区”和简化活动组织流程，丰富网上“教、学、练、考”的信息资源。

（1）主页展示

警营文化：警营文化模块，通过文化作品，展示全市公安民警书画、摄影等文化作品、通过文化建设，展示派出所文化环境建设试点单位所容所貌、通过书籍刊物的购买、借阅涉及公安工作的电子图书和制作、刊发公安工作的电子期刊栏目；

警务要闻：全国重要事件、省厅与市公安局实时警务信息、重要会议精神等的发布；

投票：针对市局事项、民警生活、工作等综合素质的调查评定平台，采取一人一票，公平、公开、公正的民主投票原则；

学习园地：民警可随时随地学习到公安内部相关细则、准则、政策等，观看到公安教学、实践等各方面视频以及工作中常见问题的一些解决方案，为民警提供更加便捷高效的学习交流平台。

（2）内务检查

内务检查包含：内务检查，检查情况，检查通报。

内务检查：实现内务检查通知及任务指派。

检查情况：实现现场检查记录，图片上传，检查进度，检查结果等功能。

检查通报：实现内务管理部门（政工、纪委或督察）通过内务巡查、检查情况予以通报，达到既定效果。

（3）创意警务

创意警务包含：创意征集，创意展示，评论，点赞，亮点精粹，创意故事，创意随笔。

创意征集：实现征集活动发布，通知，统计等功能。

创意展示：实现创意展示、评论、点赞等功能。

亮点精粹：实现展示全市公安机关工作亮点。

创意故事：实现展示与创意警务有关的媒体新闻、工作动态、微电影、微视频以及单位、民警创意成果介绍。

创意随笔：实现交流分享参与创意警务工作中的心得体会、感触想法。

（4）警务之窗

警务之窗包含：警务之窗列表，专栏管理，我的（我的帖子，我的专栏，我的收藏，评论我的，点赞我的）。

警务之窗：实现根据“专栏管理”设置的栏目显示（警务论坛，一案一议，答疑解惑，警营生活）各个栏目的交流与讨论。

专栏管理：实现“警务之窗”栏目自定义管理与设置。

我的：我的帖子，我的专栏，我的收藏，评论我的，点赞我的管理。

（5）心理健康

心理健康包含：心理咨询，纾压解压。

心理咨询：实现市公安局构建“网上心理健康”，设置的栏目显示（警务论坛，一案一议，答疑解惑，警营生活）各个栏目的交流与讨论。

纾压解压：实现用户自行选择聆听、观看纾解压力的音频、视频资料。

（6）警营文化

警营文化包含：文化作品，文化建设，书籍刊物。

文化作品：实现展示全市公安民警书画、摄影等文化作品。

文化建设：实现展示派出所文化环境建设试点单位所容所貌。

书籍刊物：实现购买、借阅涉及公安工作的电子图书和制作、刊发公安工作的电子期刊。

（7）新闻超市

新闻超市包含：新闻发布，新闻审批两大功能。

新闻发布：实现新闻编辑与发布。

新闻审批：实现新闻审批。

新闻分享：实现将新闻链接分享。

（8）网上调查

网上调查包含：调查编辑、发布、调查统计，调查结果等功能。

调查编辑、发布：实现调查闻编辑与发布。

网上调查：实现调查审批。

调查统计：对调查结果进行统计分析。

调查结果：调查结果查看。

（9）网上评议

网上评议包含：评议编辑发布，评议回收，评议统计。

网上评议：实现评议编辑与发布。

网上评议：实现评议审批。

评议回收：发布会议，收回评议。

评议统计：对发布评议进行数据统计。

（10）网上投票

网上投票包含：投票编辑，发布，通知，投票，投票结果统计等功能。

网上投票发布：实现网上投票编辑与发布。。

网上投票通知：网上投票实现向特定人推送通知消息。

投票：实现用户可以在网上进行投票。

投票结果统计：对投票结果实时统计。

（二）智慧党建

支持通过图文推送党建活动，支持党建活动签到，根据活动参与情况进行积分考核；支持民主生活会、组织生活会、党员民主评议、党费收缴线上化；支持通过党建APP，查看工作提示，便于及时处理；支持在平台上开展党员的调研工作；支持线上开展党员的教育培训工作，并进行积分考核。

（1）党费缴纳

实现党费线上支付功能，由基层党支部管理员将本支部党员每月党费缴纳标准录入系统，并设定每月固定党费缴纳日和缴费提前提醒功能，党员民警、职工、辅警可通过系统账号与支付宝等软件绑定，直接将个人党费缴纳至市局党费专用账户。市局领导可通过系统查看党费缴纳情况，如有人逾期未缴纳党费，系统自动发出提醒通知，如果依然未缴纳，系统进行强提醒，直至缴费为止。党员缴费后会有电子回执单。且党费缴纳报表支持导出表格。

（2）党建清单

根据淮北市公安局年度党建工作要点及年度党建计划，明确党组织书记、委员职责，列出年度、季度、月度工作清单，并根据工作清单的时间节点设置提醒功能。

党员干部、普通党员可随时点击查看本人职责及任务清单。

（3）党员名片

建立党员档案，鼠标点击某个党员姓名或头像上时显示内容包括：党员照片、党员个人姓名、出生年月、入党时间、党内职务、党内荣誉、联系方式等基本信息。同时，可点击下载该党员资料，则跳转成PDF格式，可下载后再打印。

（4）党建教育

设置重点党建学习内容推送功能，党建工作者通过系统发布，可选择接收对象，相关人员收到OA消息提示，参与学习，如果逾期未学，系统再次发送消息提醒。

（5）党建考场

建立党内知识题库，设置个人自测和组织考核，党员平时可自行模拟测试，系统管理员可根据实际需求在系统内进行党建业务、党内知识等测试，如参加测试有答错的内容则自动归到“错题本”内进行再次练习。

（6） “党务热线”

设置淮北市公安局党员个人与党组织管理员对话框，开展党务咨询等活动。栏目设置留言、答复提醒功能。党员在发起与党组织管理员对话时，可选择具体的管理员或多选，管理员收到答复提醒后可直接点击提醒进入对话框，发起人可实时进行对话，如果当时发起人不在线，可在管理员答复后查看答复内容。

（三）小区数据融合派基系统

充分利用智慧小区建设采集的人口基本信息、活动轨迹信息，基于数据交换边界自动同步到公安内网，并经过数据抽取、清洗、转换、处理后，通过地址精确匹配技术与人员身份信息的比对关联，自动分析实有人口应采未采、应销未销、数据登记数据有误等问题。通过数据赋能，指导民警精准开展核查登记工作，从而保持基础数据准确鲜活，实现为民警减负。

利用智慧小区采集的人口居住信息、人口出入小区、小区内部活动等感知信息，与派基系统敏感人群、重点上访、涉军人员等重点人进行比对分析，把视频结构化探头感知到的人的轨迹活动信息动态的推送至责任区民警。

2.6.2.6 移动端

实时调取社区警务已有的“一标三实”业务数据，能够支撑社区民警现场登记维护的操作。系统要依据社区民警五大工作职责展开建设，业务功能要包括：基础功能和智能化场景化应用功能。

（一）基础功能

（1）标准地址管理

主要实现对标准地址行政区、大区、街路巷、自然村、门牌号、小区、建筑物、单元、楼层、房间、门面11类要素的管理。

（2）实有人口管理

主要实现对实有人口(包括户籍人口，流动人口、境外人员、未落常在)、无身份证号境内人员等信息管理功能完善开发。

（3）实有房屋管理

主要实现对房屋信息包括非出租房屋、出租房屋信息管理功能，实现对房屋入户走访、治安检查信息的登记。

（4）实有单位管理

主要实现对重点单位、特种行业、公共娱乐服务场所、公共场所、中介、物流寄递业、一般管理单位的基本信息、单位法人、从业人员、单位治安检查等信息核查登记管理与信息浏览查看功能的拓展。

（5）重点人管理

主要实现各种不同分类重点人及的基本信息、违法犯罪经历、交往人员、社会关系、家庭成员、专班力量、现实表现等信息的登记管理；针对重点人口，需实现列管、撤管、管理类别变更的申请、审核、审批流程化管理与双列管功能；并实现各类重点人信息的查询与分类统计功能。

（6）OCR识别关联人口信息

主要实现利用OCR识别人口身份证，能够动态关联查询已建社区警务APP系统、本地常口及全国请求服务平台中的人口基本信息，并动态展示已建社区警务APP系统中该人的登记的居住信息、同住人信息、从业信息等。

（7）辖区概况

主要实现对辖区内房屋、人口、单位的总数，统计辖区内出租房、关注的出租房、流动人口、治安重点人、高危对象、重点单位、涉危单位、特种行业、娱乐场所、信息员、治安耳目、群防群治组织等治安要素信息的汇总统计功能；点击统计的数字可以获取其对应的列表，点击列表可以钻取到对应的详细信息。

（8）治安防范

主要实现对城市治保会、农村治保会、居委防范队、社区保安队、治安联防队等群防群治组织及力量登记管理与分类展示，能够按照登记信息自动生成台账功能。

（9）情报信息

主要实现对自己物建的治安耳目、信息员信息进行登记管理；能够实现对走访发现、材料收集、群众反映的情报线索信息进行登记管理；并实现治安耳目、信息员及情报线索信息的查询与分类统计。

（10）服务群众

主要实现对邻里纠纷、家庭纠纷、经济纠纷、情感纠纷等相关矛盾纠纷信息的登记管理与统计展示。

（11）沟通交流

主要实现建立沟通交流模块，实现系统用户之间的交流发起、交流列表查看、回复等功能。

（12）任务管理

主要实现对民入户走访、治安检查、重点人管控、情报线索上报、矛盾纠纷排查、安全宣传、向辖区报告工作、便民服务登记、巡逻防范等工作开展情况的直观展示，默认展示当月工作情况。

（13）三级抽查

主要实现支队、大队、派出所各级业务指导者对基层入户走访和治安检查工作真实性与数据完成性的抽查、核查以及核查发现的问题下发功能。

（14）一村一警

主要实现八项具体任务的工作日志登记、与社区民警工作任务交流协同、日志查阅展示、信息查询、所包行政村的概况展示等功能，以及包村日志的统计功能。

（二）智能化场景化应用功能

（1）单位清单式治安检查与风险评估

主要实现对重点单位、特种行业、公共娱乐服务场所、公共场所、中介、物流寄递业等单位动态配置治安检查清单式及每项分值，可对每项检查清单设置法律法规依据帮助说明。

（2）走访就近推荐

主要实现按照社区民警手持移动警务通设备的获取的LBS空间位置信息，结合附近地址建筑物的已标注的空间位置信息，能够按照系统位置缓冲距离配置项，自动把该范围内地址房屋信息推荐出来。

（3）检查就近推荐

主要实现按照社区民警手持移动警务通设备的获取的LBS空间位置信息，把其附近周边待开展治安检查的重点单位、行业场所，治安重点人等要素推送至警务通端，引导民警开展工作，并保存民警的坐标轨迹和操作日志。

（4）下村签到

主要实现包村民警手持警务通下村工作时，能够基于当前位置和包村签到点距离，实现下村签到的打卡功能。

（5）位置轨迹数据上传

主要实现社区民警及包村民警在打开社区警务APP开展工作时，APP每隔5分钟，能够自动记录一次当前位置信息。

（6）人员关系模型

主要实现获取已建社区警务APP系统中人口居住关系、常口系统户人员关系（包括历史户成员关系），通过人口关系计算推导及相关算法建立人口关系模型，为人口居住信息快速登记提供数据模型支撑。

（7）OCR识别比对与人员同住推荐

主要实现在OCR身份证识别后，自动与在逃人员、治安重点人进行比对功能，并以红色的颜色背景以达意图表进行提醒。

（8）登记人口信息自动补全

主要实现社区民警在登记人口时，可以利用OCR识别、身份证号搜索关联，并基于已建社区警务APP系统、常口系统、全国人口请求服务等数据资源支撑，实现APP实有人口信息项的自动补全。

2.6.3 系统对接要求

根据各应用模块实际需求及采购人要求，完成包括但不限于以下系统的对接：
（1）与公安联网平台的对接

与公安视频图像信息联网平台对接，获取实时视频图像和录像。

（2）与视频图像信息数据库的对接

从视频图像信息数据库中获取视频、车辆卡口、人脸卡口、MAC等感知类数据。

（3）与协同办案系统对接

与协同办案系统进行对接，获取案件信息。

（4）与三台合一平台对接

与三台合一平台进行对接，获取警情信息。

（5）与政务外网相关系统对接

与政务外网相关系统对接，获取政务类数据。

（6）与互联网相关系统对接

与互联网相关系统对接，获取互联网相关信息数据。

（7）与其他应用系统的对接

按照国家、公安部相关标准要求提供符合标准的接口，免费提供与第三方平台应用对接服务。

2.7 安全防护系统

2.7.1 总体架构

本项目安全防护系统建设内容包括安全访问平台建设和公安信息网加固。

（一）安全访问平台

根据公安大数据智能化总体规划及《GA DSJ 350-2019 公安大数据安全 安全访问平台技术设计要求》，以安全、可信、合规为目标，建设统一的安全访问平台，实现访问用户的身份可信，确保业务仅对合法用户可见；利用安全访问平台提供的相关服务确保业务访问和数据交换通道的安全可靠。

安全访问平台建成后，构建大数据中心的统一入口，结合安全基础设施，实现对人、设备、应用的身份认证，以及对访问的动态细粒度授权，从静态的访问控制策略转变为动态的访问控制策略，构建出敏捷、智能、安全的“零信任”安全环境。

安全访问平台搭建在用户汇聚节点和数据汇聚节点之间，在平台两侧分别建设安全防护区，通过物理设备方式部署统一威胁防护设备实现与用户接入网、数据中心、其他网络的安全互联，为用户提供访问安全。

平台内部划分为安全防护区、用户访问通道、安全检测区、数据交换通道、安全管理中心、零信任体系等。本项目按照《GA/DSJ 300-2019公安大数据安全总体技术框架》、《GA DSJ 350-2019 公安大数据安全 安全访问平台技术设计要求》及《GA DSJ 351-2019 公安大数据安全 零信任体系技术设计要求》等标准建设用户访问通道（包括：安全防护区、用户接入区、应用前置区、接口访问区及安全检测区的网络威胁检测）和零信任体系中的权限管理和认证服务功能。数据交换通道、安全检测区的其他功能、安全管理中心、零信任体系部分功能在后续建设中逐步建设和完善。


[image: image4.emf]虚拟

桌面

可信

接入代理

WAF

应用

前置

可信

API代理

数据调用

服务

可信代理

控制服务

Ȝ

公安用户

党政军

各部委专线

社会企事业

电子政务外网

移动警务

视频传输网

互联网采集

接入网

其他网络

安全访问平台

数据中心

用户汇

聚节点

数据汇

聚节点

防火墙

防火墙

统一威

胁防护

隔离与交换

系统

数据交换通道

用户访问通道

网络威胁

检测

数据泄露

检测

漏洞

扫描

日志

采集

攻击

诱捕

核心交换机

防火墙

公安驻地外

用户

VPN

安全管理中心

零信任体系

应用后置/

接口服务

数据服务

安全防

护区

用户接入区 应用前置区 接口访问区

安全防

护区

汇聚

节点

环境感知

代理

可信代理

控制服务

可信

API代理

数据调用

服务

安全检测区

可信运维

代理

安全管理区

认证服务

权限管理

业务审批服务

业务审计服务

环境感知服务

DNS

服务器

负载均衡

负载均衡

标注：图中标紫色部分为本期建设内容、绿色部分为利旧建设，黄色部分为后期建设

公安网

原数据中心

可信环境

感知

服务器

集群


（二）公安信息网加固

本次项目将针对公安信息网内外网互联区域部署防火墙、负载均衡、杀毒软件、移动警务接入网关、数据交换系统（请求服务）等安全设备对公安网进行信息安全加。
2.7.2 安全访问平台要求

（一）安全防护区

安全防护区实现对安全访问平台的网络边界保护，具备安全访问控制、网络入侵防护、网络恶意代码防护等功能，实现安全访问平台与用户接入网络、数据中心网络、其他网络的隔离保护，防止外部用户的网络攻击行为，降低恶意代码扩散的风险。

（二）用户接入区

用户接入区实现应用访问控制、环境数据采集及敏感数据隔离，主要部署可信接入代理、可信环境感知代理、虚拟桌面等安全措施。

可信接入代：可信接入代理具备代理转发、单点登录、访问控制、二次认证、流量加密等功能，通过可信代理控制服务完成访问主体的可信认证，实现应用的访问控制及通道安全；

可信环境感知代理：环境感知代理通过终端Agent采集用户终端设备属性、实现对终端可信环境的状态和变化的实时感知。

虚拟桌面：使用虚拟桌面实现用户对数据中心应用的增强安全访问。虚拟桌面用于外部用户访问普通业务、内部用户访问敏感业务的场景。外部用户和内部用户使用虚拟桌面应通过安全策略进行分组隔离。外部用户访问时，通过访问控制策略只允许接入虚拟桌面系统。

（三）应用前置区

应用前置是指应用前后端分离后的应用前端部分，负责应用的界面展现，即用户从客户端浏览器看到的应用Web页面。按照《GA DSJ 350-2019 公安大数据安全 安全访问平台技术设计要求》应用与数据分离原则，在应用前置区部署应用前置服务集群，为本次建设应用前置服务组件提供安装部署基础环境，实现应用前后端分离。

应用前置区实现应用安全防护，并部署应用前置及相关DNS服务等。本期建设在应用前置区部署2台WAF（WEB应用防火墙）系统，WAF系统在业务逻辑上处于可信接入代理与应用前置之间。对应用前置的访问流量进行检测过滤，实现Web应用攻击防护、非授权访问防护、恶意代码防护、应用合规性审计防护，为确保部署在主干链路上不出现单机故障，影响全部用户访问，此处采用冗余模式部署。

（四）接口访问区

接口访问区实现对应用接口的动态访问控制及访问控制管理服务，主要部署可信API代理、可信代理控制服务。

可信API代理：部署可信API代理，与可信代理控制服务结合，综合验证终端设备、人员身份、服务身份的可信，实现API接口的访问权限控制。可信API代理在业务逻辑上处于应用前置与应用后置之间，通过可信代理控制服务完成接口的可信认证和控制。

可信代理控制服务：可信代理控制服务能够对可信接入代理、可信API代理集中配置管理、集群管理、连接会话管理、风险响应等功能，能够对接零信任体系的认证服务、权限管理服务和安全管理中心的业务安全策略控制，实现对可信接入代理、可信API代理的管理及控制指令的下发。

（五）安全检测区

安全检测区以旁路部署方式实现对安全访问平台的综合安全检测与审计。

本项目部署网络威胁检测系统，支持已知威胁检测、未知威胁检测、关联威胁情报等功能，通过采集、分析安全访问平台内各区的网络流量，发现网络攻击行为。

（六）虚拟化安全防护

主要针对虚拟化、云计算环境中的主机层进行安全防护，提供能够满足云建设所遵循的等保三级中对主机安全的安全要求规范。

（七）零信任体系

（1）认证服务

在数据中心内建设认证管理中心，采用令牌管理、认证功能、组织机构管理、用户管理、认证因子管理等手段实现统一安全认证服务，实现资源的集中认证。认证服务支持根据不同场景建立对各种认证因子和终端环境风险判定因子进行组合，形成多因子认证链，对不同的认证因子设定认证强度等级。同时将人、设备、应用、服务等自然实体进行注册并形成数字化身份，构建全省统一身份库，对所有身份信息进行集中管理，确保身份的发现、登记、使用、销毁可控可管。认证服务中心须与省厅证书管理系统（PKI/警证通）实现对接，实现统一级联管理。
（2）权限管理

权限管理服务负责对权限进行维护，并对访问资源的请求进行鉴权，权限管理服务按照数据分级分类的有关要求，作为第三方为业务应用提供精细化的权限管理。
支持与可信代理控制服务、可信接入代理、可信API代理共同完成用户接入区到数据中心的可信安全访问。

支持提供各类信息和属性（如用户、属性、权限、应用等）、策略配置管理功能及提供自服务和工作流逻辑。权限管理维护授权相关的规则、策略、属性信息。对外部属性、分析平台、终端环境感知服务端等输入的信息进行对接同步和信息整合，权限管理提供外部授权接口和协议适配能力，对外部授权请求进行实时授权处理。

支持对应用、应用功能、服务接口、数据进行自适应的细粒度访问控制授权，确保最小权限原则。

权限管理中心须与省厅证书身份认证网关认证系统对接，实现统一级联管理。
（八）性能要求

用户数量：支持不少于5000用户接入。

用户访问时延：安全访问平台的用户访问时延应小于300 ms。 

安全访问平台数据库同步性能每秒应不低于10000条（数据库记录小于10 kB）。

（九）系统对接要求
投标人须承诺在中标后，后续根据公安部及省公安厅安全访问平台建设相关要求，完成与各业务系统间对接工作，在不中断现网重要业务的前提下完成实施。
2.7.3 安全运营

为了实现淮北市公安局大数据平台的长期稳定安全运行，除了建设相关技术手段，还需完善安全运营运维团队，建立安全运营组织及安全应急响应的服务能力。

安全运营体系通过采用的专业安全服务人员的安全服务来进行安全保障，内容主要包含：现场安全运维、风险评估、应急响应、人工渗透测试、安全培训及教育等安全服务。

现场安全运维是实现信息安全目标的重要机制，现场安全运维服务以驻场服务的方式派驻技术人员在现场提供服务，在运行过程中进行常态化维护工作，包括设备运行安全监测、安全事件处理、漏洞管理、安全策略优化及安全巡检等工作，以规范化的安全运维工作流程和标准规范为基础，帮助用户从安全防护、安全检测、事件响应和安全改进四方面控制安全风险，积极开展落实日常安全工作。

2.8 机房及配套系统

2.8.1 托管机房要求

本项目将采取机房托管的方式用于本期新增存储、服务器以及交换机等设备的部署。机房托管具体要求如下：

（一）总体要求

机房要求达到GB 50174-2017 B级机房标准，原则上单个机房空间上不能和其他机房混用，形成独立物理通道空间，同时租赁机房配置的机柜数量应基本满足本期项目建设需求。

租赁机房配置的机柜数量应满足本期项目建设需求。

（二）机房配电要求

机房采用双路市电供电，双路市电需引自不同变压器，能够实现自动切换。

供电方式采用TN-S方式。

机房总配电容量不低于380VAC/1600A； 

机房应设置备用电源，备用电源应采用独立于正常电源的柴油发电机组，当正常电源发生故障时，备用电源应能承担机房正常运行所需要的用电负荷。

机房照明照度不低于500LX，机房备用照明照度不低于50LX。

（三）机房UPS系统要求

机房建议配备模块化UPS，功率模块按照N+1配置。如采用塔式机，则按照N+1冗余配置。

市本级机房UPS容量不宜小于400KVA（含冗余），后备时间不小于1小时。后期扩容设备根据实际需要增加UPS容量及蓄电池数量，满足N+1冗余及后备时间不小于1小时。

（四）机房空调新风系统要求

机房采用下送风精密空调，空调N+1冗余。空调制冷量满足主体项目使用需求，后期根据实际扩容情况增加空调容量，总体满足N+1冗余配置。

机房精密空调总制冷量不宜小于200KW（含冗余）。

（五）动力环境监控系统要求

机房区域须配备高清视频监控系统（视频存储不小于30天），要求对机房各区域实现全天候无盲区监控。

机房出入口须设置门禁系统，应能同时支持本地和远程开门。机房未经业主授权不允许擅自进入。

机房内须配置动力环境监控系统。动力环境监控系统主要监测对象为市电、UPS、精密空调、机房温湿度、空调漏水等，宜将视频监控系统和门禁系统纳入动力环境监控系统统一管理。设置动力环境监控系统管理平台，实现短信、电话实时告警。将机房动力环境监控数据推送至采购人系统管理平台统一管理，满足采购人远程监控运维需要，开放对接需要的相应接口、协议等。

（六）消防灭火系统要求

机房应采用管网式气体消防系统，并通过消防部门验收。

（七）运维要求

（1）机房内不允许放置杂物，应定期除尘。

（2）定期对机房配电设备、制冷设备等进行巡检（设备除尘、检查连接件牢固性、目测外观有无异常、检测电气性能等）、维护，发现问题及时通知业主方并处理。

（3）定期查看机房温度、湿度、照明、卫生状况等，发现问题应及时处理。

（4）定期检测消防系统和机房动力环境监控系统，确保系统能够正常使用。

（5）租赁机房要求7×24小时有人值守，并提供7×24小时的故障处理（应急）服务。

（6）机房设备出现故障后要求在合同规定时间内响应和恢复。

（7）如UPS、发电机、消防、空调等机房辅助设备检修更换应提前通知业主。

（8）按月向业主提供机房巡检报告。

（9）能够提供长期稳定的租用能力，能够满足业主对于租期的要求。

2.8.2 原有机房动环升级

本项目将对市局现有机房的动环系统进行升级，实现对机房内配电及空调设备数据采集、告警管理、配置管理、机房环境采集及告警管理，机房图像采集及管理，并实现通过手机APP报警、短信发送报警、电话拨号报警等报警方式自动报警。 

机房动环系统监控范围主要包括：

（1）机房专用空调

	遥信
	1.开/关机   2.电压、电流过高/低   3.回风温度过高/低  4.回风湿度过高/低  5.过滤器正常/堵塞  6.风机正常/故障  7.压缩机正常/故障

	遥测
	1.交流输入电压/电流  2.回风温度  3.回风湿度

	遥控
	启动/关机


（2）机房环境

	遥信
	1.烟雾  2、水浸 3、门禁

	遥测
	1.温度  2.湿度

	遥控
	启动/关机（机房空调）、门禁、人像采集


系统功能要求：

（1）含50个设备接入软件许可，实现机房动力设备、环境集中监管，可扩展功

（2）具有语音通知功能，能够告警语音通知；

（3）配置全网通短信猫；有短信通知模块，告警短信通知；

（4）移动APP，配置移动端软件，不低于30个用户接入许可；

（5）视频管理模块，机房视频的监控和管理；

（6）门禁管理模块，实现机房门禁的监控和管理。

2.8.3 大屏显示系统

本项目将在市局报告厅建设大屏显示系统及相关配套实施。

（一）大屏尺寸

根据现场实际部署环境，要求LED P1.8小间距大屏幕显示系统屏体净显示面积不小于33m2，屏体长不小于7.60m，高不小于4.30m。

（二）系统要求

系统应支持前端模拟、数字、网络等多种信号源的接入显示及多种信号的混合显示及信号上墙，支持多屏图像拼接。

显示部分采用小间距LED无缝大屏，具有显示画面柔和低亮高灰、高对比度、更宽的色域空间和更快的响应速度、任意大小尺寸无缝拼接、模块化维护等优点。

大屏控制系统采用综合视频处理设备，支持多种视频信号接入，支持模拟与数字视频矩阵切换功能，支持解码、大屏控制、图像拼接、漫游功能；能与传统的模拟矩阵系统、警用地理信息系统（PGIS）及中控系统无缝结合

系统具有二次开发功能，提供开发工具及开发接口和相关函数等集成开发软件环境，使用户可以维护软件、开发新的应用软件等，满足功能扩展的要求。

（三）部署要求

按照《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）相关的施工规范要求，完成互联网、视频专网以及公安网接入报告厅，以满足实时展示要求。

3、项目建设及运维要求

3.1 建设期要求

（一）建设期工作目标要求

按照设计方案要求，完成各系统内容建设。

（二）建设期进度要求

（1）设备采购进度要求

合同签订后3个月内完成系统平台、大数据中心、存储及网络设备采购交付，合同签订后6个月内完成所有设备采购交付。

（2）工期进度要求

建设工期为12个月，具体为合同签订之日起至初验合格之日止。

（三）建设期人员及工器具配置要求

本项目要求提供1名项目经理、1名技术负责人和不少于6名专业技术人员，以上人员不得兼职，建设期常驻现场开展项目建设工作。

每个主要产品厂商需提供不少于1名原厂技术人员，提供现场技术支持。

交通工具配置要求：配置不少于3辆施工车辆及2辆高空作业车（需满足实现施工要求，不得因车辆原因影响施工进度）。

工器具配置要求：包括但不限于网线、网线测试仪、螺丝刀套装、电笔、梯子（3米、5米、10米）、电镐、风镐、切割机等。

（四）建设期安全要求

建设期中标供应商应保障工程施工安全，确保无安全事故发生。

（五）建设期验收标准要求

本项目验收流程按照淮北市政府投资建设项目管理办法执行，包括初验、试运行、第三方检测、终验。

（1）初验标准要求

（a）前端点位建设因市政工程建设（道路改造、道路新建、拆迁、管道维修等）影响遗留摄像机不得超过总数量的5%，并须明确具体施工计划和时间节点；前端摄像机总体在线率须达到95%以上。

（b）系统后台等建成并投入应用。

（c）经建设单位认可。

（2）试运行标准要求

试运行期不低于3个月。启动试运行条件为系统初验合格。

（3）第三方检测要求

初验合格后，项目竣工验收前，由具有相关检测资质的第三方检测单位按照相关标准对本项目系统进行检测。

（4）竣工验收要求

按照GB 50348-2018、GA 308-2001、GA/T 669-2008、GA 793-2008、公安大数据规范性文件等标准规范，由建设单位牵头，组织相关单位进行项目验收。

3.2 运维期要求

（一）运维期限

运行维护期：3年，自竣工验收合格之日起计算。

（二）工作目标

建立完善的运维保障体系，组织开展以下运维保障服务工作：

驻场服务：应根据建设单位相关要求成立7×24小时驻场服务机构，人员数量及构成应能满足建设单位对系统运行的实际需要。

运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、应急服务在内的多项服务：

设备巡检、维护：每季度不少于1次，并在完成后7日内提供巡检报告。

风险评估：每季度不少于1次信息系统安全评估，提交安全评估报告。

安全巡检：每月不少于1次设备实施系统性检查。

故障处理：运维期内，应能实时响应系统故障自动告警，维修人员在2小时内到达现场4小时内完成维修，不能解决的6小时提供备品备件，8小时完成更换和系统恢复；在硬件方面：对于损坏的设备，在接到采购人通知后，前端设备在6小时内、平台设备在24小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。外场同一设备一个月内连续三次出现同一故障，无偿更换同一档次的设备，相关费用由中标方承担。

故障修复：系统建设及维保期内，前端设备（包含本项目所有新建前端设备）出现丢失、损坏、供电中断等情况，应无条件免费维修。

设备迁移：系统建设及维保期内，由于市政建设、城市改造、业主单位根据案件需要或因点位不能发挥有效作用等原因，需前端点位迁移的，应无条件免费提供设备、供电及线路迁移服务。

电话支持：提供7×24小时电话技术指导和现场咨询服务。

系统优化：根据巡检报告及用户需求提供优化方案，经建设单位认可后执行系统优化。

技术培训：针对建设单位专职管理人员提供操作培训和原厂技术培训。

应急保障服务：特殊重大活动期间，按建设单位要求提供现场保障服务。

测试服务：根据建设单位需求提供系统各项指标测试服务。

（三）运维保障人员要求

系统运维期内，建设运维服务商负责配置相应的运维人员驻场服务，运维人员负责系统的日常运维、故障诊断、协助建设单位完成前端在线率指标达到考核要求以及解决建设单位提出在运维工作中出现的其他问题。人员要求如下：

（1）内场运维人员应包含网络专业技术人员不少于1人、软件开发专业技术人员不少于1人、数据库专业技术人员不少于1人、边界安全技术人员不少于1人，以上人员不得兼职，要求建设期到位，驻点运维期自竣工验收之日起3年。

（2）外场前端设备运维保障，配置1名运维经理和5名驻点运维工程师，并配备相应的运维保障车辆（不少于两辆登高车），驻点运维期自竣工验收之日起3年。

（四）运维服务考核

运维服务考核内容包括驻点服务、应急保障、定期巡检和安全管理等，具体工作要求如下：

	工作内容
	考核内容
	考核标准

	驻点服务 
	驻点人员未按要求在岗。
	每发生一次扣款1000元。



	应急保障 
	未按建设单位需求组织人员设备，保障不力的。
	

	定期巡检
	安全巡检服务每月＜1次。
	

	
	设备巡检服务每季度＜1次。
	

	安全管理
	因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责，造成系统存在安全漏洞的。
	

	
	建设运维服务商人员未履行信息安全保密要求，泄露警务信息秘密的。
	

	
	因安全系统未发现威胁或防御不及时，发生安全问题但未造成安全事故的。
	

	
	因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责，造成信息安全事故的
	

	
	未按照安全管理规范组织项目运维工程实施工作。
	


中标供应商在服务过程中必须留存维保记录，并提交项目建设单位，由项目建设单位签章及项目负责人签字确认。维保记录内容包括单不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。

（五）前端在线率考核

（1）工作目标

运维期内建设运维服务商应积极保障前端点位的设备安全、供电稳定，确保前端在线率指标达到考核要求。

（2）考核要求

前端摄像机在线率是指前端摄像机有效在线时间与摄像机总在线时间的比值。

计算公式：月度在线率=（摄像机数量*24*X-Σ摄像机故障时间）/（摄像机数量*24*X）*100%（X指当月运维期内自然日数）。

有效在线时间=摄像机数量*24*X-Σ摄像机故障时间；

摄像机总在线时间=摄像机数量*24*X。

在线率说明：

摄像机故障是指前端设备离线以及前端设备在线但实际图像因镜头污损、图像模糊、图像延迟、图像卡顿、异物遮挡、控制故障、监控画面严重偏离监控有效区域等原因，图像不能达到有效使用效果的情况。

摄像机故障在合同约定的时限内完成修复的，故障时间不计入在线率考核；若在规定时间内没有完成修复，扣除该摄像机故障时长。

因市政建设、城市改造、供电公司计划性及区域临时性停电等不可预见因素造成前端故障、设备遗失、线路破坏等，中标人在遇到以上情况后，需及时书面通知建设单位，提供证明材料，提出整改措施并取得建设单位确认。

具体考核要求如下：

	考核名称
	考核内容说明
	扣款标准
	扣款基数
	考核周期

	前端

在线率
	总体在线率≥95%
	不扣款
	月度运行维护费

	月度

	
	90%≤总体在线率<95%
	按照1*（1-总体在线率）比例扣款
	
	

	
	85%≤总体在线率<90%
	按照2*（1-总体在线率）比例扣款
	
	

	
	总体在线率<85%
	按照4*（1-总体在线率）比例扣款
	
	


（六） 传输链路要求

（一）工作目标

建设运维服务商应保障接入网链路的运行。

（二）考核要求

网络链路考核指对前端接入链路的考核。具体考核要求如下：

	考核名称 
	 考核内容说明
	 扣款标准 
	扣款基数
	考核周期 

	传输链路
	前端接入网链路不中断 
	前端接入链路非供电故障原因中断且影响使用的，超过24小时的，扣除该条链路当月租费的50%，超过72小时的，扣除该条链路当月的全部租费
	/
	 月度 


因市政建设、道路改造、非供应商原因等客观因素造成链路中断的不在考核范围内。

（七）系统平台运行考核

（1）工作目标

建设运维服务商应保障平台各项业务功能正常运行。根据双方协商一致的需求免费提供软件升级、版本更换和技术支持；保障平台配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。

软件运行考核：当软件平台发生故障后，按照平台系统故障对业务功能影响程度及修复时间进行扣款。

硬件故障考核：当硬件设备发生故障后，按照设备故障对系统运行的影响程度及设备故障修复时间进行扣款。

软件系统及算法升级考核：软件系统升级应根据用户需求及时响应，每年不少于1次。

（2）考核要求

	考核名称
	扣款标准及扣款细则
	考核周期

	系统平台
	1、当月平台故障确定由平台本身服务造成，影响业务使用的，考核如下：
故障修复时间超出48小时，每次扣除当月运行维护费的10%；
故障修复时间在36-48小时内，每次扣除当月运行维护费的2%；
故障修复时间在24-36小时内，每次扣除当月运行维护费的1%；
2、当月平台故障确定由平台本身服务造成，出现次数超过3次，均未在24小时内修复的，扣除当月运行维护费的30%。
3、当月平台故障确定由平台本身服务造成，出现次数超过5次，扣除当月运行维护费的50%。

4、未按要求进行软件及算法升级的，每次扣除2000元。
	月度


4、设备清单及参数需求

在设备清单及参数中未明确的，以详细建设需求部分文字描述为准。当详细建设需求部分文字描述与设备清单及参数需求不一致的部分，以设备清单及参数需求为准。

设备清单仅为基本配置，对招标文件未明确、不能预测或未涵盖部分，实际交付设备以满足采购人系统业务功能建设需求为准，费用由中标供应商承担。

投标文件中须提供设备清单中所涉及的相关证明材料的复印件，加盖投标人公章或电子签章，并且在中标后签订合同前提供原件比对核实。

设备清单如下（投标供应商需根据项目需求，制定详细的拟采购设备清单，如投标的设备数量与下表数量不符，或投标的设备种类多于下表所列设备清单，或投标的设备名称与下表名称不一致，需做详细说明）

4.1 物联感知前端

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	摄像机及配套

	1
	400万人脸识别枪型摄像机
	1、配置镜头类型：电动变焦，焦距不低于8mm~32mm；
2、内置GPU芯片，采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率不低于2688×1520；
3、支持H.265编码；在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于90ms。
4、最低照度：彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001Lx；
5、内置补光灯；
6、支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；
7、支持绊线入侵或越界入侵或区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测；
8、支持通过菜单开启人脸识别抓拍优先功能；
9、支持人脸去重功能，对在一定时间内画面中多次出现的人脸只进行一次抓拍；
10、支持人脸、人体检测场景自适应功能，可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测；
11、支持人脸活体检测，支持非真实人脸过滤功能，摄像机只抓拍活体目标；
12、支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，标配64G存储卡本地存储，支持视频断网续传；
13、支持DC12V供电方式；
14、外壳防护等级不低于IP67；
15、符合国标GB/T28181-2016标准；
16、含镜头、护罩、支架、电源。
	台
	194

	2
	400万全结构化枪型摄像机
	1、配置镜头类型：电动变焦，全景焦距不低于8~32mm；细节焦距不低于8~56mm；
2、内置GPU芯片，2个图像采集模块，全景、细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器，全景、细节分辨率均不低于2688×1520；全景镜头支持上下可调节；细节镜头支持上下、左右可调节；
3、支持H.265编码；
4、最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001Lx；
5、内置补光灯；
6、支持多种智能资源切换：通用行为分析、人脸识别、全结构化；
7、支持目标分类检测，可对区域内的人、机动车和非机动车分别进行检测，且可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍功能；
8、像机可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸图片进行检测，同时叠加目标提示框；
9、像机可对设定区域内100个移动的人脸图片进行检测、跟踪和抓拍；
10、像机可对设定区域内100个移动的图片（包含人体、机动车和非机动车）进行检测和抓拍；
11、像机可识别蓝、黄、黑、白、绿5种车牌颜色；
12、支持报警7进3出，音频2进1出，RS485，标配64G存储卡本地存储，支持视频断网续传；
13、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%；
14、支持DC12V供电方式；
15、外壳防护等级不低于IP66；
16、符合国标GB/T28181-2016标准；
17、含镜头、护罩、支架、电源等。
	台
	574

	3
	400万全结构化球型摄像机
	1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率不低于2560×1440；
2、不低于38倍光学变倍，16倍数字变倍；
3、支持星光级超低照度，彩色不大于0.0002lux，黑白不大于0.0001lux；
4、红外距离不低于250m，具备雨刷，镜头焦距不低于5.5mm~220mm；
5、支持机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图；
6、具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级可调，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可提供两种以上透雾方式进行切换；
7、支持绊线入侵或越界入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、快速移动、人员聚集检测；支持人车分类报警；
8、支持人脸属性显示功能、人体属性显示功能；
9、信噪比不低于55dB；
10、支持H.265编码，实现超低码流传输 ；
11、支持隐私遮挡，最多24块区域，同时最多有8块区域在同一个画面；
12、外壳防护等级不低于IP67；
13、支持AC24V输入；
14、配置镜头、护罩、支架、电源等，标配64G存储卡本地存储。
	台
	253

	4
	双400万全结构化智能球型摄像机
	1、内置GPU芯片，采用全景摄像机和细节摄像机一体化设计，具备全景、细节两个摄像机云台，云台通过IE浏览器设置云台转动位置，摄像机双镜头靶面尺寸均不低于1/1.8英寸；具有1个RJ45网络接口，音频输入、输出接口，恢复默认按键，报警输入、输出，可同时输出全景和细节两路视频图像；
2、全景摄像机水平旋转范围：水平角度0～360°、垂直角度0°～30°，细节摄像机水平旋转范围：水平角度0～240°、垂直角度-10°～120°；
3、全景摄像机：最大分辨率为2688×1520，细节摄像机：最大分辨率为2688×1520；支持不低于3路辅码流输出；
4、全景和细节摄像机最低照度：彩色：0.0002Lx，黑白：0.0001Lx；
5、支持同时显示全景摄像机视频图像、细节摄像机自动跟踪视频图像,并抓拍图片；
6、摄像机镜头：全景镜头焦距范围不低于4倍，细节镜头不低于25倍；
7、视频图像上可叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、地理位置信息，字体颜色可设置；
8、人脸识别功能：全景摄像机和细节摄像机可分别对监控画面中出现的人脸进行检测和抓拍，全景摄像机与细节摄像机最大可互为180º夹角监控，兼顾不同场景； 
9、视频结构化功能：支持细节摄像机对全景摄像机监控范围内出现的行人，机动车，非机动车进行检测和抓拍模式，也可以支持全景摄像机和细节摄像机可分别对监控画面中出现的行人，机动车，非机动车进行检测和抓拍，并可显示行人、机动车、非机动车相关属性； 
10、可对全景摄像机监视画面中的行人和车辆进行检测，可实时显示行人、车辆的属性并可联动目标跟踪及报警上传；
11、支持人脸抓拍图片同时存储人脸图和场景图，并可关联存储方便查询；车辆抓拍图片分别存储为场景图和车辆图、车牌图， 场景图和车辆、车牌图片可关联存储方便查询；
12、全景镜头采用白光补光，细节镜头采用红外补光；
13、外壳防护等级IP67，工作温度-30℃～60℃；
14、供电方式：AC24V±50%；
15、含镜头、护罩、支架、电源等，标配64G 存储卡本地存储。
	台
	141

	5
	800万超景深全结构化智能枪型摄像机
	1、不低于800万像素，最大分辨率不低于3840×2160，支持电动变焦、一键聚焦；
2、内置GPU芯片，摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸；
3、最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx；
4、支持H.265、H.264、MJPEG编码；
5、支持人脸区域曝光功能，可根据人脸区域光照变化自动调节曝光参数；
6、可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，支持人脸去重功能；
7、在天气晴朗无雾日间条件下，可识别距离40m处的人体的轮廓并抓拍人体图片；
8、支持机动车、非机动车、行人分类抓拍；
9、支持车辆特征显示功能，可显示机动车车型特征包括：大客车、中性客车、大货车、中性货车、小货车、面包车、SUV、MPV、微型车、轿车、皮卡车、公交车等车辆类型；且车身颜色识别准确率不低于90%；
10、支持车辆完整抓拍功能，支持只抓拍监控区域内完整的车辆；
11、支持目标过滤功能，可设置检测目标的最大像素和最小像素，并对不在设置像素范围的目标进行过滤；
12、支持在相同图像参数、光圈设置的情况下，使设备景深变大，前后边缘处看到的景象更清晰； 
13、支持白光补光，夜视可识别100米处人体轮廓；
14、支持人脸去重功能，在设置的时间内通过100人次，重复抓拍同一人脸次数不大于1次；
15、设备具备高浪涌（冲击）抗扰度，电源、网络、音频端口均可在施加6KV峰值电压后自行恢复功能或性能。
16、电源电压在AC24V±30%范围内变化时，能正常工作，可提供DC12V供电输出；
17、含镜头、护罩、支架、电源、标配64G存储卡本地存储。
	台
	200

	6
	2400万智能AR全景跟踪摄像机
	1、采用多镜头全景+细节结构设计，全景采用超星光超低照度多个400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置球机采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出2400万(8192 ×2700)@25fps；
2、内置不低于2个GPU芯片，支持深度学习算法；
3、支持H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile；
4、全景支持270°超大视场角，支持绊线入侵、区域入侵，同时配合不低于40倍高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能；
5、主视频图像：可将连续的6个图像采集模块输出的监视画面进行4图像、5图像或6图像无缝拼接显示；
6、具备AR视频标签添加，修改，删除和标注等系列管理功能，不少于500个标签;
7、主视频图像视场角：水平视场角：≥270°，垂直视场角：≥100°；
8、开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，IE浏览器应给出报警提示并联动录像和抓拍；
9、开启区域车辆检测功能后，当设置区域内的车辆数量同时超过设定值时，IE浏览器应给出报警提示并联动录像和抓拍；
10、开启车辆统计功能后，样机可对设置区域内车辆进行统计并在IE浏览器上显示；
11、设备支持自动标定、自动拼接功能，自动标定时间少于3min；
12、支持GPS/北斗经纬度定位；
13、可识别距离400米处A4大小的车牌；
14、支持报警7进3出，音频2进2出；
15、采用DC36V供电方式，支持12V电源返送；
16、外壳防护等级不低于IP66；
17、含镜头、护罩、支架、电源等，标配64G存储卡本地存储。
	台
	16

	7
	3200万多目全景摄像机
	1、摄像机内置4个图像采集模块，采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
2、支持输出3200万(8192×3840)@25fps图像；
3、支持通过IE浏览器以4画面或6画面方式浏览视频图像，第一幅画面为全景图像，其余画面为第一幅画面中框选区域的图像，框选区域的图像可通过鼠标来实现电子放大缩小；
4、最低照度彩色：≤0.0005 lx，黑白：≤0.0001 lx；
5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式；
6、支持将4个图像采集模块采集的图像进行无缝拼接成为一路主视频图像，拼接后实现水平可视角度不低于180°，垂直可视角度不低于80°，可抓拍拼接后的图片；
7、支持通过IE浏览器对拼接后图像进行畸变校正，矫正后的视场角应大于等于140°，设备支持将4个图像采集模块采集的视频图像，在IE浏览上两两并排罗列显示；
8、支持通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域；
9、红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度；
10、支持对音视频码流加密传输；
11、支持BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；
12、支持自动保存配置信息、掉电或重启后应能保存掉电或重启前得配置信息；
13、具有不少于2个GPU芯片、1个100M/1000M自适应RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个GPS天线、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮和1个SD卡槽；
14、支持不低于IP67、IK10防护等级；
15、支持AC24V供电，电源电压在AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作；
16、含镜头、护罩、支架、电源等，标配64G存储卡本地存储。
	台
	5

	8
	900万智能卡口摄像机
	1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源模块等；
2、传感器：≥1英寸，内含深度学习芯片；
3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
4、抓图分辨率：≥4096×2820(不含OSD黑边)，视频分辨率：≥4096×2820；
5、帧率支持（1~50）帧/秒可调，设备支持采集黑白图像和彩色图像并融合显示，可通过RS485联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯，全天候输出彩色图像；
6、支持H.265、H.264、M-JEPG视频压缩标准；
7、具有抓拍快门、视频及识别快门多种快门方式，支持快门自适应；
8、设备可通过RS485联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯；
9、支持车辆捕获功能，白天及夜间捕获准确率均不低于99%；支持车牌识别功能，白天及夜间准确率均不低于99%； 
11、支持摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车检测功能；
12、支持人脸优选和抠机动车前排人脸小图功能；
13、支持新能源车牌识别，白天及夜间捕获率、识别率均不低于99%；
14、具备不少于两个具有独立网口，支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域；
15、具有不少于单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门三种快门方式；具有不少于抓拍快门、视频快门、识别快门三种快门方式；支持快门自适应，支持快门1/1s~1/100000s 可调； 
16、设备具有本地存储功能，标配64G本地存储卡；实时视频图像、照片存储策略均支持满覆盖及满即停存储方式，可通过界面进行配置；
17、外壳防护等级可达IP67。
18、含镜头、护罩、支架、电源等，
	台
	239

	9
	微卡口摄像机
	1、采用一体化结构设计，支持网络防雷、防浪涌、防静电，IP66防护等级，适用于各种恶劣环境；
2、标配不低于20mm~70mm电动变焦镜头；
3、采用不低于1/1.2英寸400万CMOS图像传感器，最大输出2688×1520@25fps高清图像；
4、视频压缩标准，支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4；
5、支持1~3车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取；
6、跟踪检测功能：支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍；支持实时图像中的多目标框显示，检测区域内最大支持同时对80个机动车、行人、非机动车进行检测盒目标框跟踪；
7、图片OSD叠加支持3种字体可选，图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~2048Pixel可调；
8、车型识别：车头车尾均支持不低于16种普通车型：客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车，车型识别：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
9、支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍；
10、支持最大256G 存储卡本地存储，抓拍图片可断网续传；
11、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送；
12、具有网络防雷和防浪涌功能；
13、含镜头、护罩、电源、支架，标配64G存储卡本地存储。
	台
	28

	10
	常亮补光灯
	1、可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调；
2、支持频闪级联功能；
3、色温范围3000k~5500k；
4、补光装置宜采用LED光源或气体放电光源，也可采用其他光源；
5、补光装置的发光方式宜采用频闪方式、脉冲方式或持续点亮方式；
6、频闪方式或脉冲方式补光装置应能与交通技术监控设备同步；
7、频闪方式补光装置的闪烁频率应大于等于50Hz；
8、电源额定电压；AC90v~284V,50HZ；
9、在亮度等级30、频闪频率100Hz时平均功率≤23W；
10、在距补光灯20m处，亮度等级30、频闪频率100Hz时光斑的照度不得超过40lx；
11、支持远程控制亮度等级，亮度等级1~30级可设置；
12、频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us；
13、频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可调，频闪脉宽1ms~6ms可调，频闪延时0ms~4ms可调；
14、工作温度-40℃~80℃；
15、外壳防护等级IP66。
	台
	28

	11
	多合一生态补光灯
	每车道配置1台补光灯；
1、闪光灯寿命≥1000万次；
2、灯型多功能一体型：支持频闪、红外氙气或白光爆闪多种模式；
3、支持气体灯爆闪功能，在低亮度情况可进行白光和红外光切换；
4、支持在 LED 频闪开启时，叶片自动切换成红外模式；触发气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光；LED 频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式， 触发氙气或白光爆闪时，LED 爆闪不闪光 ；
5、可见光波长350-780nm；色温氙气：5800K±200KLED：3500K；中心光照度LED：<40lx（20m光照度）；
6、光斑覆盖范围可达4米宽，补光距离16m~26m；
7、回电时间<60ms，满足相机2张连拍需求；
8、灯珠数量不低于24颗暖光LED；
9、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；
10、氙气：1~16级亮度可调，LED频闪：1~20级亮度可调；
11、供电方式AC220V±10％。
	台
	627

	12
	监控摄像机借杆横臂1
	1、配置横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥2mm；
3、横臂长度≥500mm。
	套
	136

	13
	监控摄像机借杆横臂2
	1、配置横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm；
3、横臂长度≥1000mm。
	套
	136

	14
	监控摄像机借杆横臂3
	1、配置横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm；
3、横臂长度≥1500mm。
	套
	70

	15
	监控摄像机借杆横臂4
	1、配置横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm；
3、横臂长度≥2000mm。
	套
	63

	16
	监控摄像机壁挂万向支架
	配置壁装万向支架（含安装配件），铝合金材质；
	套
	70

	17
	监控摄像机吊装支架
	1、配置吊装支架（含安装配件），铝合金材质；
2、支架长度：500mm/根；
	套
	13

	18
	3.5米监控立杆
	1、主杆3.5m，壁厚≥4mm；
2、含配套紧固件，圆锥形杆件热镀锌后喷塑，杆件1.2米以下为蓝色，其余喷涂为乳白色；
3、所有杆件均一次成材，不得进行二次焊接；
4、立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，应采用热浸镀锌进行防锈处理；
5、立柱、横梁、法兰盘镀锌 ；
6、整根杆（含基础）及配件应能抗30m/s以上风力；
7、杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔；

8、根据实际情况选配横臂、地笼。
	处
	62

	19
	4米监控立杆
	1、主杆不低于4m，壁厚≥4mm；
2、含配套紧固件，圆锥形杆件热镀锌后喷塑，杆件1.2米以下为蓝色，其余喷涂为乳白色；
3、所有杆件均一次成材，不得进行二次焊接；
4、立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，应采用热浸镀锌进行防锈处理；
5、立柱、横梁、法兰盘镀锌；
6、整根杆（含基础）及配件应能抗30m/s以上风力；
7、杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔；

8、根据实际情况选配横臂、地笼。
	处
	268

	20
	5米监控立杆
	1、主杆不低于5m，壁厚≥6mm；
2、含配套紧固件，圆锥形杆件热镀锌后喷塑，杆件1.2米以下为蓝色，其余喷涂为乳白色；
3、所有杆件均一次成材，不得进行二次焊接；
4、立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，应采用热浸镀锌进行防锈处理；
5、立柱、横梁、法兰盘镀锌；
6、整根杆（含基础）及配件应能抗30m/s以上风力；
7、杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔；

8、根据实际情况选配横臂、地笼。
	处
	242

	21
	6米监控立杆
	1、主杆不低于6m，壁厚≥6mm；
2、含配套紧固件，圆锥形杆件热镀锌后喷塑，杆件1.2米以下为蓝色，其余喷涂为乳白色；
3、所有杆件均一次成材，不得进行二次焊接；
4、立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，应采用热浸镀锌进行防锈处理；
5、立柱、横梁、法兰盘镀锌；
6、整根杆（含基础）及配件应能抗30m/s以上风力；
7、杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔；

8、根据实际情况选配横臂、地笼。
	处
	103

	22
	6.8米监控立杆
	1、杆件类型：根据现场实际情况需要可以灵活组合为T型和L型；
2、主杆高6.8m，壁厚≥8mm；
3、含配套紧固件，八棱杆件热镀锌后喷塑，杆件1.2米以下为蓝色，其余喷涂为乳白色；
4、所有杆件均一次成材，不得进行二次焊接；
5、立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，应采用热浸镀锌进行防锈处理；
6、立柱、横梁、法兰盘镀锌；
7、整根杆（含基础）及其上配件应能抗30m/s以上风力；
8、杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔；

9、根据实际情况选配横臂、地笼。


	处
	63

	23
	监控立杆横臂1
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm。
3、横臂长度≥1000mm。
	套
	242

	24
	监控立杆横臂2
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm。
3、横臂长度≥1500mm。
	套
	87

	25
	监控立杆横臂3
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm。
3、横臂长度≥2000mm。
	套
	266

	26
	监控立杆横臂4
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm。
3、横臂长度≥3000mm。
	套
	95

	27
	监控立杆横臂5
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm。
3、横臂长度≥4000mm。
	套
	13

	28
	监控立杆横臂6
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥3mm。
3、横臂长度≥5000mm。
	套
	28

	29
	监控立杆横臂7
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥4mm。
3、横臂长度≥6000mm。
	套
	11

	30
	监控立杆横臂8
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥5mm。
3、横臂长度≥8000mm。
	套
	6

	31
	监控立杆横臂9
	1、根据监控立杆杆件类型，配置相应横臂（含安装配件），Q235A材质；
2、横臂厚度≥5mm。
3、横臂长度≥10000mm。
	套
	7

	32
	3.5米监控杆件基础及防雷接地
	基础部分：
1、基础尺寸：不小于80cm×80cm×100cm，含配套顶帽、螺丝、垫圈等紧固件；
2、基础部分含地笼安装；
3、接地部分含垂直接地桩：5mm×50mm×50mm×1000mm角钢，接地扁铁及接地铜线。
4、水泥标准不低于C25；
5、绿植恢复材料
6、砖路面恢复材料
防雷接地：
1、含垂直接地桩：角钢（厚度≥5mm，两边长度分别≥50mm）。
2、接地母线：铜线截面≥16平方毫米，及配套紧固件。
3、按照GB 50348-2018执行。
	处
	62

	33
	4米监控杆件基础及防雷接地
	基础部分：
1、基础尺寸：不小于100cm×100cm×120cm，含配套顶帽、螺丝、垫圈等紧固件；
2、基础部分含地笼安装；
3、接地部分含垂直接地桩：5mm×50mm×50mm×1000mm角钢，接地扁铁及接地铜线。
4、水泥标准不低于C25；
5、绿植恢复材料
6、砖路面恢复材料
防雷接地：
1、含垂直接地桩：角钢（厚度≥5mm，两边长度分别≥50mm）。
2、接地母线：铜线截面≥16平方毫米，及配套紧固件。
3、按照GB 50348-2018执行。
	处
	268

	34
	5米监控杆件基础及防雷接地
	基础部分：
1、基础尺寸：不小于100cm×100cm×120cm，含配套顶帽、螺丝、垫圈等紧固件；
2、基础部分含地笼安装；
3、接地部分含垂直接地桩：5mm×50mm×50mm×1000mm角钢，接地扁铁及接地铜线。
4、水泥标准不低于C25；
5、绿植恢复材料
6、砖路面恢复材料
防雷接地：
1、含垂直接地桩：角钢（厚度≥5mm，两边长度分别≥50mm）。
2、接地母线：铜线截面≥16平方毫米，及配套紧固件。
3、按照GB 50348-2018执行。
	处
	242

	35
	6米监控杆件基础及防雷接地
	基础部分：
1、基础尺寸：不小于120cm×120cm×150cm，含配套顶帽、螺丝、垫圈等紧固件；
2、基础部分含地笼安装；
3、接地部分含垂直接地桩：5mm×50mm×50mm×1000mm角钢，接地扁铁及接地铜线。
4、水泥标准不低于C25；
5、绿植恢复材料
6、砖路面恢复材料
防雷接地：
1、含垂直接地桩：角钢（厚度≥5mm，两边长度分别≥50mm）。
2、接地母线：铜线截面≥16平方毫米，及配套紧固件。
3、按照GB 50348-2018执行。
	处
	103

	36
	6.8米监控杆件基础及防雷接地
	基础部分：
1、基础尺寸：不小于150cm×150cm×200cm，含配套顶帽、螺丝、垫圈等紧固件；
2、基础部分含地笼安装；
3、接地部分含垂直接地桩：5mm×50mm×50mm×1500mm角钢，接地扁铁及接地铜线。
4、水泥标准不低于C25；
5、绿植恢复材料
6、砖路面恢复材料
防雷接地：
1、含垂直接地桩：角钢（厚度≥5mm，两边长度分别≥50mm）。
2、接地母线：铜线截面≥16平方毫米，及配套紧固件。
3、按照GB 50348-2018执行。
	处
	63

	37
	窨井及井盖
	窨井：尺寸不小于400mm*400mm*400mm，由沙、砖、水泥砌成；井座、井壁与井口采用水泥砂浆找平，厚度不低于15mm；
井盖：材质为球墨铸铁
井盖强度：绿化带、人行道等机动车禁行区域、有机动车行驶区域井盖强度均应不小于C300等级，城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域强度应不小于D400等级，窨井盖应设置标记。
	处
	738

	38
	设备箱
	1、箱体采用不低于1.2mm的不锈钢，整体喷塑，然后丝印标志和文字；
2、箱体的宽×高×深不低于380mm×450mm×220mm；
3、一个箱体配备两个抱箍；
4、箱体内部设安装板，安装板上打孔攻丝并配套支架，便于设备安装； 
5、提供箱体内部安装设备的安装附件和安装螺钉；
6、箱体安装防水锁，所有锁芯统一钥匙； 
7、整箱防水，箱门内侧粘有密封条，保证箱门的密封性良好； 
8、配2P空开、二眼插座不少于1个、三眼插座不少于1个。
	个
	1398

	39
	智能设备箱
	1、集成宽温交换机、防雷器、多路电源输出、熔纤盒、防护外壳等多个模块为一体，可实现室外接入点一站式交付；
2、支持12V DC/24V AC等多路电源输出，非定制化产品；
3、接入网络设备交换容量≥160Gbps，包转发率≥40Mpps，配置8个千兆电口，支持POE+供电，2个  SFP+光口；
4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议；
5、支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手工隧道；
6、支持eMDI 视频质量定界，配套原厂商网管系统，对视频业务质量进行分析，对视频花频、卡顿等视频质量问题快速定界；
7、支持机械锁和开箱告警，保护设备安全；
8、支持工业级工作温度范围：-40°C ~ 55°C，设备最高工作温度可达到70°C；
9、提供不低于IP55防护等级，适用于室外恶劣环境；
10、提供原厂商三年售后服务。
11、含后台软件及服务器。
软件要求：
（1）系统支持大规模网络管理能力，单套可以管理设备≥20000台，支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、服务器、存储、GPON、eLTE、IP话机、摄像头等设备的统一监控管理；
（2）支持跨厂商设备管理，支持管理华为、Cisco、Juniper、H3C、Aruba等主流厂商设备；
（3）系统应支持单设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等多种资源发现方式，可定义任务自动发现设备，实现批量设备的零配置部署和灵活管理；
（4）系统需要支持7*24小时对全网设备实时监控、告警和分级呈现，告警信息包含故障关联的端口、链路、流量等信息；
（5）支持与前端背包箱进行联动，对视频业务质量进行分析，进行故障定位。
服务器要求：
2颗CPU，核数≥10，2.2GHz，内存≥64G，硬盘：2块1T硬盘。
	台
	100

	40
	卡口工业交换机
	1、整机配置16个SFP千兆LC光接口，4个千兆电口；
2、工作环境及丢包率：为保障设备适应能力，工作温度满足-40～85℃宽温工作，设备丢包率≤0.1%；
3、绝缘电阻不小于100MΩ，泄漏电流小于5mA，抗电强度承受3KV；
4、具有良好的电磁兼容性；
5、支持安全接入管理功能，网口实时非法入侵检测告警和端口自动关闭；
	个
	46

	41
	卡口光纤收发器
	1、符合IEEE802.310Base-T、IEEE802.3u100Base-TX、IEEE802.3z等标准；
2、1个10/100/1000M自适应光口、4个10/100/1000M自适应电口，传输距离20公里；
3、功耗≤3.5W，通过震动、冲击试验，丢包率≤0.1%；
4、抗电强度：电源插头与外壳裸露金属部件间能承受3KV，50Hz交流实验电压，1min无击穿和飞弧现象；
5、工作温度：-40ºC～+85ºC；
6、温湿测试：在温度40度、湿度95%环境下，丢包率小于1‰；
7、平均发送光功率≥-18dBm，接收灵敏度≤-22dBm。
	对
	46

	42
	卡口落地机柜
	高1350*宽650*深550（mm），含100mm高固定底座和50mm高防雨顶，前后单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度1.2mm。
电源空开模块（包含1个40A、1个25A、4个10A的空开，1个三位多功能排插）接线端子等。
	个
	46

	43
	防雷器
	1、网络部分：
1）最大持续工作电压：8V ；
2）标称放电电流：2.5kA ；
3）最大通流容量：3kV/1.5kA ；
4）电压保护水平(线地）Up x-C(PE)≤600V ；
5）适应数据传输速率：100Mbps ；
6）保护线：1/2，3/6 ；
7）接头形式：I/O RJ45。
2、电源部分：
1）工作电压：220V AC ；
2）最大持续工作电压; 275V AC ；
3）标称放电电流;（8/20us） 5KA ；
4）最大通流容量;（8/20us） 10KA ；
5）电压保护水平Up（In）≤1000V ；
6）相对湿度≤95％(25℃)。
	个
	1550

	44
	监控标识牌
	尺寸：600mm*400mm，蓝底白字，印有监控标示，采用铝材材质，含安装件。
	个
	1498

	45
	YJV电源线（2*1.5）
	规格：YJV铜芯电缆（2*1.5）线缆
	米
	15710

	46
	YJV电源线（2*2.5）
	规格：YJV铜芯电缆（2*2.5）线缆
	米
	23565

	47
	YJV电源线（2*4）
	规格：YJV铜芯电缆（2*4）线缆
	米
	23565

	48
	YJV22电源线（2*2.5）
	规格：YJV22铜芯电缆（2*2.5）线缆
	米
	39275

	49
	YJV22电源线（2*4）
	规格：YJV22铜芯电缆（2*4）线缆
	米
	39275

	50
	过街顶管
	按照国家相关规范标准要求，结合实际情况，部分点位进行过街顶管施工，管材选用Ф116/100mm聚乙烯（PE）管；含顶管所需要的一切费用
	米
	1000

	51
	线路开挖恢复
	线路破路、开复等，开挖深度及要求按照GB 50217-2018执行。
	米
	10000

	52
	普通点位配套
	监控摄像机配套安装辅材，根据现场实际使用需求配置，包括超五类网线、PVC管、JDG金属镀锌穿线管、金属软管、水晶头、扎带、胶带等，其中：
1、超五类网线：≥10米；
2、PVC管：φ32mm，≥10米；
3、JDG金属镀锌穿线管：φ25mm，≥10米；
4、金属软管：≥2米；
	套
	1561

	53
	高空点位配套
	高空点位摄像机配套安装辅材，根据现场实际使用需求配置，包括超定制杆件及基础、接地及防雷、五类网线、PVC管、JDG金属镀锌穿线管、金属软管、水晶头、扎带、胶带等，其中：
1、需针对不同高层建筑物定制专用杆件、基础，接地及高空防雷，确保安全可靠。
2、超五类网线：≥10米；
3、PVC管：φ32mm，≥10米；
4、JDG金属镀锌穿线管：φ25mm，≥10米；
5、金属软管：≥2米；
	套
	10

	54
	外电接入费
	1、前端点位市电开户（含电表费用）；
2、市电下火点至监控点位背包箱电缆敷设施工费（包括线缆架设，地埋开挖及恢复）。
	处
	1341

	55
	10%点位迁移费
	本期10%新建前端点位的迁移费，含杆件、网络链路及市电迁移。
	处
	150

	56
	平安城市二期杆件借用费用
	66处新增监控点位借用平安城市二期监控杆件费用，每处借用费用按照3年800元计算。
	处
	66

	无线热点

	1
	无线热点设备
	1、设备应支持对连接4G移动网络状态下手机的IMSI用户识别码进行采集；
2、设备支持通过有线、WIFI、4G 及3G 网络将数据回传至控制软件；
3、移动终端IMSI用户识别码被设备捕获与移动终端回到现网之间的时间间隔应小于等于 3s；
4、设备采集率：在空旷环境，网络通信正常情况下，相对运动速度为 0km/h时，设备对4G 移动终端IMSI用户识别码的采集率应大于等于95%；在空旷环境，网络通信正常情况下，相对运动速度为 80km/h时，设备对4G 移动终端IMSI用户识别码的采集率应大于等于90%；
5、设备支持当布控IMSI用户识别码目标与设备之间的距离达到设定阈值时，设备应支持发出预警信息,并支持预警距离阈值可调；
6、设备应支持通过控制软件查询设备接入数量、实时上号信息、侦码数据、设防区域、告警信息、IMSI用户识别码归属地、功率衰减、TAC 变更周期、运营商、物理小区编号、位置区码及经纬度等数据；
7、设备的抗扰度性能应符合 GB/T 17799.1-2017 中表 4 规定限值的要求。即设备在以下状态可正常工作：电压暂降：剩余 0%，0.5周期；剩余70%，25周期；电压中断：剩余 0%，250周期；
8、设备支持的工作温度:（-25±2）℃至（55±2）℃；
9、设备外壳防护等级：经打胶处理后应符合 GB/T 4208-2017中IP68 的相关要求；其中，IPX8 为水下1m，持续1h；
10、设备整机功耗应小于等于 300W；
11、所供设备须接入现有综合分析系统平台与前期数据进行融合。
12、提供公安部十二局制的公安技侦列装单位与合作单位的合作框架协议书或者列装证明材料的扫描件。
13、需提供公安部下属检验测试中心出具的检验检测报告证明。
	台
	73

	无人机

	1
	专业六旋翼无人机(载重15KG-25KG)
	1、旋翼数量：6个；
2、对称电机轴距：不小于1500mm，电机：高效率无刷电机；
3、最大负载重量：不低于10Kg；
4、工作温度：-20°C～+50°C；
5、续航时间：不低于70分钟；
6、全碳纤维机身，展开时间小于5分钟；
7、抗风能力：不低于6级；
8、无人机有效测控距离：不小于10KM； 
9、当电机故障时，可执行返航或降落等动作；
10、具备应急救援物品投放功能。

11、提供不少于4人无人机驾驶员培训，并考取机长证或教官证。
	套
	1

	2
	手持式操作终端
	遥控器：
1、PCM/2.4GH；
2、控制模式 智能航线模式、姿态模式、GPS模式；
3、控制距离不低于3公里；
4、安全锁模式 掰杆启动；
5、支持一键起飞，一键返航。
图像接收显示模块：
1、设备轻便操作简单；
2、内置电池，可以连续工作两个小时以上；
3、高亮液晶屏；
4、高灵敏度，自带滤波放大器，可远距离接收；
5、可实时显示无人机航拍视频；
6、屏幕尺寸：不低于5英寸；
7、调制方式：COFDM。
	套
	1

	3
	高性能锂离子聚合物电池
	1、无人机配套专用锂电池；
2、电压：≥42V（12S高压锂电）；
3、电量：≥26000mAh 15C /1154.4W h。
	块
	4

	4
	无人机专业级充电器
	1、无人机配套专用锂电池充电器；
2、输入电压：100-220V；
3、输出功率：≥1260W；
4、支持同时充电电池数量：2；
5、充电模式：快速充电、精准充电。
	套
	2

	5
	60倍变焦云台吊舱
	云台相机：
1、像素：不低于1200万；
2、视频输出格式：不低于高清1920×1080 p30；
3、变倍：不低于30倍光学变倍；
4、俯仰角度：-120°～+30°；
5、角度控制精度：±0.02°；
6、重量：不大于1500g。
图传模块：
1、图像发射输出频率范围：300~800MHz可定制；
2、射频带宽：1.5/2/4/6/7/8MHz可调；
3、输出功率：100mW~200mW；
4、二次谐波：优于52dBc；
5、加密方式：AES128；
6、调制方式：COFDM；
7、星座调制：QPSK，16QAM，64QAM可选；
8、前向纠错码率：1/2，2/3，3/4，5/6，7/8可选；
9、HDMI视频分辨率：最高1920×1080/60P自适应。
	套
	1

	6
	热成像可见光一体云台吊舱
	可见光相机参数：
1、像素：1080p：1920x1080～4K；
2、数字视频接口：HDMI；
3、镜头视角：水平90度；
4、帧数：1080P/30帧。
热成像相机参数：
1、探测器类型：非制冷氧化钒探测器；
2、像元间距：12μ；
3、波长范围：8～14μm；
4、显示模式：画中画/双视融合或纯红外/单可见光；
5、存储介质：TF卡/32G；
6、视频存储模式：H.264格式。
图传模块参数：
1、图像发射输出频率范围：300~800MHz可定制；
2、射频带宽：1.5/2/4/6/7/8MHz可调；
3、输出功率：100mW~200mW；
4、二次谐波：优于52dBc；
5、加密方式：AES128；
6、调制方式：COFDM；
7、星座调制：QPSK，16QAM，64QAM可选；
8、前向纠错码率：1/2，2/3，3/4，5/6，7/8可选；
9、HDMI视频分辨率：最高1920×1080/60P自适应。
	套
	1

	7
	高空喊话吊舱
	参数要求：
1、地面无线喊话≥100米声音响亮；
2、喊话功率≥20W；
3、空中辅助照明功率≥10W；
4、标准接插件，可快速挂载；
5、载荷重量不大于1200g。
	套
	1

	8
	远程抛投吊舱
	功能：实现远程抛投物资的功能。
参数要求：
1、重量 不大于900g；
2、负载能力 不低于10KG；
3、控制方式 PWM。
	套
	1

	9
	无人机系留设备
	能够搭配无人机使用，使无人机能够8小时以上连续滞空。
1、系留线缆长度：不低于150米；
2、线缆收放方式：键控自动；
3、输入电压：AC220V；
4、输入电流：不大于15A；
5、输出功率：不低于1500W；
6、线缆绝缘度：2000V；
7、线缆抗拉性：不低于50KG；
8、线缆百米阻抗：不大于2欧。
	套
	1

	10
	无人机地面控制站
	1、飞行器控制通讯方式可采用手持遥柄控制和地面站自主航线飞行方式，高亮屏，屏幕不小于10寸；
2、可实时存储，具备高清接口，三防设计；
3、对无人机的控制距离不低于10KM；
4、续航时间不低于3小时；
5、手提箱式结构，便于携带；
6、通讯距离不小于10公里。
地面站软件：
1、可实时接收并同时显示空中视频图像和详尽的飞行器遥测数据；
2、地图可全屏显示，精确设置航点任务并支持实时修改航点；
3、可支持一键起飞，一键返航，一键降落，紧急降落等快捷健，操作界面友好性；
4、飞行轨迹/关键事件SD卡存储以及信息回放再现飞机飞行过程；
5、可基于谷歌地球规划用于自动驾驶的3D航线和空中航点任务；
6、全高清存储，实时观看图像的同时可以高清录像，方便查看录像信息。
	套
	1

	11
	专用基站吊舱
	1、搭配现有的基站设备使用，能够将基站设备挂载到无人机端；
2、结构：卡扣式结构设计，能够快速拆装；
3、材质：碳纤维；
4、重量：≤3KG；
5、接口：供电接口、天线接口。
	套
	2

	12
	专用基站空中供电
	1、搭配现有基站设备使用，能够实现无人机端对基站设备供电；
2、输入电压：48-52V ；
3、输出电压：12-24V；
4、材质：碳纤维；
5、结构：能够固定到无人机端，可快速拆装；
6、重量：≤2KG；
7、接口：航空接口。
	套
	1

	高清车载

	1
	全景云台摄像机
	1、内置GPU芯片，支持深度学习算法；
2、支持机动车、非机动车、人体检测；支持人脸属性提取，7种属性5种表情；支持违停车辆自动前后抓拍取证， 满足1426违停取证规范，满足832违停取证规范 ；支持车辆黑名单布控功能，对黑名单车辆实现抓拍联动报警，可与违停功能并行开启；支持对嫌疑人员做人脸抓拍并及时上传图片，联动报警；两路全景、细节相机均可支持；
3、支持40倍光学变倍，16倍数字变倍；
4、全景采用6个200万1/1.8”CMOS传感器，细节采用400万1/1.8”CMOS传感器；
5、支持超星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.5 黑白：0.0001Lux@F1.5 ；
6、支持H.265编码； 
7、内置80米白光灯补光，采用倍率与白光功率匹配算法；
8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～90°监视,无监视盲区；
9、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；
10、支持手动雨刷功能；
11、支持音频输入输出；报警输入输出，支持报警联动功能；
12、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护；
13、支持DC9-36V宽电压输入；
14、支持GPS/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息；
15、支持G-sensor功能，实时显示方位指向信息；
16、支持MAC采集功能；
17、支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4；
18、含定制安装支架、含网线、车载专用线等。
	台
	12

	2
	车载NVR
	1、 网络接口：前面板具有1个100M/1000M自适应以太网RJ45接口；后面板具有8个RJ45接口，支持POE供电；
2、报警接口：9路报警输入，其中第9路为脉冲输入；报警输出为1路开关量、1路高电平输出（12V）；
3、具有1个RS485接口，3个RS232接口；2个前置USB接口，1个后置USB接口；前面板具有1个SIM卡槽和1个SD卡槽,最大支持256G SD卡；
4、硬盘盒可插拔设计；可支持2盘位硬盘（2.5寸），单盘位最大可支持2TB，可显示硬盘健康状态；
5、内置硬盘盒具有USB3.0接口，支持录像导出，导出数据最大速度可达80MB/秒；
6、第1、2路支持高清模拟HDCVI/AHD/TVI信号输入，分辨率最高支持1920X1080；第3至6路支持数字信号输入，分辨率最高支持3840X2160；
7、支持录像回放，回放最高分辨率为4096*2160，支持H.265、H.264视频解码；
8、支持HDMI 、VGA同时输出；
9、可外接车载键盘，并可用键盘对接入云台进行转动、抓图、录像、变倍、聚焦、亮度照明等控制；
10、支持3G/4G 无线模块，可选择设置TD-SCDMA/GSM/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD网络类型；
11、支持WIFI 2.4G、5G连接；支持AP热点；
12、支持人脸检测，检出率≥95%；
13、支持人脸比对，最大支持30000张人脸底库；
14、支持带有人数统计功能的IPC接入，并实时在预览界面中显示人数数量；
15、支持车牌捕获，白天≥98%，晚上≥95%；车牌号识别，白天识别准确率≥98%，晚上识别准确率≥95%；车辆属性识别，包括车辆类型、车系、车身颜色，属性识别准确率＞90%；支持对黑名单车辆布控，车牌模糊匹配和车牌全匹配。
	台
	12

	3
	车内监控
	1、不低于200W像素，最大分辨率不低于1920×1080；
2、传感器尺寸≥1/2.8英寸；
3、最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白：≤0.001 lx；
4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile； 
5、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；
6、红外补光距离不小于30米；
7、支持10行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能；
8、支持IP地址获取、IP地址搜索功能；
9、具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能；
10、具有走廊模式、电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能； 
11、支持IP67防护等级；
12、具有1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个 RS-232接口； 
13、支持128G SD卡； 
14、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。
	台
	12

	4
	显示屏
	1、7寸触摸电容屏，分辨率1024*600；
2、支持快捷按键控制主机；
3、支持1路视频VGA输入、1路音频输入、扬声器输出；
4、支持手势滑动缩放来控制主机云台通道的转动和缩放；
5、按键数量7个；
6、支持DC12V供电；
	台
	12

	5
	键盘
	1、与车载主机配合使用，通过遥感和按键控制主机录像，备份，智能；
2、支持指示灯状态显示；
3、四维摇杆，按键数量达22个；
4、支持电子锁一键控制主机开关；
5、支持USB232485接口通信；
6、支持u盘、鼠标、SD卡接入，方便录像备份；
	个
	12

	6
	管理平台
	1、视频监控子系统包含视频实时监控、录像管理功能。交通检测子系统包含视频巡逻、气象监测、施工占道、交通管制、异常路面等管理。AR实景指挥系统通过AR增强技术，操作实时视频中标签与其他子系统进行联动，通过联动低点监控资源，可实现联网布控、联动指挥，引领全新的视频联动、查缉布控、指挥调度模式。开展日常城市交通指挥业务。信号控制子系统包含道路信号自动调整配时、交通控制、交通信号及交通路况监视、系统状态监视、系统故障报警等。交通诱导发布子系统包含诱导屏管理、交通信息发布、行车诱导、停车诱导等。人车管控子系统包含业务流程管理、车辆 、人脸布控、布控审核、布控报警、交通违法主动实时报警、重点车辆管控、车辆轨迹跟踪等功能。交通违法子系统包含动态违法抓拍、违法查询、区间测速、违法数据审核、违法数据上传等功能。勤务管理子系统包含警力资源管理、日常值守等功能。警情调度子系统包含日常业务流程、录入审核、综合调度、紧急布控等功能。交通预案子系统包含警卫任务、活动安保、应急预案、应急资源管理等。电子地图子系统包含设备标准、实时应用、实时路况、图层功能等。
2、支持10000通道管理，支持5000接入，1000国标接入，2000主动注册，1000onvif接入；
3、支持单节点256路存储（4M码流、四网口绑定，可以带宽需要达到2000M）；
或 支持单节点256路转发（4M码流、四网口绑定，可以带宽需要达到2000M）；
或 支持单节点400路车辆卡口接入存储（四网口绑定）；
或 支持单节点400路人脸卡口接入存储（四网口绑定）；
4、2U |Intel 4108 1.8G 9.6UPI 11M 8C 85W*2 | 散热片*2 | 32GB DDR4 2666 REG内存*2 | 2TB 3.5吋 7200转 6Gb SATA热插拔硬盘*2 | 固态硬盘-Micron SSD SATA 5100 MAX 240G-2.5英寸-SATA接口*2| RAID1 | LSI 3008SAS板卡 | 8个千兆网口 | 1+1冗余电源 | 导轨 。
	套
	1

	7
	物联网卡
	3年运营商物联网数据流量卡，满足车载终端网络传输要求。
	套
	12


4.2 网络系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	公安信息网部分

	1
	汇聚节点扩容
	1、针对现有路由器核心节点升级扩容至支持集群系统；可与现有设备兼容；
2、集群系统要求支持交换容量≥ 270Tbps，包转发率≥57000Mpps；
3、支持对 VPN 路由的按需管理和控制能力，满足对 VPN 业务的区分管理和控制； 
4、具备快速路由收敛能力，切换小于300毫秒，回切不丢包，保证业务不中断；
5、支持IPv6 线速转发不丢包；
6、支持 SDN 特性及功能；
7、本次配置：提供6块集群网板，每块集群网板提供6个集群端口；8块千兆多模短距(850nm、0.55km、LC)光模块，18根用于主控互联 集群网板互联线缆。
	套
	3

	2
	千兆接入交换机
	1、交换容量不低于7.3Tbps；转发性能不低于252Mpps； 
2、提供固定千兆电口不低于48个，万兆光口不低于4个，40G万兆光口2个；
3、支持智能表项技术，整机资源可调；MAC 64k、ARP 32K、IPV4 FIB 32K、IPV6 FIB 16K；
4、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；
5、支持RIP、OSPF v2/v3、BGP/ BGP4+ for IPV6、ISIS/ISISv6，支持策略路由；
6、实现报文加密、防重放攻击、防篡改；
7、配置要求：配置完整主机、双电源、冗余风扇模块；每台配置 4块多模短距10GE模块；堆叠线缆满配置（每两台做堆叠，堆叠线缆长度>=5m）。
	台
	5

	3
	万兆接入交换机
	1、整机提供不低于48个万兆光口、不低于6个QSFP+接口；
2、交换容量不低于4Tbps，包转发率不低于1080Mpps；
3、支持智能表项技术，整机资源可调、MAC 280k（大MAC模式）、ARP 200k（大ARP模式）、FIB 250k（大路由模式）；
4、支持OpenFlow等数据中心功能；支持MPLS、MCE、MPLS VPN；
5、支持VxLan二层网关和三层网关特性；
6、包含48个万兆多模短距(850nm、300m、LC)光模块；
7、配置要求：冗余电源、冗余风扇。
	台
	5

	4
	服务器网管交换机
	1、整机交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps，提供千兆电接口≥48个，独立千兆SFP光接口≥4个；
2、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；
3、支持VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合；
4、支持IPv4 静态路由、 RIP， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF；
5、支持SDN技术，实现网络控制层和数据转发层的分离，简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制；
6、支持支持 ARP Detection 功能、ARP 报文限速功能。
	台
	1

	5
	万兆光交换机
	1、物理端口数量不少于48端口，当前激活48端口，配置不少于48*16Gb多模模块；
2、支持≥768Gbps全双工光纤通道线速率；
3、支持热代码加载，无需停机即可按需配置端口；
4、兼容Qlogic、Emulex等主流光纤通道HBA卡，兼容4G/8G/16G等主流端口速度；
5、配置48根15M多模线缆，冗余电源，三年维保。
	台
	2

	6
	汇聚交换机
	1、业务模块插槽数≥6个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔；
2、交换容量≥85Tbps，包转发率≥26000Mpps，
3、每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、千兆光接口≥48个、千兆电接口≥24个、SFP+万兆光接口≥8个；
4、支持融合AC功能，可以实现对无线AP的管理章；
5、支持设备的多虚一功能,能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备；
6、支持纵向虚拟化技术，支持和接入设备形成一台纵向逻辑虚拟设备且作为逻辑设备的控制核心；
7、支持OpenFlow等数据中心功能；
8、支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由；
9、单槽位支持24端口1G/10G自适应以太网电接口；
10、支持802.1ae硬件级加密技术；
11、满配千兆单模长距(1310nm,10km,LC)光模块。
	台
	2

	7
	接入交换机
	1、整机交换容量≥4Tbps，包转发率≥125Mpps，提供千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个；
2、支持VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合；
3、支持IPv4 静态路由、 RIP， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF；
4、支持SDN技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制；
5、支持支持 ARP Detection 功能、ARP 报文限速功能；
6、每台配置2个千兆单模长距(1310nm、10km、LC)光模块。
	台
	30

	安全访问平台部分

	1
	核心交换机
	1、业务模块插槽数≥6个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔；
2、交换容量≥85Tbps，包转发率≥26000Mpps；
3、支持OpenFlow等数据中心功能；
4、支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由；
5、支持设备的多虚一功能,能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备；
6、单槽位支持24端口1G/10G自适应以太网电接口；
7、支持802.1ae硬件级加密技术；
8、硬件配置要求：每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、千兆光接口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥24个；
9、配置24个千兆多模短距-(850nm、0.55km、LC)光模块和24个万兆多模短距(850nm、300m、LC)光模块。
	台
	2

	2
	接入交换机
	1、交换容量≥22Tbps，转发性能≥720Mpps，整机提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个扩展插槽，≥2个电源插槽，≥2个风扇插槽；
2、提供≥16个BASE-T以太网千兆电接口；
3、支持RIPv1/v2，RIPng，BGP4，BGP4+ for IPv6，IS-IS，IS-IS V6，支持策略路由；；
4、支持VXLAN二层交换、支持VXLAN 路由交换、支持VXLAN 网关；
5、支持802.1ae硬件级加密技术；
6、配置12个万兆多模短距(850nm、300m、LC)光模块。
	台
	6

	3
	千兆接入交换机
	1、交换容量不低于7.3Tbps；转发性能不低于252Mpps； 
2、提供固定千兆电口不低于48个，万兆光口不低于4个；
3、支持智能表项技术，整机资源可调；MAC 64k、ARP 32K、IPV4 FIB 32K、IPV6 FIB 16K；
4、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；
5、支持RIP、OSPF v2/v3、BGP/ BGP4+ for IPV6、ISIS/ISISv6，支持策略路由；
6、实现报文加密、防重放攻击、防篡改；
7、配置要求：配置完整主机、双电源、冗余风扇模块；每台配置 4块多模短距万兆模块(850nm、300m、LC)光模块；堆叠线缆满配置（每两台做堆叠，堆叠线缆长度>=5m）。
	台
	1

	4
	服务器网管交换机
	1、整机交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps，提供千兆电接口≥48个，独立千兆SFP光接口≥4个；
2、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，
3、支持VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合；
4、支持IPv4 静态路由、 RIP， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF；
5、支持SDN技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制；
6、支持支持 ARP Detection 功能、ARP 报文限速功能。
	台
	1

	视频专网部分

	1
	核心交换机
	1、交换容量≥250T，包转发率≥110000M，主控板槽位数量≥2，业务板槽位数量≥4，独立交换网板槽位数量≥6，且支持网板 N+M 冗余，风扇框数量≥2；
2、每槽位支持的ACL不少于18K、每芯片缓存不小于4G；MAC ≥ 750k、ARP表项≥256K、FIB ≥ 256k、学习速率≥120K/S；
3、支持正交多级交换架构，能够配置独立的交换网板与主控板相互独立，交换网板与主控板硬件槽位分离；无背板、无中板设计，提供持续的带宽升级能力；
4、支持多虚一技术，能将多台高端设备虚拟化为一台逻辑设备，在可靠性、分布性和易管理性方面具有强大的优势；
5、支持OpenFlow等数据中心功能；
6、支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由；
7、配置要求：双主控、3块电源、2个风扇模块、3块交换网板；
8、每台配置48个10GE光口；
9、每台配置 48个万兆多模短距(850nm、300m、LC)光模块。
	台
	2

	2
	千兆接入交换机
	1、交换容量不低于7.3Tbps；转发性能不低于252Mpps；
2、提供固定千兆电口不低于48个，万兆光口不低于4个；
3、支持智能表项技术，整机资源可调；MAC 64k、ARP 32K、IPV4 FIB 32K、IPV6 FIB 16K；
4、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；
5、支持RIP、OSPF v2/v3、BGP/ BGP4+ for IPV6、ISIS/ISISv6，支持策略路由；
6、实现报文加密、防重放攻击、防篡改；
7、配置要求：配置完整主机、双电源、冗余风扇模块；每台配置 4块多模短距万兆模块(850nm、300m、LC)光模块；堆叠线缆满配置（每两台做堆叠，堆叠线缆长度>=5m）。
	台
	9

	3
	万兆接入交换机
	1、整机提供不低于48个万兆光口、不低于6个QSFP+接口；
2、交换容量不低于4Tbps，，包转发率不低于1080Mpps；
3、支持智能表项技术，整机资源可调、MAC 280k（大MAC模式）、ARP 200k（大ARP模式）、FIB 250k（大路由模式）；
4、支持OpenFlow等数据中心功能；支持MPLS、MCE、MPLS VPN；
5、支持VxLan二层网关和三层网关特性；
6、包含48个万兆多模短距(850nm、300m、LC)光模块； ；
7、配置要求：冗余电源、冗余风扇；
	台
	1

	4
	服务器网管交换机
	1、整机交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps，提供千兆电接口≥48个，独立千兆SFP光接口≥4个；
2、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，
3、支持VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合；
4、支持IPv4 静态路由、 RIP， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF；
5、支持SDN技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制；
6、支持支持 ARP Detection 功能、ARP 报文限速功能；
	台
	2

	环网端口借用费用

	1
	万兆端口借用费用
	本次借用环网内交警支队S12708核心交换机4个万兆光口，16个千兆电口费用。
	项
	1

	2
	网络服务费
	1、网络工程师远程协助处理问题服务费用；
2、接入网络的规划划分与相关设计调试；
3、定时定期对环网网络设备与环境的巡检确保环网互联互通；
4、接入环网环节如若出现问题故障提供7*24随时响应。
	项
	1


4.3 存储系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	视频云存储
	一、存储空间要求：
存储可用裸容量≥4459TB，单块硬盘不小于6T。
二、视频云存储管理软件要求：
1、支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池；支持精简存储池配置，实现自动化存储池扩容；支持存储池级冗余，支持存储池级多副本及N+M数据冗余；支持存储池级别负载均衡；
2、支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署；
3、实现与原有云存储对接，与原存储形成一朵云。
三、视频云存储节点要求：
4U机架式设备，采用高性能多核处理器，嵌入式LINUX系统，配置不低于16GB DDR4内存，具备1+1冗余电源，具备电池模块，具备不少于5个千兆数据电口，具备串口、USB接口，支持设备状态信息显示，支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，配置不小于6T企业级硬盘，设备接入不低于视频512路、图片300路，综合性能不低于800Mb输入+800Mb输出。
	套
	1

	2
	图片云存储
	一、存储空间要求：
存储可用裸容量≥1965TB，单块硬盘不小于6T。
二、图片云存储管理软件要求：
1、支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池；支持精简存储池配置，实现自动化存储池扩容；支持存储池级冗余，支持存储池级多副本及N+M数据冗余；支持存储池级别负载均衡；
2、支持图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署；
三、图片云存储节点要求：
采用高性能多核处理器，嵌入式LINUX系统，配置不低于16GB DDR4内存，具备1+1冗余电源，具备不少于8个千兆数据电口，具备eSATA接口、RS-232接口、USB接口，配置不少于1块 240G 企业级固态硬盘，支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，配置不小于6T企业级硬盘，设备接入不低于视频512路、图片300路，综合性能不低于800Mb输入+800Mb输出，标准19英寸机架式安装。
	套
	1


4.4 视图数据处理系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	专网视图解析服务

	1
	图片结构化处理引擎
	单套设备支持500张/秒结构化图片并发处理。
1、配置不低于1颗高性能64位处理器；
2、配置专业级GPU处理器；不低于6张英伟达T4 GPU卡的算力；
3、配置不少于256GB DDR4内存；
4、配置不低于480G SSD硬盘或4T SATA硬盘；
5、数据接口：不低于2个千兆电口或2个万兆电口；；
6、配置冗余电源。
	套
	2

	2
	图片结构化数据存储服务器
	支持热数据：3500W和冷数据：10亿
1、配置不低于2颗10核CPU；
2、配置不低于256GB DDR4内存；
3、配置不低于硬盘：240G SSD×2+ 480G SSD×6+2T SATA×4
4、配置不少于2个千兆自适应网口+2个万兆光口；
5、配置冗余电源。
	台
	3

	3
	人脸智能分析服务软件扩容
	1、支持700张/秒人脸图片并发处理，支持人脸抓拍库或静态库以脸搜脸秒级响应，支持一人一档功能；
2、具备人脸检测、聚类、优选功能；
3、人像系统的人脸识别软件支持比对两眼瞳距不小于20像素点的人脸图片；
4、具备对人脸图片人脸性别识别；
5、具备对人脸图片人脸年龄段识别；
6、具备对人脸图片人脸是否戴眼镜识别；
7、具备单个画面中同时出现的至少15个人脸有效检测，检出率≥95%；
8、支持库成员建模成功数量和异常数量的显示，支持人员库权限管理；
9、支持人脸实时预警按照卡片模式显示报警信息；
10、支持同时进行抓拍、存储、检测、对比和数据库服务；
11、具备以图搜图功能；
12、具备角色管理和用户管理功能。
	套
	1

	4
	人脸特征向量检索服务软件扩容
	1、支持人脸检测，人脸建模；
2、支持属性检索（静态库、人证库、抓拍库）：年龄、证件号、性别、是否带眼镜、民族、是否微笑、人脸人体关联、人脸车辆关联；
3、支持以图搜图（静态库、人证库、抓拍库）；
4、支持碰撞查询（静态库、抓拍库）；
5、支持人员布控。
	套
	1

	5
	人脸智能分析服务器
	支持350张/秒人脸图片并发处理。
1、配置不低于1颗高性能64位处理器；
2、配置专业级GPU处理器；不低于4张英伟达T4 GPU卡的算力；
3、配置不少于256GB DDR3内存；
4、配置不低于480G SSD硬盘或4T SATA硬盘；
5、数据接口：不低于2个千兆电口或2个万兆电口；；
6、配置冗余电源。
	台
	2

	6
	人脸特征向量检索服务器
	支持热数据：3000W和冷数据：8亿
1、配置不低于2颗10核CPU；
2、配置不低于256GB DDR4内存；
3、配置不低于硬盘：240G SSD×2+ 480G SSD×6+2T SATA×4
4、配置不少于2个千兆自适应网口+2个万兆光口；
5、配置冗余电源。
	台
	4

	8
	车辆GPU智能识别服务器
	1、4U机架式服务器，不低于400万/天的过车量识别处理能力；
2、处理器：2颗Intel Gold高性能处理器：基础主频不低于2.3 GHz，核心数不低于18核，线程数不低于36线程；
3、内存：不低于256G 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4内存，支持24 条内存插槽，最大支持4TB内存；
4、T4 GPU：配置不低于4颗图像运算单元，最大支持6颗GPU图像运算单元；
5、数据盘：不低于120G SSD固态硬盘，支持热插拔；
6、网络：1 个万兆光接口（含LC光模块）；
7、电源：不低于1600W冗余电源；
8、支持对前端卡口设备采集的图片进行二次识别，支持对已上线实际应用现场实时车辆的品牌、型号、年款进行识别：
1）可识别车身颜色，包含：白、灰、黄、绿、蓝、红、棕、黑、银、橙；
2）可识别车辆类型，包含：轿车、越野车、商务车、面包车、皮卡车、小型货车、大型货车、小型客车、大型客车、非机动车；
3）对车辆局部特征进行识别，包含：天窗、行李架、年检标志、纸巾盒、遮挡板、摆件、挂件、车身喷字；
4）对车辆遮挡板状态进行识别，主要针对遮阳板放下遮挡面部的行为进行识别；
5）满足安徽省公安厅相关业务系统对车辆二次识别输出数据内容及格式要求。
	台
	3

	9
	车辆分布式数据库服务器
	1、2U机架式服务器；
2、处理器：2颗Intel Xeon E5-2620v4，八核十六线程，2.1GHz；
3、内存：支持16条DDR4DIMM插槽，256G DDR4内存；
4、硬盘：1块120G SSD企业级固态硬盘；
数据盘：1T SSD企业级固态硬盘+6T企业级机械硬盘；
5、配置2个GE网口。
	台
	7

	10
	车辆消息队列服务器
	1、2U机架式服务器；
2、处理器：2颗Intel Xeon E5-2620v4，八核十六线程，2.1GHz；
3、内存：支持16条DDR4DIMM插槽，96G DDR4内存；
4、硬盘：1块120G SSD企业级机械硬盘；
5、配置2个GE网口。
	台
	3

	11
	车辆集群管理服务器
	1、2U机架式服务器
2、处理器：2颗Intel Xeon E5-2620v4，八核十六线程，2.1GHz；
3、内存：支持16条DDR4DIMM插槽，96G DDR4内存；
4、硬盘：1块120G SSD企业级机械硬盘；
5、配置2个GE网口。
	台
	1

	12
	视频图像信息库系统软件
	1、供标准化的数据采集、数据服务以及数据级联能力；
2、支持按照公安部 GA/T1400 系列标准，提供标准化的数据采集、数据服务以及数据级联能力；
一、采集功能
1）应支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行自动采集视频图像信息的上传；
2）应支持视图库向采集系统进行采集设备或采集系统、视频卡口、车道等信息的查询；
二、数据服务
1）支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录、视频图像分析规则等的特征属性及其组合的查询，支持分析系统向视图库进行基于视频图像信息对象等的特征属性及其组合的查询；
2）应支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行人工采集视频案事件及视频图像信息对象的创建、更新、删除；
3）应支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象特征属性对指定目标的布控与告警。
三、级联功能
1）应支持上级视图库向视图库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录等的特征属性及其组合的查询；
2）应支持上级视图库向视图库进行基于视频图像信息对象特征属性对指定目标的布控与告警。
四、其他功能
支持基于对象特征属性及其组合进行精确布控和模糊布控，当上级视图库或应用平台进行跨级布控时，本级视图库应支持根据布控范围将布控指令转发或分发给下级视图库，当收到下级视图库的告警时，应将告警转发给布控方；
	套
	1

	13
	视频图像信息库系统服务器
	1、配置不少于2颗CPU，每路8核，主频不低于2.0GHz；
2、配置不少于32GB DDR4内存；
3、配置不少于4TB硬盘；
4、板载1个1Gb/s HDM专用网络接口、1个mLOM网卡插槽、4端口千兆电X722网卡；
5、满配6个冗余风扇、2个热插拔电源模块，支持1+1冗余。
	台
	4

	原平台扩容

	1
	公安视频共享分平台能力扩容
	1、采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击；
2、支持音视频单播流的复制分发；
3、支持音视频组播流转单播复制分发；
4、支持对跨域媒体流复制分发；
5、支持对回放媒体流的转发；
6、支持负载均衡和动态互备；
7、支持GB/T 28181联网标准；
8、服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常；
9、流媒体服务软件：支持媒体流的复制分发，支持媒体流转封装，支持最大入口流量不低于1024Mbps，支持最大出口流量不低于2048Mbps。
10、提供不少于2000路设备接入的授权。
	套
	1

	2
	媒体交换服务器
	1、不少于1颗Intel Xeon E5-2640 v4的CPU，单颗CPU不少于10核20线程，主频不低于2.4GHz；
2、不少于128GB DDR4内存；
3、不少于1块4TB硬盘；
4、不少于4个GE网口；
5、采用CentOS7.3 64位操作系统
	台
	3

	3
	多维数据转发服务软件
	1、支持前端设备接入平台，并传输相关人脸、车辆等数据； 
2、支持采集装备或采集系统按照GA/T 1400标准接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据；
3、支持GA/T 1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能；
4、承载WA3011协议，支持wifi采集设备、RFID采集设备接入平台并上报相关MAC/RFID等数据；
	套
	1

	4
	多维数据转发服务器
	1、不少于1颗Intel Xeon E5-2640 v4的CPU，单颗CPU不少于10核20线程，主频不低于2.4GHz；
2、不少于128GB DDR4内存；
3、不少于1块4TB硬盘；
4、不少于4个GE网口；
5、采用CentOS7.3 64位操作系统
	台
	6

	5
	图片对接服务软件
	1、支持主流卡口电警厂商设备和平台的接入，支持对接定制开发；
2、支持接入第三方厂商卡口、电警前端和第三方平台上传的图片数据，并存储到管理平台中；
3、支持上传平台数据库中的图片数据到第三方厂商平台；
4、在对接第三方卡口/电警时，单套软件支持不少于1种协议接入，支持不少于150个卡口/电警的接入；
5、在对接第三方平台时，单套软件支持不少于1种协议接入，支持不少于50张/秒的过车图片或200条/秒的过车图片URL的转发；
	套
	1

	6
	图片对接服务器
	1、不少于1颗Intel Xeon E5-2640 v4的CPU，单颗CPU不少于10核20线程，主频不低于2.4GHz；
2、不少于64GB DDR4内存；
3、不少于1块4TB硬盘；
4、不少于4个GE网口；
5、采用Windows Server 2016操作系统
	台
	4

	7
	数据库服务软件
	1、支持各类结构化与半结构化数据混存，比例可配置；
2、支持分布式设备集群，集群支持数据多备份；
3、支持良好的开放性，提供大数据业务接口，满足第三方业务调用需求；
4、基于优秀的相关度算法提供亿级数据的秒级检索服务；
5、单台支持10亿条结构化数据。
	套
	1

	8
	数据库服务器
	1、不少于2颗Intel Xeon E5-2640 v4的CPU，单颗CPU不少于10核20线程，主频不低于2.4GHz；
2、不少于256GB DDR4内存；
3、不少于2块4TB硬盘；
4、不少于5个GE网口；
5、采用CentOS7.3 64位操作系统
	台
	2

	9
	平台服务器
	1、不少于2颗Intel Xeon E5-2640 v4的CPU，单颗CPU不少于10核20线程，主频不低于2.4GHz；
2、不少于256GB DDR4内存；
3、不少于1块4TB硬盘；
4、不少于4个GE网口；
5、采用CentOS7.3 64位操作系统
	台
	2

	10
	业务服务软件升级
	1、对原有公安视频共享分平台业务接入服务进行升级，提供更便利的BS访问入口及门户；
2、支持在用户有相关服务的情况下，对服务所在的功能目录进行分组管理；
3、可在应用配置中增加第三方网页系统，提升门户的功能丰富性；
	套
	1

	11
	业务服务器
	1、不少于1颗Intel Xeon E5-2640 v4的CPU，单颗CPU不少于10核20线程，主频不低于2.4GHz；
2、不少于64GB DDR4内存；
3、不少于1块4TB硬盘；
4、不少于4个GE网口；
5、采用CentOS7.3 64位操作系统
	台
	1

	12
	实景AR应用
	软件功能要求：
1、通过高点视频拼接以及高点瞭望球机实现城市核心区域全景覆盖；
2、通过视频AR技术完成周边视频资源、警力资源、场所资源、异常事件的可视化叠加，达到全面、精准指挥的目的。支持与视场内低点相机联动，以画中画形式展示低点相机采集的视频图片，同时可实现行为告警、目标跟踪、地图联动功能，增强指挥调度的时效性和准确性，提高实战指挥效率。
硬件要求：
1、2U机架式设备；
2、处理器：不低于2*Intel Xeon 4108 1.8G 8C；
3、内存：不低于16GB 2666*4；
4、硬盘：不低于配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘；
5、内置Micro SD卡槽位。
	套
	1

	13
	前哨平台
	开发相关的数据接口，实现与前端感知系统、大情报平台、市局大数据中心及通信融合平台、社区管控平台等系统的对接，并预留与情指一体化平台对接端口，通过边界平台推送到公安网前哨系统的报警信息在情指中心展现，按照既定流程进行处置。从系统上实现信息比对、报警、处置及结果上报等闭环处置。
	套
	1

	其他

	1
	无线图传接入平台
	软件功能：

1、具有国标接入网关，支持多级级联或扁平式部署，实现上下级级联，至少三级级联。
2、满足1000路终端视频接入，100路客户端同时接入，根据后期增容，可以授权接入，电信级设计接入标准，满足后期扩容。
3、管理平台能完成设备接入认证、远程控制、用户接入认证、视频流转发以及与专网视频平台对接。

硬件配置：

1、机箱：2U机架式，含导轨；
2、处理器：标配1颗 Intel Xeon E5-2620v4（2.1GHz主频/8核心）/8GT/20M L3，可扩至2颗多核处理器；
3、内存：16GB RDIMM DDR4 2133MHZ；
4、硬盘：3块1TB SATA；
5、RAID：支持RAID 5/10；
6、网络：3个千兆 RJ45口；
7、电源：节能单电源
	套
	1

	2
	地图服务
	视频专网地图服务，可在公安网进行部署，与省厅地图互补应用。
	项
	1


4.5 警务大数据中心

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	底层硬件扩容

	1
	传输交换服务器
	1、CPU：配置不低于2颗CPU，单颗不小于10核，主频不低于2.2GHz；
2、内存：不低于128G；
3、系统盘：不低于2块900G，Raid1；
4、数据盘：不低于48T 7.2K SATA；
5、Raid：支持Raid 0、5。单盘挂载；
6、网卡：不低于2个万兆网口 ，4个千兆网口，1个千兆设备管理网口；
7、具备冗余电源；
8、含硬盘三年不返还服务。
	台
	2

	2
	接口服务器
	1、CPU：配置不低于2颗CPU，单颗不小于10核，主频不低于2.2GHz；
2、内存：不低于128G；
3、系统盘：不低于2块900G，Raid1；
4、数据盘：不低于4块1T 7.2K SATA  Raid5；
5、网卡：不低于2个万兆网口 ，4个千兆网口，1个千兆设备管理网口；
6、具备冗余电源；
7、含硬盘三年不返还服务。
	台
	3

	3
	接入预处理刀服务器
	1、CPU：配置不低于2颗CPU，单颗不小于10核，主频不低于2.2GHz；
2、内存：不低于128G；
3、系统盘：配置不低于200G SSD；
4、存储盘：配置不低于2块1T SATA；
5、Raid：支持Raid0、1；
6、网卡：2个万兆，2个千兆网卡，1个千兆设备管理口；
7、预处理专用模块：专用多核Cavium 73系列硬件加速模块，16核MIPS64 V3 IntegerCore，每核支持1条并行硬件流水线；16G流水线缓存，支持多流水线共享，也支持每流水线独立分配；
8、HFA DPI Engine加速的文本信息提取、规则匹配；
9、支持千万级虚拟身份实时比对；
10、2个万兆管理网口；
11、标准机架式；
12、服务器高度 5U；
13、支持8个预处理节点；
14、2400W 3+1冗余电源。
	台
	2

	4
	刀片节点专用机框
	1、标准机架式服务器，高度5U；
2、支持8个预处理节点；
3、具备3+1冗余电源；
4、工作温度 5℃~35℃。
	台
	1

	5
	高密度可扩展计算刀片
	服务器节点，配合6U机框使用，固定配置包含节点框、主板、散热器、风扇、电源板、背板接口板，支持BMC远程管理，支持Raid0、1主板自带2个GE网口，主机卡，具体配置如下：
1、CPU： 配置不低于2颗CPU，单颗不小于8核，主频不低于2.1GHz；
2、内存：配置不低于256G；
3、硬盘：配置不低于2块1T SATA，Raid1；
4、网卡：双口万兆网卡；
5、主机卡：x8 Gen 3.0/双口SF8644。
	台
	20

	6
	存储扩展模块（SATA型）
	1、扩展接口：高速专用存储总线；         
2、盘位：配置不低于48*4T 7.2K SATA，支持raid0、raid5以及硬盘直连，支持断电保护；                              
3、主机接口：4个HD SAS 专用高速接口，每个接口对应12个盘位，和主机对点连接；
4、含三年硬盘不返还服务。
	台
	4

	7
	存储扩展模块（SSD型）
	1、扩展接口：高速专用存储总线；        
2、盘位：配置不低于48*960G SSD，支持raid0、raid5以及硬盘直连，支持断电保护；                             
3、主机接口：4个HD SAS 专用高速接口，每个接口对应12个盘位，和主机对点连接；
4、含三年硬盘不返还服务。
	台
	1

	云平台扩容

	1
	云平台服务器
	1、2U 机架服务器，与现有承载公安业务的云平台软件保持兼容；
2、CPU：配置2颗Intel 4214处理器，主频2.2GHz，核数12 核；
3、内存：配置 256GB 内存；
4、硬盘：配置4块1.2TB 10K SAS 硬盘，一 块双端口 16Gb FC HBA 卡（满配模块）；
5、独立 RAID 卡：2G 缓存，12Gb/s；
6、网卡：本次配置 4*GE 电口+2*10GE 光口网 卡（满配光模块）； 
7、冗余热插拔电源，冗余风扇；
8、提供五年原厂服务。
	台
	27

	2
	云平台软件扩容
	对现有云平台软件扩容，与现有云平台软件保持兼容。
1、提供标准接口，确保与安徽省公安厅多云管理平台对接；
2、确保与现网云平台及分布式存储软件对接，无兼容性风险；
3、云管理平台基于业界主流版本开发；
4、云管理平台提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作；支持提供云主机、云硬盘、云防火墙、云负载均衡、容器、云数据库、大数据等服务；
5、云管理平台兼容主流X86虚拟化平台，支持VMware、KVM、Citrix XenServer、Hyper-V等；云管理平台兼容主流小型机虚拟化平台，支持PowerVM、HP小机等；
6、支持告警功能，展示虚拟化平台、SDN控制器等产生的告警信息，提供告警事件的查询导出功能。可以基于告警类型和级别配置通知服务，通知方式支持邮件和短信两种，当有对应新增告警时，以相应通知形式通知云管理员；
7、用户可以通过自助服务门户批量申请云主机。申请云主机时可以定义所需操作系统、CPU 核数、GPU、内存、硬盘、IP 及安全组，可以为云主机选择自定义密码、随机生成密码或密钥对登录，并直接选择虚拟机所在资源区域、物理主机及设置虚拟机亲和性和反亲和性；
8、用户能够通过自助服务门户完成云主机的启动、关闭、重启、恢复、挂起、修改、快照、迁移、修改所有者、配置 QoS 策略等全生命周期操作，支持监控虚拟机的 CPU、内存、磁盘 IO 和网络 IO 的使用情况；
9、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools自动升级等；
10、支持僵尸虚机一键管理功能，对于长时间未使用且处于关闭状态的僵尸虚拟机，可以快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除；
11、平台提供备份服务，用户可通过自助服务平台申请备份策略对重要虚拟机进行数据备份；
本次配置：
1、提供60颗物理CPU虚拟化软件授权；
2、提供60颗物理CPU云管理平台软件授权；
3、配置动态资源调度功能、智能电源管理 功能、分布式虚拟交换机功能、网络IO控制功能，提供环境工勘，制定实施方案，软件安装，方案验证和用户演示培训等原厂系统部署服务；
4、提供原厂三年软件维保服务。
	套
	1

	Paas扩容

	1
	大数据控制节点
	1、2U机架服务器，在现网大数据平台扩容，纳入统一管理；
2、CPU：配置2颗ARM架构处理器，满足国产自主可控，单颗主频≥2.4GHz，单颗物理核数≥24；
3、内存：配置≥256GB DDR4内存；
4、硬盘：配置≥2块480GB SSD系统盘，≥4块960GB SSD数据盘；
5、网络：配置≥4个千兆口，≥4个万兆网口（含光模块4个）；
6、Raid卡：支持Raid0/1/5/6/10/50/60，2G缓存，带掉电保护；
7、风扇：配置≥4个冗余风扇，支持单风扇失效；
8、PCIe扩展：支持≥4个PCIe 4.0插槽；
9、电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
10、提供3年质保，原厂安装服务，介质不返还服务。
	台
	2

	2
	数据加载服务器
	1、2U机架服务器，在现网大数据平台扩容，纳入统一管理；
2、CPU：配置2颗ARM架构处理器，满足国产自主可控，单颗主频≥2.4GHz，单颗物理核数≥24；
3、内存：配置≥256GB DDR4内存；
4、硬盘：配置≥2块480GB SSD系统盘，≥4块960GB SSD数据盘；
5、网络：配置≥4个千兆口，≥4个万兆网口（含光模块4个）；
6、Raid卡：支持Raid0/1/5/6/10/50/60，2G缓存，带掉电保护；
7、风扇：配置≥4个冗余风扇，支持单风扇失效；
8、PCIe扩展：支持≥4个PCIe 4.0插槽；
9、电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
10、提供3年质保，原厂安装服务，介质不返还服务。
	台
	4

	3
	消息队列服务器
	1、2U机架服务器，在现网大数据平台扩容，纳入统一管理；
2、CPU：配置2颗ARM架构处理器，满足国产自主可控，单颗主频≥2.4GHz，单颗物理核数≥24；
3、内存：配置≥256GB DDR4内存；
4、硬盘：配置≥2块480GB SSD系统盘，≥24块1、8TB SAS数据盘；
5、网络：配置≥4个千兆口，≥4个万兆网口（含光模块4个）；
6、Raid卡：支持Raid0/1/5/6/10/50/60，2G缓存，带掉电保护；
7、风扇：配置≥4个冗余风扇，支持单风扇失效；
8、PCIe扩展：支持≥4个PCIe 4.0插槽；
9、电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
10、提供3年质保，原厂安装服务，介质不返还服务。
	台
	6

	4
	流处理服务器
	1、2U机架服务器，在现网大数据平台扩容，纳入统一管理；
2、CPU：配置2颗ARM架构处理器，满足国产自主可控，单颗主频≥2.4GHz，单颗物理核数≥24；
3、内存：配置≥256GB DDR4内存；
4、硬盘：配置≥2块480GB SSD系统盘，≥4块960GB SSD数据盘；
5、网络：配置≥4个千兆口，≥4个万兆网口（含光模块4个）；
6、Raid卡：支持Raid0/1/5/6/10/50/60，2G缓存，带掉电保护；
7、风扇：配置≥4个冗余风扇，支持单风扇失效；
8、PCIe扩展：支持≥4个PCIe 4.0插槽；
9、电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
10、提供3年质保，原厂安装服务，介质不返还服务。
	台
	3

	5
	实时计算服务器
	1、2U机架服务器，在现网大数据平台扩容，纳入统一管理；
2、CPU：配置2颗ARM架构处理器，满足国产自主可控，单颗主频≥2.4GHz，单颗物理核数≥24；
3、内存：配置≥256GB DDR4内存；
4、硬盘：配置≥2块480GB SSD系统盘，≥4块960GB SSD数据盘；
5、网络：配置≥4个千兆口，≥4个万兆网口（含光模块4个）；
6、Raid卡：支持Raid0/1/5/6/10/50/60，2G缓存，带掉电保护；
7、风扇：配置≥4个冗余风扇，支持单风扇失效；
8、PCIe扩展：支持≥4个PCIe 4.0插槽；
9、电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
10、提供3年质保，原厂安装服务，介质不返还服务。
	台
	6

	6
	分布式索引服务器
	1、2U机架服务器，在现网大数据平台扩容，纳入统一管理；
2、CPU：配置2颗ARM架构处理器，满足国产自主可控，单颗主频≥2.4GHz，单颗物理核数≥24；
3、内存：配置≥256GB DDR4内存；
4、硬盘：配置≥2块480GB SSD系统盘，≥24块1、8TB SAS数据盘；
5、网络：配置≥4个千兆口，≥4个万兆网口（含光模块4个）；
6、Raid卡：支持Raid0/1/5/6/10/50/60，2G缓存，带掉电保护；
7、风扇：配置≥4个冗余风扇，支持单风扇失效；
8、PCIe扩展：支持≥4个PCIe 4.0插槽；
9、电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
10、提供3年质保，原厂安装服务，介质不返还服务。
	台
	9

	7
	大数据软件扩容
	1、投标人所提供的大数据软件拥有国内自主知识产权，具有自主研发能力，非OEM产品；
2、大数据平台支持滚动补丁升级能力，业务不中断，一次升级少量节点，循环滚动，直至集群所有节点完成补丁升级；
3、具有成熟的大规模集群基础能力，具备单集群20000节点及以上（含20000 节点）的大数据产品基础能力；提供相关权威机构证明文件；
4、基于Hadoop开源架构，包含HDFS、Redis、Kafka、ElasticSearch、Spark、Spark Streaming等组件，组件内核与Apache Hadoop开源社区版本保持兼容性；
5、开放平台API接口，支持资源监控、告警、配置管理等功能；
6、纳入现网大数据平台统一管理；
7、提供至少17个大数据节点使用授权，可根据用户需求进行集群部署；
8、提供原厂3年质保，原厂软件安装实施开发服务。
	套
	1

	8
	一人一档智能服务器
	1、CPU：≥2颗14核、主频2.2GHz；
2、内存：≥32*16GB DDR4内存条；
3、GPU卡：≥4张NVIDIA TESLA T4 GPU卡或P40卡；
4、硬盘：≥480G SSD*2，4T STAT*2；
5、网络接口：≥2个万兆或4千兆自适应网口；
6、1600W热拔插高效1+1冗余电源模块；
7、1000万静态库，1000万动态库的一人一档能力。
	台
	1

	9
	一人一档应用软件改造迁移
	根据采购人实际需求，视情将现网一人一档应用软件迁移改造至新一代公安信息网。
1、支持将解析后的人脸图片与人像底库内的人员进行比对，对于相似度大于阈值的人脸图片，自动聚类至已有实名人员档案（档案信息包括ID、性别、年龄等）中的功能；
2、基于人脸、同行人、轨迹等信息，集中展现一人一档；
3、包括人员基本信息、标签、人员轨迹、同行人等；
4、支持按照时间，查询该人员的活动轨迹；
5、支持对已建档人员人脸抓拍记录的统计。
	套
	1

	10
	大数据存储服务器
	1、支持车辆、人像、Mac、RFID、公安业务的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询；支持时空碰撞等。数据：单套总容量不少于30亿；
2、单服务器单数据表数据量在30亿级别，精确查询平均响应时间<0.5s；
3、硬件规格：配置不少于2颗CPU，每路8核，不少于4个节点；配置不少于512GB内存；配置不少于12T SATA硬盘和5760GB SSD硬盘；具备不少于16个千兆电口；具备冗余电源和冗余风扇。
	台
	2

	11
	视图应用软件
	1、设备接入，数据类型包括视频，人，车，Mac，RFID，报警设备等，接入类型支持不同厂家，不同协议设备接入；
2、数据存储，支持包括录像、图片和结构化数据存储；
3、媒体转发，支持直播，回放，录像下载等；
4、管理功能，支持设备通道，组织，人员，部门，角色管理，报警管理等；
5、业务应用，支持云台控制，上墙，视频汇聚，视频分享，地图等；
6、运维管理，支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理；
7、产品配套，人像大数据，车辆大数据，AR，实战，情指勤，多维大数据，多维仪表盘，智能云存储，云数据库，视图库，智能运维。
	套
	1

	12
	视频图像信息库系统软件
	1、供标准化的数据采集、数据服务以及数据级联能力；
2、支持按照公安部 GA/T1400 系列标准，提供标准化的数据采集、数据服务以及数据级联能力；
一、采集功能
1）应支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行自动采集视频图像信息的上传；
2）应支持视图库向采集系统进行采集设备或采集系统、视频卡口、车道等信息的查询；
二、数据服务
1）支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录、视频图像分析规则等的特征属性及其组合的查询，支持分析系统向视图库进行基于视频图像信息对象等的特征属性及其组合的查询；
2）应支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行人工采集视频案事件及视频图像信息对象的创建、更新、删除；
3）应支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象特征属性对指定目标的布控与告警。
三、级联功能
1）应支持上级视图库向视图库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录等的特征属性及其组合的查询；
2）应支持上级视图库向视图库进行基于视频图像信息对象特征属性对指定目标的布控与告警。
四、其他功能
支持基于对象特征属性及其组合进行精确布控和模糊布控，当上级视图库或应用平台进行跨级布控时,本级视图库应支持根据布控范围将布控指令转发或分发给下级视图库，当收到下级视图库的告警时,应将告警转发给布控方；
	套
	1

	13
	视频图像信息库系统服务器
	1、配置不少于2颗CPU，每路8核，主频不低于2.0GHz；
2、配置不少于32GB DDR4内存；
3、配置不少于4TB硬盘；
4、板载1个1Gb/s HDM专用网络接口、1个mLOM网卡插槽、4端口千兆电X722网卡；
5、满配6个冗余风扇、2个热插拔电源模块，支持1+1冗余。
	台
	4

	14
	流媒体服务器
	支持不少于100路4M码流视频监控图像信息的并发调用，运行流媒体软件，保证软件稳定运行，单台配置要求如下：
（1）处理器：不低于1颗 CPU，主频不低于2.2GHz，单颗CPU不低于10核；
（2）内存：不低于32GB DDR4 ECC内存；
（3）硬盘：不低于2块1.2TB SAS 硬盘；
（4）网络：不低于2个千兆电口；
（5）电源风扇：配置冗余电源和冗余风扇；
（6）配置单独管理网口、电源线、上架导轨。
	台
	2

	数据治理

	1
	数据资产权限管理
	1、多租户隔离：在一期数据资产管理的基础上，支持将数据资产管理能力同时开放给多个第三方厂商进行使用，支持不同厂商之间相互隔离，在保证数据安全的基础上，完全开放数据资产管理能力。

2、租户权限管理：支持对不同厂商即租户之间的权限进行配置管理。

3、资源权限设置：数据资产权限管理功能，支持对单个数据表、单个字段进行精细化授权管理，严格控制每一个用户对每一个表数据的访问权限，确保数据的使用安全。

4、用户权限管理：数据资产权限功能支持对所有资源的权限进行精细化配置和申请审批管理。
	套
	1

	2
	数据运营
	1、数据体检：

（1）数据体检通过检测元数据库中数据的格式、空值、唯一性、外键等来为数据的质量打分，并可以查看检测详情来查看具体检测出来的问题数据。

（2）体检管理可以为数据配置检测的规则，比如添加分空检验、格式检验等。

2、数据治理全流程监控：展示任务从原始层到标准层一整套流程的任务流状态，并可以查看数据治理详情。

3、数据接入统计：显示不同目录下原始资源列表及原始到接入阶段的数据量变化情况。

4、函数工厂：示各类函数信息，并可以通过运行函数来查看此函数的执行结果。

5、监控预警：

（1）显示数据治理过程中的任务告警列表，支持多个筛选条件查看任务信息，并支持在该界面进行告警处理。

（2）显示数据治理过程中的任务列表，支持多个筛选条件，可以对任务进行策略配置和标签配置。

（3）管理系统提供的默认监控策略，支持自定义模板策略配置。

（4）对任务标签进行增删改查操作，用于为监控任务配置标签，方便任务筛选，并可以为任务配置标签。

6、资源库维度要素分析：

（1）从人员的维度出发，分析人员数据的质量情况，包括数据总量、问题数据量以及资源的地理维度分布、时间维度分布等。分析结果能够对资源库的数据质量进行客观的指标展示，方便对资源库的数据质量问题更全面的了解和分析，后续可根据分析结果对资源库数据进行改进。支持以大屏的方式直观展示资源库的分析结果，以图表形式展示数据的分布情况和趋势分析效果。

（2）从物品的维度出发，分析数据的质量情况，包括数据总量、问题数据量以及资源的地理维度分布、时间维度分布等。分析结果能够对资源库的数据质量进行客观的指标展示，方便对资源库的数据质量问题更全面的了解和分析，后续可根据分析结果对资源库数据进行改进。支持以大屏的方式直观展示资源库的分析结果，以图表形式展示数据的分布情况和趋势分析效果。

（3）从案件的维度出发，分析案件数据的质量情况，包括数据总量、问题数据量以及资源的地理维度分布、时间维度分布等。分析结果能够对资源库的数据质量进行客观的指标展示，方便对资源库的数据质量问题更全面的了解和分析，后续可根据分析结果对资源库数据进行改进。支持以大屏的方式直观展示资源库的分析结果，以图表形式展示数据的分布情况和趋势分析效果。

（4）从组织的维度出发，分析组织数据的质量情况，包括数据总量、问题数据量以及资源的地理维度分布、时间维度分布等。分析结果能够对资源库的数据质量进行客观的指标展示，方便对资源库的数据质量问题更全面的了解和分析，后续可根据分析结果对资源库数据进行改进。支持以大屏的方式直观展示资源库的分析结果，以图表形式展示数据的分布情况和趋势分析效果。

7、主题库数据分析

（1）对数据组织中的主题库进行关键要素分布分析，关键要素包含身份证号、手机号、虚拟身份等。

（2）通过对关键要素的业务分布分析、关联次数分布分析形成对主题库建设情况的客观分析指标。以业务实用性为出发点对主题库数据质量进行判断。通过周期性分析获取系统数据情况随时间的变化情况。既可以反映数据的现有情况，又能体现系统数据的不断优化和改进效果。

（3）主题库数据分析相关结果支持以大屏方式直观展示关键要素分布情况和关键要素分布趋势信息。

8、数据处理任务监控

（1）支持对数据处理任务执行过程中的性能占用设置监控阈值，并对其进行自定义配置。

（2）支持对数据处理任务执行过程中的性能进行实时监控，直观的反映出任务逻辑的性能高低。

（3）对异常任务进行及时预警，通过监控预警模块及时提醒运维人员进行任务排查。同时支持对任务性能进行全面分析，保障大数据平台的平稳运行，督促任务效率提升。

9、集中存储监控

（1）支持对每个集群目录的监控项进行配置，个性化监控系统各个模块的集群存储性能。

（2）支持对集群的存储进行实时监控，直观的反映出集群存储情况。

（3）如果存储问题超出预期，通过监控预警模块及时提醒运维人员进行排查和处理。能够防止集群存储在使用过程中，产生的诸如硬盘占用太大、小文件过多等问题。
	套
	1


4.6 警务应用中心

	序号
	项目名称
	技术指标
	单位
	数量

	定制开发部分

	1
	综合类
	警务应用超市
	超市门户设计
	页面布局：提供个性化自定义页面布局管理功能，可根据需要对页面块分布和颜色等进行设定。
	项
	1

	2
	
	
	
	应用ICON：对20个应用功能模块ICON进行设计核开发。
	项
	1

	3
	
	
	
	导航窗口：根据需要可提供底部标签式导航、分段控制式导航、列表式导航、下拉菜单式导航、抽屉式导航、宫格式导航和卡片式导航等导航窗口设计。
	项
	1

	4
	
	
	
	标题跳转：提供超市门户内所有标题跳转的统一设计和开发。
	项
	1

	5
	
	
	
	超市内容管理：管理超市中所有通过组件和URL方式集成的模块内容，可根据安装的业务系统，动态的增减业务系统的入口图标。。
	项
	1

	6
	
	
	
	统计分析：包括超市历史访问总数和当日访问数量等内容统计和呈现，后台提供具体访问时段和访问量统计分析。
	项
	1

	7
	
	
	超市登录及鉴权
	警务应用商城所提供的各种智能应用和基础应用的统一入口，方便用户选择和点击跳转到所需的应用系统中，同时支持各应用系统的单点登录和统一权限分配管理。
通过使用“单点登录”整合，用户只需要登录一次就可以进入多个系统，而不需要重新登录，为用户带来更好的操作体验，同时降低安全的风险和管理的消耗。
包括20个应用功能模块单点登录和统一鉴权对接开发。
	项
	1

	8
	
	在线仪表盘模块
	在线仪表盘模块
	1、支持显示今日警情数量及趋势、今日案情数量及趋势、在线警力数量及分布
	项
	1

	9
	
	
	
	2、支持显示人员在线（常住人口、流动人口、看守所关押、办案区、娱乐场所工作人员、重点人员入住宾馆、易重新犯罪建档人员、涉W人员）
	项
	1

	10
	
	
	
	3、支持仪表盘根据不同派出所、分局的选择，进行数据的自动切换显示。
	项
	1

	11
	
	
	
	4、支持实有人口总数显示（常口+流口）；
	项
	1

	12
	
	
	
	5、支持今日新增实口数显示；
	项
	1

	13
	
	
	
	6、支持今日注销实口数显示；
	项
	1

	14
	
	
	
	7、支持实口全市占比数显示；"
	项
	1

	15
	
	
	
	8、支持显示境外国家人员总数；
	项
	1

	16
	
	
	
	9、支持显示境外国家数据量；
	项
	1

	17
	
	
	
	10、支持显示TOP5国家人员数的国家国旗；
	项
	1

	18
	
	
	
	11、支持显示常口总数；
	项
	1

	19
	
	
	
	12、支持显示常口今日新增人数；
	项
	1

	20
	
	
	
	13、支持显示常口今日注销人数；
	项
	1

	21
	
	
	
	14、支持显示流口总数；
	项
	1

	22
	
	
	
	15、支持显示流口今日新增人数；
	项
	1

	23
	
	
	
	16、支持显示流口今日注销人数；
	项
	1

	24
	
	
	
	17、支持显示出租屋人员总数；
	项
	1

	25
	
	
	
	18、支持显示出租屋今日新增人数；
	项
	1

	26
	
	
	
	19、支持显示出租屋今日注销人数；"
	项
	1

	27
	
	
	
	20、支持12个月的实口人员数量的变化趋势（折线图）；
	项
	1

	28
	
	
	
	21、支持12个月的常口人员数量的变化趋势（折线图）；
	项
	1

	29
	
	
	
	22、支持12个月的流口人员数量的变化趋势（折线图）；
	项
	1

	30
	
	
	
	23、支持显示警力总数、民警、辅警、保安、其他，在线数/注册总数；
	项
	1

	31
	
	
	
	24、支持显示人脸布控预警总数；
	项
	1

	32
	
	
	
	25、支持显示车辆布控预警总数；
	项
	1

	33
	
	
	
	26、支持显示身份证布控预警总数；
	项
	1

	34
	
	
	
	27、支持显示事件预警总数；
	项
	1

	35
	
	
	
	28、支持显示人员触网预警总数；
	项
	1

	36
	
	
	
	29、支持显示今日警情详情时间；
	项
	1

	37
	
	
	
	30、支持显示涉黄警情数；
	项
	1

	38
	
	
	
	31、支持显示涉赌警情数；
	项
	1

	39
	
	
	
	32、支持显示涉毒警情数；"
	项
	1

	40
	
	
	
	33、支持显示警情总数、涉黄、涉赌、涉毒警情的变化趋势----折线图；
	项
	1

	41
	警情展示
	警情展示
	警情展示
	1、支持对接三台合一系统，完成警情信息的对接同步；
	项
	1

	42
	
	
	
	2、支持调度员手动在地图上标注添加警情并；
	项
	1

	43
	
	
	
	3、支持警情在地图上冒泡显示，并根据警情的级别区分显示。如：重大警情与一般警情区分显示；
	项
	1

	44
	
	
	
	4、支持根据警情的级别、类型区分显示；
	项
	1

	45
	
	
	
	5、支持警情单独派发或者一警多派功能；
	项
	1

	46
	
	
	
	6、支持以警情为中心，显示附近警力、警车、监控；
	项
	1

	47
	
	
	
	7、支持对警力进行下发、消息、语音通话；
	项
	1

	48
	
	
	
	8、以警情点位为圆心，默认0.4KM为半径显示圆，可以手动调节半径大小。然后配置时间段，可以自动获取该时间段内所有预警消息，并且可以进行按类别筛选，目前包括：全部、人像、车辆、MAC；
	项
	1

	49
	
	
	
	9、支持将警情详情、处理进度、以及警情处理中上传的图片、语音、聊天记录分享给指定的群组或者指定的人；
	项
	1

	50
	
	
	
	10、支持警情相关内容和点位重新编辑；
	项
	1

	51
	
	
	
	11、支持在地图上配置警情预案位置，包括名称、所属派出所、状态；
	项
	1

	52
	
	
	
	12、支持配置多个预案，一键启用和关闭；
	项
	1

	53
	
	
	
	13、支持在图层展示警情预案，附近警力区分；
	项
	1

	54
	
	
	
	14、详情页面支持附近警力快捷按钮，支持按照距离展示附近警力列表；
	项
	1

	55
	
	
	
	15、支持时间选择，选择开始时间（年月日时分秒）、结束时间（年月日时分秒）。支持单位选择；
	项
	1

	56
	
	
	
	16、支持显示出单位、警情总数、接收时间（按时数、按时率）、出警时间（按时数、按时率）、到达时间（按时数、按时率）、处警完整度（完整数、完整率）、反馈时间（按时数、按时率）；
	项
	1

	57
	
	
	
	17、支持时间选择，选择开始时间（年月日时分秒）、结束时间（年月日时分秒）。支持单位选择，分为全部、具体单位选项；
	项
	1

	58
	
	
	
	18、支持柱状图展示警情处理反馈率；
	项
	1

	59
	
	
	
	19、支持列表展示单位（同上），警情总数、反馈数、反馈百分比；
	项
	1

	60
	治安防控体系
	检查站模块
	检查站模块
	1、支持安检通道名称、安检人员、安检设备（卡口设备、道闸设备、监控设备）绑定；
	项
	1

	61
	
	
	
	2、支持安检通道名称、安检人员、安检环节（车底安检、人证核查、违禁物品检查、道闸）编排；
	项
	1

	62
	
	
	
	3、快速人脸安检：支持各安检通道的视频查看；
	项
	1

	63
	
	
	
	4、支持车牌识别，并在客户端展示抓拍图片、车牌信息；
	项
	1

	64
	
	
	
	5、支持车内前排、后排人脸识别比对、并在客户端展示人脸图片；
	项
	1

	65
	
	
	
	6、展示该通道当天的的过车数量、人员数量、预警的人车数量
	项
	1

	66
	
	
	
	7、点击单前预警通道后，展示该通道当前预警的人、车信息，并进行确认；
	项
	1

	67
	
	
	
	8、支持通过客户端放行按钮打开每个安检通道的道闸放行；
	项
	1

	68
	
	
	
	9、支持安检通道的切换；
	项
	1

	69
	
	
	
	10、安检记录：支持按照时间、车牌、安检状态、安检通道进行安检记录查询；
	项
	1

	70
	
	
	
	11、详情页面展现安检时间、安检员、安检通道、车辆图片、车牌号码、人脸图片等，有预警的车/人，弹窗显示对应预警信息；
	项
	1

	71
	
	
	
	12、安检统计：展示该检查站的过车/人总数，支持时间、安检通道、安检场景过滤；
	项
	1

	72
	
	
	
	13、折线图展现展现过车量趋势，支持时间、安检通道、安检场景过滤；
	项
	1

	73
	
	
	
	14、人/车预警数量统计，支持时间、安检通道、安检场景过滤；
	项
	1

	74
	
	
	
	15、实时安检：支持设备分析车底异常，并能上报异常结果（例如有刀、有枪，有炸弹），只要检测有危险物品，安检结果均为异常；
	项
	1

	75
	
	
	
	16、支持黑名单车辆布控，并生成预警信息；
	项
	1

	76
	
	
	
	17、支持通过人证合一设备对刷身份证人进行身份核查，并将核查结果上报到平台，并能支持集成展示人证核查结果详情，包括身份证信息、人脸抓图、相似度、阈值；
	项
	1

	77
	
	
	
	18、支持黑名单人员布控，并生成预警信息（配套F7500或者第三方人脸网关）；
	项
	1

	78
	
	
	
	19、支持X光包裹安全检查并上报违禁物品报警。
	项
	1

	79
	
	智安小区模块
	智安小区模块
	1、支持按照地市、区县、派出所、小区四个级别，建设成效、实口治理、重点人员三个维度，展示辖区智慧安防小区建设概况；
	项
	1

	80
	
	
	
	2、从考核的纬度统计辖区内的智慧安防小区建设情况；
	项
	1

	81
	
	
	
	3、支持地市、区县、派出所、小区四级展示；
	项
	1

	82
	
	
	
	4、支持地图逐层切换至各级组织：地市、区县、派出所、小区等；
	项
	1

	83
	
	
	
	5、支持统计辖区汇聚的小区总数，本周新增小区数；
	项
	1

	84
	
	
	
	6、支持以下级（区县、派出所）上报的小区数进行排行展示；
	项
	1

	85
	
	
	
	7、支持根据下级（区县、派出所）上报的小区各类数据有效性统计小区数；
	项
	1

	86
	
	
	
	8、支持统计辖区内上报的设备总数，分类设备总数及本周内上报的设备总数和分类设备总数；
	项
	1

	87
	
	
	
	9、支持分类展示人脸、车辆、门禁、MAC、RFID一周的动态采集数据趋势；
	项
	1

	88
	
	
	
	10、支持统计辖区内上报的人员、房屋、车辆、实有单位的总数，以及各下级（区县、派出所、小区）分别上报的人员、房屋、车辆、实有单位的数；
	项
	1

	89
	
	
	
	11、支持在小区冒泡/组织树选择，进入小区层级图墙；
	项
	1

	90
	
	
	
	12、小区图墙支持展示小区基本信息；
	项
	1

	91
	
	
	
	13、支持展示小区基础统计信息：楼栋、户数、人口、车辆、单位、重点人员数；
	项
	1

	92
	
	
	
	14、支持展示小区设备情况;
	项
	1

	93
	
	
	
	15、支持展示小区设备采集情况，实时抓拍，预警；
	项
	1

	94
	
	
	
	16、支持展示小区的人口组成，支持人员详情；
	项
	1

	95
	
	
	
	17、支持分类展示小区实口治理成效；
	项
	1

	96
	
	
	
	18、支持地市、区县、派出所、小区四级展示；
	项
	1

	97
	
	
	
	19、支持地图逐层切换至各级组织：地市、区县、派出所、小区等；
	项
	1

	98
	
	
	
	20、支持统计辖区内实有人口总数、户籍人口数、流动人口数；
	项
	1

	99
	
	
	
	21、支持根据下级（区县、派出所）统计小区总数及实有人口数；
	项
	1

	100
	
	
	
	22、支持展示辖区内户籍人口模型治理情况：预警总数、治理数、治理比率；
	项
	1

	101
	
	
	
	23、支持展示辖区内流动人口模型治理情况：预警总数、治理数、治理比率；
	项
	1

	102
	
	
	
	24、支持分类展示辖区内各类实口模型月度治理趋势；
	项
	1

	103
	
	
	
	25、支持展示辖区内实口治理优秀小区topN；
	项
	1

	104
	
	
	
	26、支持展示辖区内近期实口预警及详情；
	项
	1

	105
	
	智慧巡防模块
	智慧巡防模块
	1、支持巡防力量登记录入，包括新增、修改、删除等操作；
	项
	1

	106
	
	
	
	2、支持巡防备勤力量统计；
	项
	1

	107
	
	
	
	3、支持巡防力量上报，向上级公安上报巡防力量信息；
	项
	1

	108
	
	
	
	4、支持巡防力量分类管理，能根据巡防力量的专业、经验能力等进行分类管理；
	项
	1

	109
	
	
	
	5、支持巡防装备登记录入，包括新增、修改、删除等操作；
	项
	1

	110
	
	
	
	6、支持巡防装备分类管理，包括枪支、车辆、移动终端、无人机、巡逻机器人、特种装备等；
	项
	1

	111
	
	
	
	7、支持巡防装备到期提醒；
	项
	1

	112
	
	
	
	8、支持巡防装备上报，向上级公安上报巡逻装备信息；
	项
	1

	113
	
	
	
	9、支持巡区网格管理，包括新增、修改、删除等；
	项
	1

	114
	
	
	
	10、支持巡防力量部署管理，包括巡防力量的分配、调整等；
	项
	1

	115
	
	
	
	11、支持勤务排班，对巡防力量进行勤务排班管理，支持按统一模板导入、导出值班表；
	项
	1

	116
	
	
	
	12、支持执勤提醒，对巡防力量进行执勤提醒；
	项
	1

	117
	
	
	
	13、支持绩效考核，对巡防力量进行监督考核，根据巡逻执行情况、巡防战果情况等进行考核评分；
	项
	1

	118
	
	
	
	14、支持三级等级勤务，支持等级勤务指令下发，支持等级勤务方案上报；
	项
	1

	119
	
	
	
	15、支持巡逻路线管理，包括新增、修改、删除等；
	项
	1

	120
	
	
	
	16、支持安全态势展示，结合巡防资源建设、巡防战果、“135”处置及群体事件的情况综合展示管辖范围内的街面巡防安全态势，并加以区分展示；
	项
	1

	121
	
	
	
	17、支持巡防资源展示，展示街面巡防资源部署情况，包括系统平台、街面警务站、巡逻车、移动终端、巡防力量等；
	项
	1

	122
	
	
	
	18、支持巡防战果展示，展示各巡区街面巡防战果，包括人、车、物及处置警情事件等；
	项
	1

	123
	
	
	
	19、支持1、3、5分钟到场展示，展示当日重大警情1、3、5分钟到场情况，时间可根据本地情况调整；
	项
	1

	124
	
	
	
	20、支持巡防专题资源库建设展示，包括警力库、临控库、战果库、资源（装备）库等；
	项
	1

	125
	
	
	
	21、支持基于PGIS地图进行勤务一图展示，综合展现视频监控、人脸卡口、车辆卡口、MAC卡口、RFID卡口、警务站、重点场所、警情和移动巡防力量及装备等各类信息资源；
	项
	1

	126
	
	
	
	22、支持展示街面实时风险状况，展示街面重点目标、人流检测和警情等；
	项
	1

	127
	
	
	
	23、支持巡区网格展示，在地图上划分巡区网格，并可区分不同巡区范围；
	项
	1

	128
	
	
	
	24、支持实时展示巡逻人员的巡逻路线，支持巡逻轨迹回放，包括巡逻路线轨迹、间隔轨迹点时间等；
	项
	1

	129
	
	
	
	25、支持盘查对象轨迹展示，包括人、车、物的时空轨迹展示；
	项
	1

	130
	
	
	
	26、支持警情圈层展示，以警情为中心，显示周边各类资源；
	项
	1

	131
	
	
	
	27、支持资源定位，通过查询和资源树方式在地图上定位相应资源标签，高亮显示；
	项
	1

	132
	
	
	
	28、支持地图操作，按照不同的图层选择组合模式展示各类资源，支持圈选、框选等操作；
	项
	1

	133
	
	
	
	29、支持重点部位地图展示AR视频；
	项
	1

	134
	分析研判
	在线禁毒模块
	在线禁毒模块
	1、面向禁毒部门，实时展示涉毒人员信息，对涉毒人员及场所进行实时布控，建立预警模型，从而有效的打击涉毒活动。通过对辖区涉毒人员手机信息进行采集，挖掘隐形涉毒人员，如关系人预测，结伙人员预测，犯罪预备；通过对涉毒人员进行专题布控，实现多名涉毒前科人员进入特定场所进行预警；通过对辖区涉毒人员专题布控，结合人脸数据，实现涉毒人员异常预警；通过人车卡口信息，提取车内涉毒嫌疑人人脸信息，实时布控。
	项
	1

	135
	
	
	
	2、涉毒人员聚集：支持分析人脸、mac、电子围栏前端采集信息，同一感知设备在短时间内采集到多个涉毒人员，产生聚集预警。
	项
	1

	136
	
	
	
	3、涉毒人员落脚点分析：支持导入涉毒人员图片，按照开始日期、结束日期、所选通道列表（人脸抓拍机）分析出该人员出现。在这些地点的频次信息，并按照天数分组统计，在地图上显示天数出现最多的N 条结果冒泡展示；通过分析电子地图上的每日的出行规律情况，分析是否为该人员的落脚点及窝点。"
	项
	1

	137
	
	
	
	4、同行人分析：支持输入涉毒人员照片，卡口通道/场景/场所，选定同行时间范围，时间间隔，及最小同行点位数进行同行人查询，返回结果支持显示查询人与同行人出现的地点及时间，并能在地图上显示相应的轨迹。
	项
	1

	138
	
	
	
	5、涉毒人员出现频次分析：支持对一些经常处在在指定时间段，涉毒高发场所的同一人员进行预警。预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，出现人数，出现地点，出现时间；并支持结果记录以exce形式导出。
	项
	1

	139
	
	
	
	6、聚集分析：支持对涉毒人群在一段时间范围内出现指定人次以上的人员进行聚集预警。预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，聚集人数，报警地点，报警时间；并支持结果记录以exce形式导出。
	项
	1

	140
	
	
	
	7、重点区域徘徊分析：主要用于在涉毒高发场所、特定时间内出现次数明显高于正常人的疑似涉毒人员预警。
	项
	1

	141
	
	多维大数据模块
	多维大数据模块
	1、支持对人员、车辆、MAC、RFID等档案数据和时空数据的融合全文检索
	项
	1

	142
	
	
	
	2、支持按感知数据的时间条件过滤进行检索，以平铺默认时间的快捷选项方式呈现，默认时间有：今天、2天、一周、二周、一月、自定义。
	项
	1

	143
	
	
	
	3、支持按感知数据的地点条件过滤进行检索，默认在地图上选择
	项
	1

	144
	
	
	
	4、地点选择支持三种模式：1）支持按9100基础组织设备树筛选设备2）支持自定义标签组织树筛选设备3）支持自定义防控圈标签筛选设备"
	项
	1

	145
	
	
	
	5、标签过滤：支持按静态标签检索档案。
	项
	1

	146
	
	
	
	6、支持关系人联想检索，搜索目标的同时也可以搜索出目标关系人。
	项
	1

	147
	
	
	
	7、支持检索内容提示，对搜索框中输入的内容自动联想匹配标签和历史搜索信息。
	项
	1

	148
	
	
	
	8、支持在检索结果页中呈现每次检索结果总数和用时数。
	项
	1

	149
	
	
	
	9、支持在检索结果页中呈现历史检索信息。
	项
	1

	150
	
	
	
	10、支持对检索结果中所匹配的关键字进行高亮显示。
	项
	1

	151
	
	
	
	11、支持检索结果以实体对象卡片的方式呈现，卡片内容包含：对象基本信息，照片信息，关联对象信息，最新轨迹信息。
	项
	1

	152
	
	
	
	12、支持人脸图片以图搜档，默认调用人像静态库落地身份后反查多维档案
	项
	1

	153
	
	
	
	13、支持一键快捷联动，功能模块互通，在检索结果的每个实体卡片中可以快捷添加布控、跳转地图、跳转档案、跳转人脸搜图等模块。
	项
	1

	154
	
	
	
	14、支持按照精确实体对象检索轨迹，对象包括：身份证、车牌号码、MAC地址、RFID号码等，以地图为背景进行轨迹还原刻画
	项
	1

	155
	
	
	
	15、支持根据以人为核心自动关联轨迹信息，可以自定义选择一个维度或者多个维度的轨迹进行融合展现。
	项
	1

	156
	
	
	
	16、支持轨迹动画播放。
	项
	1

	157
	
	
	
	17、支持以时间轴上标刻度的方式对出现轨迹的时间分布进行快速预览，默认加载一个月，不同轨迹用不同颜色刻度区分，通过时间轴缩放，或者双击刻度的方式快速定位到具体某一段时间的轨迹，并联动地图展示
	项
	1

	158
	
	
	
	18、支持对地图轨迹点的详细信息冒泡显示，图片可以根据鼠标滚轮放大缩小操作。
	项
	1

	159
	
	
	
	19、同行分析功能：多维SAAS实现人脸报警、车辆时空、MAC时空、RFID时空、IMSI时空数据的融合同行分析（例如：支持分析与车辆同行的MAC），同行计算为实时计算
	项
	1

	160
	
	
	
	20、

1）在目标检索结果中，增加常用目标列表，用于二次查询快速选择目标；
2）在目标检索结果中，设置快速新增按钮，将常用的人员姓名、车辆号牌手动添加进常用目标列表中；
3）在目标检索结果中，显示该目标对应的专题库名称；
4）将目标轨迹检索结果按照每日、每周导出；
5）可快速选择目标检索的时间段；
	项
	1

	161
	
	
	
	21、

【人员预警】
1）可根据时间、身份核查条件检索触发模型的未处理预警结果；
2）预警结果将对应信息显示在页面结果中；
3）抓拍图片及对应信息展示；
4）预警结果操作-放大/缩小；
5）预警结果操作-截图；
6）预警结果操作-下载；
7）预警结果操作-录像查看；
8）预警结果操作-同行人；
9）预警结果操作-抓拍检索；
10）抓拍图片及对应信息展示切换；
11）将人员姓名、身份证号码、常住地址、联系方式可修改和编辑；
12）关系人图谱展示；
13）预警结果操作-已处理，将编辑修改好的人员身份信息（姓名、身份证号码、联系方式、常住地址）确认，让这个预警处于已处理的状态中；
【结果检索】
1）可根据目标姓名、身份证编号、处理时间来检索已处理的预警结果
2）页面展示信息
3）抓拍图片及对应信息展示
4）预警结果操作-放大/缩小
5）预警结果操作-截图
6）预警结果操作-下载
7）预警结果操作-录像查看
8）预警结果操作-同行人
9）预警结果操作-抓拍检索
10）抓拍图片及对应信息展示切换
11）关系人图谱
12）撤销处理
【数据导出】
按照时间选择将已处理人员的信息按照excel文件格式导出
	项
	1

	162
	
	
	
	22、

1）支持以任务形式，批量上传、编辑、删除多张人像图片，设置相似度，并开始任务。
2）对已编辑好的任务进行开始或删除操作
3）支持查看已完成、进行中、已删除的任务
4）支持查看已完成任务内容，显示[任务比对总人数]、[任务比中人数]、[任务未比中人数]
5）显示比中图片、相似度、人员名称、证件号码、数据来源
6）更多操作点击[人工确认]，将此张图片标记为人工筛选的结果，且其他比中图片的[人工确认]按钮不可能，每张上传图片仅可以设置一张人工确认结果
7）更多操作点击[关系人图谱]，调用巨龙对应接口，查看相关关系人的图片关系和联系方式，
8）支持将当前显示的任务以EXCEL表格形式导出
	项
	1

	163
	
	
	
	22、以左侧人员列表，右侧电子地图的形式显示重点人员的管控界面
1）支持通过姓名、证件号码检索过滤重点人员
2）支持添加关注操作，根据用户保存关注列表
3）重点人员信息展示，姓名、证件号码、今日出现次数以及异常状态标签
4）点击重点人员照片切换为轨迹模式，联动右侧地图模块切换
5）地图模块默认以热力图展示重点人员预警态势分布，可设置开始结束时间，支持按钮快速切换近一天、近三天、近一周、近一月
6）轨迹模式下，动画展示某重点人员历史轨迹，可设置开始结束时间，支持按钮快速切换近一天、近三天、近一周、近一月
	项
	1

	164
	
	在线维稳
	涉恐人员发现
	航班到达、铁路到达、巴士到达、入住酒店、潜伏发现的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
	项
	1

	165
	
	
	涉恐线索发现
	与涉恐关注人员通联发现、使用小众软件发现、使用维语发现、关注特征发现、传播非法宣传品、涉恐言论发现、与境外通联发现的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
	项
	1

	166
	
	
	涉恐场所发现
	涉恐场所发现的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
	项
	1

	167
	
	
	涉恐人员监测
	涉恐言论发现、传播非法宣传品、使用/搜索小众APP发现、与境外通联发现、使用维语发现、使用万能钥匙、与重点人通联发现、频繁换卡行为、敏感期失联、重点区域聚集、疑似回流的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
	项
	1

	168
	
	
	涉恐人员风险评估
	涉恐人员风险评估的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
	项
	1

	169
	
	
	涉恐线索风险评估
	涉恐线索风险评估的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
	项
	1

	170
	
	在线派出所
	在线派出所
	1、支持仪表盘根据不同派出所、分局的选择，进行数据的自动切换显示。
	项
	1

	171
	
	
	
	2、用户可以看所有派出所的数据，选择派出所后显示派出所的所属的数据信息
	项
	1

	172
	
	
	
	3、支持今日警情控制数显示；
	项
	1

	173
	
	
	
	4、支持今日警情数显示；
	项
	1

	174
	
	
	
	5、支持警情控制数手动录入（阀值）;
	项
	1

	175
	
	
	
	6、支持根据不同阈值数据显示不同颜色；
	项
	1

	176
	
	
	
	7、支持今日案件控制数显示；
	项
	1

	177
	
	
	
	8、支持今日案件数显示；
	项
	1

	178
	
	
	
	9、支持案件控制数手动录入（阀值）;
	项
	1

	179
	
	
	
	10、支持根据不同阈值数据显示不同颜色；
	项
	1

	180
	
	
	
	11、支持落地侵财率显示，支持手动输入；
	项
	1

	181
	
	
	
	12、支持入室盗窃率显示，支持手动输入；
	项
	1

	182
	
	
	
	13、支持扒窃破案率显示，支持手动输入；
	项
	1

	183
	
	
	
	14、支持移诉累计总数显示，支持手动输入；
	项
	1

	184
	
	
	
	15、支持累计目标总数显示，支持手动输入；
	项
	1

	185
	
	
	
	16、支持完成率显示（完成率=累计移诉/累计目标）；
	项
	1

	186
	
	
	
	17、支持拘留累计总数显示，支持手动输入；
	项
	1

	187
	
	
	
	18、支持累计目标显示，支持手动输入；
	项
	1

	188
	
	
	
	19、支持拘留完成率显示（完成率=累计拘留/累计目标）；
	项
	1

	189
	
	
	
	20、支持落地侵财案件数显示；
	项
	1

	190
	
	侦查管控模块-个案打击子系统
	全网搜
	设备信息
	项
	1

	191
	
	
	
	画像推测
	项
	1

	192
	
	
	
	行为习惯
	项
	1

	193
	
	
	
	常连WiFi
	项
	1

	194
	
	
	
	关系图谱
	项
	1

	195
	
	
	
	位置轨迹
	项
	1

	196
	
	
	
	活动规律
	项
	1

	197
	
	
	围栏提数
	围栏提数
	项
	1

	198
	
	
	WIFI提数
	WIFI提数
	项
	1

	199
	
	
	基站提数
	基站提数
	项
	1

	200
	
	
	IP提数
	IP提数
	项
	1

	201
	
	
	伴随分析
	伴随分析
	项
	1

	202
	
	
	图上作战
	图上作战
	项
	1

	203
	
	侦查管控模块-群体智控子系统
	群体分析
	群体布控
	项
	1

	204
	
	
	
	特征分析
	项
	1

	205
	
	
	
	关系分析
	项
	1

	206
	
	
	人群定位
	人群定位
	项
	1

	207
	
	
	预警智控
	设备布控
	项
	1

	208
	
	
	
	群体预警
	项
	1

	209
	
	
	
	专项预警
	项
	1

	210
	
	
	预警大屏
	预警大屏
	项
	1

	211
	
	
	设备追逃
	设备追逃
	项
	1

	212
	
	侦查管控模块-数智模型子系统
	app提数
	app提数结果
	项
	1

	213
	
	
	
	画像分析
	项
	1

	214
	
	
	apk解析
	apk解析
	项
	1

	215
	
	
	策略中心
	标签等级策略
	项
	1

	216
	
	
	
	敏感app策略
	项
	1

	217
	
	
	楼宇分析
	楼宇分析
	项
	1

	218
	
	
	模型订阅
	模型订阅
	项
	1

	219
	
	
	wifi碰撞
	wifi碰撞
	项
	1

	220
	
	侦查管控模块-信息管理子系统
	备案管理
	备案管理
	项
	1

	221
	
	
	围栏管理
	围栏管理
	项
	1

	222
	
	
	人群包管理
	人群包管理
	项
	1

	223
	
	
	重点人员库
	重点人员库
	项
	1

	224
	
	
	群体管理
	群体管理
	项
	1

	225
	
	
	网围设备管理
	网围设备管理
	项
	1

	226
	
	
	设备地图
	设备地图
	项
	1

	227
	
	侦查管控模块-审批中心子系统
	预警任务审批
	预警任务审批
	项
	1

	228
	
	
	备案审批
	备案审批
	项
	1

	229
	
	
	人群审批
	人群审批
	项
	1

	230
	
	
	人员库审批
	人员库审批
	项
	1

	231
	
	侦查管控模块-数据服务
	数据接入
	移动互联网数据接入
	项
	1

	232
	
	
	
	公安数据接入
	项
	1

	233
	
	
	数据清洗
	数据格式标准化
	项
	1

	234
	
	
	
	网围数据伪MAC清洗
	项
	1

	235
	
	
	
	网围数据位置校准
	项
	1

	236
	
	
	
	位置数据聚合
	项
	1

	237
	
	
	数据融合
	互联网数据和公安数据进行关联、融合
	项
	1

	238
	
	网安专项模块
	涉诈态势分析
	涉诈网站访问量、各类型涉诈网站数量、各类型涉诈网站访问趋势、涉诈态势预警发现、近期涉诈网站访问信息、涉诈网站访问量变化趋势、图上信息展示；
	项
	1

	239
	
	
	诈骗信息管理
	多维度检索、访问详情、域名详情、实时预警；
	项
	1

	240
	
	
	被诈人员信息管理
	人员检索、处置详情、信息编辑；
	项
	1

	241
	
	
	规则设置
	模型管理、业务民警管理、访问白名单、域名白名单、域名黑名单；
	项
	1

	242
	
	经侦专项
	疑似非集特征企业识别模型
	疑似非集特征企业识别模型的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
展示推送辖区内有风险的非法集资企业，用户可以查看详细信息：企业名称、法人代表、成立时间、注册地区、预警分数、命中规则等。
支持根据多种维度（预警评级、风险指标、自定义关键词）筛选预警企业；支持查看企业档案信息，包含企业的基础信息、企业经营信息等；支持查看企业的风险信息，包括风险刻画、涉案信息、异常信息等。
	项
	1

	243
	
	
	聚集性传销团伙发现模型
	聚集性传销团伙发现模型的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
展示推送辖区内有传销嫌疑的团伙，用户可以查看详细信息：团伙对象、预警级别、风险概况、预警分值、预警时间等。
支持根据多种维度（预警评级、风险指标、自定义关键词）筛选传销嫌疑团伙；支持查看传销团伙成员信息及成员层级关系；支持查看传销团伙及成员经营的企业；支持查看成员的身份、关系、活动等信息。
	项
	1

	244
	
	
	消费返利类非法网站发现模型
	消费返利类非法网站发现模型的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
展示推送辖区内有嫌疑的网站信息，用户可以查看详细信息：网站对象、预警级别、风险概况、预警分值、预警时间等。
支持根据多种维度（预警评级、风险指标、自定义关键词）筛选传销嫌疑网站；支持查看网站的备案信息、网站关联的企业；支持查看企业档案信息，包含企业的基础信息、企业经营信息等。
	项
	1

	245
	
	
	疑似虚开税盘识别模型
	疑似虚开税盘识别模型的模型数据处理、模型指标构建、模型结果展示、模型结果分析和模型规则管理；
展示推送辖区内有嫌疑的网站信息，用户可以查看详细信息：网站对象、预警级别、风险概况、预警分值、预警时间等。
支持根据多种维度（预警评级、风险指标、自定义关键词）筛选传销嫌疑网站
支持用户可查看网站的备案信息。
支持查看网站关联的企业。
支持查看企业档案信息，包含企业的基础信息、企业经营信息等。
	项
	1

	246
	
	国保专项
	国保专项
	以重点人员为中心，根据人员亲密度建立3级关系网，将外汇人员名单与重点人员关系网进行碰撞，以此筛选出与收到外汇人员有密切关系的重点人员，并针对这些重点人员进行不同级别的报警和重点管控。
	项
	1

	247
	
	专项行动模块
	专项行动模块
	1、支持创建派单任务并下发派单到指定单位
	项
	1

	248
	
	
	
	2、创建人所属组织的领导用户审核后转由派出所勤务室指派
	项
	1

	249
	
	
	
	3、任务执行民警用户看到任务后签收，也可转交其他用户处理
	项
	1

	250
	
	
	
	4、任务执行民警用户反馈任务执行结果，勤务室、发起人均
	项
	1

	251
	
	
	
	5、对任务执行结果审核同意后任务完成
	项
	1

	252
	
	
	
	6、发起人可对任务结果进行评价
	项
	1

	253
	
	
	
	7、用户进入派单系统可查看我的派单和全局派单，也可以针对必要字段进行筛选查询
	项
	1

	254
	
	
	
	8、治安按组织、按用户、按时间进行派单统计，并导出派单报表
	项
	1

	255
	
	
	
	9、“我的派单”模块主要管理用户自己生成的所有派单，状态包括：发布、发起部门审核、责任单位派发、警员反馈、责任单位审核、发起人审核、已完成。
	项
	1

	256
	
	
	
	10、“派单管理”模块主要管理派单，状态包括：发布、发起部门审核、责任单位派发、警员反馈、责任单位审核、发起人审核、已完成
	项
	1

	257
	
	
	
	11、以列表页面显示“我的派单”、“派单管理”页面，显示派单编号、发布时间、当前派单所处的状态。
	项
	1

	258
	
	
	
	12、点击各个列表栏目，可查看具体条目对应的有关信息。"
	项
	1

	259
	
	
	
	13、根据发布时间、反馈时间、派单类别（单位派单/全局派单）、发布人、责任人等信息进行筛选查询，并可重置派单筛选内容。
	项
	1

	260
	
	
	
	14、选择新增派单的类别：单位派单/全局派单。
	项
	1

	261
	
	
	
	15、选择派单类型：会商指令、目标分解、临时指令、日常工作、重点人员等等，并具备二级选项页面。
	项
	1

	262
	
	
	
	16、输入标题内容、指令内容、任务内容。
	项
	1

	263
	
	模型工厂模块
	模型工厂模块
	1、支持对人脸报警、过车、MAC和RFID的采集数据进行一定规则的计算触发报警
2、支持对模型的创建、删除、修改、查看、开启和关闭
3、支持展示每个模型对应的今日预警量、预警总数、重点人员数、防控点位数
4、计算规则包含：进入、离开、出现、消失、逗留、聚集（区域聚集和点位聚集）
5、计算时间规则：支持设置不同的时间段进行计算,最多支持3个时间段设置
6、布控对象：多维中布控中的人员库，支持多个人员库进行计算
7、计算地点：支持地图防控圈模式、场所模式（对接一机一档场所），其中每个模型可定义多个防控圈和多个场所集合
8、支持对首次进入的用户进行配置应引导教程说明。
	项
	1

	264
	
	
	
	1）涉毒人员聚集模型：支持分析人脸、mac、电子围栏前端采集信息，同一感知设备在短时间内采集到多个涉毒人员，产生聚集预警
	项
	1

	265
	
	
	
	2）精神病人管控模型：支持在学校、医院、政府单位等重点部位出现精神病人实时预警，提前发现在敏感地区出现的精神病人，防止发产生恶性事件
	项
	1

	266
	
	
	
	3）涉赌人员管控模型：支持分析人脸、mac、电子围栏前端采集信息，同一感知设备在短时间内采集到多个涉赌人员，产生聚集预警
	项
	1

	267
	
	
	
	4）上访人员管控模型：上访聚集规则：N小时内在重点场所（市政府、市公安局等）采集到多个上访人员的人脸、车辆、MAC、电子围栏等信息，产生聚集预警
	项
	1

	268
	
	
	
	5）落脚点分析模型：支持导入人员图片，按照开始日期、结束日期、所选通道列表（人脸抓拍机）分析出该人员出现
	项
	1

	269
	
	
	
	在这些地点的频次信息，并按照天数分组统计，在地图上显示天数出现最多的N 条结果冒泡展示；
	项
	1

	270
	
	
	
	通过分析电子地图上的每日的出行规律情况，分析是否为该人员的落脚点及窝点。"
	项
	1

	271
	
	
	
	6）同行人分析模型：支持输入人员照片，卡口通道/场景/场所，选定同行时间范围，时间间隔，及最小同行点位数进行同行人查询，返回结果支持显示查询人与同行人出现的地点及时间，并能在地图上显示相应的轨迹。
	项
	1

	272
	
	
	
	7）频次模型 支持对一些经常处在在指定时间段，指定监控范围内的同一人员进行预警。预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，出现人数，出现地点，出现时间；并支持结果记录以exce形式导出
	项
	1

	273
	
	
	
	8）聚集模型：支持对一些特殊人群在一段时间范围内出现指定人次以上的人员进行聚集预警。预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，聚集人数，报警地点，报警时间；并支持结果记录以exce形式导出
	项
	1

	274
	
	
	
	9）首次出现模型：支持按照开始日期、结束日期、所选抓拍地点内人员出现，但在指定开始日期内的回溯天数内没有出现在所选地点的人员情况，并以视图模式展现其查询结果，查询结果包含人员图片，最后出现的地点和时间"
	项
	1

	275
	
	
	
	10）重点区域徘徊分析：主要用于在特定场所、特定时间内出现次数明显高于正常人的异常人员预警
	项
	1

	276
	
	
	
	11）N天未出现模型：支持对某一片区范围内某个人员库的人员在指定的天数（N天）未出现的情况进行判定；预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含任务名称，人员姓名，人员证件号码；支持结果记录以exce形式导出
	项
	1

	277
	
	
	
	12）陌生人实时预警：支持某人员库的库成员出现在不应该出现的监控范围的实时预警信息；预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，抓拍地点，抓拍时间；并支持预警结果记录以exce形式导出
	项
	1

	278
	
	
	
	13）WZ人员实时预警：支持配置某WZ人员库，当前端抓拍相机识别的WZ人员特征的人员未能出现在此人员库的人员预警信息；预警结果以视图模式进行展示，预警结果包含人员图片，任务名称，抓拍地点，抓拍时间；并支持预警结果记录以exce形式导出
	项
	1

	279
	
	
	
	14）活跃人员疑似离开：支持某段时间内人员频繁活动，最近几天却没有活动的人员的预警。抓拍人员图，底库图，相似度，研判任务名称、抓拍地点、抓拍日期、人员姓名，证件编号、人员库等信息；支持结果记录以exce形式导出；并支持结果记录以exce形式导出
	项
	1

	280
	
	
	
	15）流口未注销：支持对指定小区满足“流口未注销”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“流口未注销”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	281
	
	
	
	16）流口登记地址不符（迁出）：支持对指定小区满足“流口登记地址不符（迁出）”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“流口登记地址不符（迁出）”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	282
	
	
	
	17）流口登记地址不符（迁入）：支持对指定小区满足“流口登记地址不符（迁入）”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“流口登记地址不符（迁入）”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	283
	
	
	
	18）流口登记准确：支持对指定小区满足“流口登记准确”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“流口登记准确”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	284
	
	
	
	19）未登记流口：支持对指定小区满足“未登记流口”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“未登记流口”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	285
	
	
	
	20）居住证到期：支持对指定小区满足“居住证到期”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“居住证到期”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	286
	
	
	
	21）户在人不在：支持对指定小区满足“户在人不在”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“户在人不在”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	287
	
	
	
	22）人在户不在：支持对指定小区满足“人在户不在”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“人在户不在”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	288
	
	
	
	23）人户一致：支持对指定小区满足“人户一致”条件的人员进行预警；支持在“实口分析”模块，根据“人户一致”模型及小区信息等，查看对应预警；支持对预警对象进行人员核实处置；
	项
	1

	289
	
	
	
	24）报警人身份研判模型：报警人身份研判：实时获取110警情信息，通过报警人电话号码，依托“皖警智云”警务云节点，快速调阅报警人的身份信息（姓名、身份证、图片、住地、户籍住址）；
	项
	1

	290
	
	
	
	25）案件态势分析模型：近三个月内警情案件发生位置热力图，在地图上展示警情案件高发地；
	项
	1

	291
	
	
	
	26）-30）由采购人根据实战提出需求实现。
	项
	1

	292
	党建政工
	智慧政工模块
	智慧政工模块
	提供包括考勤登记、邮箱、流程、审批等OA办公类工具，满足日常勤务管理的要求。建立在线日志，对家访慰问、谈心谈话、警营文化活动、战时思想政治工作、思想状况报告等信息进行动态信息化录入，解决基层思想政治工作记录难、查找难、检查难、分享难、交流难的“五难”问题。完善“网上社区”和简化活动组织流程，丰富网上“教、学、练、考”的信息资源
	项
	1

	293
	
	智慧党建模块
	智慧党建模块
	支持通过图文推送党建活动，支持党建活动签到，根据活动参与情况进行积分考核；支持民主生活会、组织生活会、党员民主评议、党费收缴线上化；支持通过党建APP，查看工作提示，便于及时处理；支持在平台上开展党员的调研工作；支持线上开展党员的教育培训工作，并进行积分考核
	项
	1

	294
	
	派基融合系统
	派基融合系统
	充分利用智慧小区建设采集的人口基本信息、活动轨迹信息，通过地址精确匹配技术与人员身份信息的比对关联，自动分析实有人口应采为采、应销未销、数据登记数据有误等问题。
	项
	1

	295
	移动端
	社警通
	App基础功能
	标准地址管理
	项
	1

	296
	
	
	
	实有房屋管理
	项
	1

	297
	
	
	
	实有人口管理
	项
	1

	298
	
	
	
	实有单位管理
	项
	1

	299
	
	
	
	重点人管理
	项
	1

	300
	
	
	
	利用OCR认证实有人口
	项
	1

	301
	
	
	
	辖区概况
	项
	1

	302
	
	
	
	治安防范
	项
	1

	303
	
	
	
	情报信息
	项
	1

	304
	
	
	
	服务群众
	项
	1

	305
	
	
	
	沟通交流
	项
	1

	306
	
	
	
	任务管理
	项
	1

	307
	
	
	
	三级抽查
	项
	1

	308
	
	
	
	一村一警
	项
	1

	309
	
	
	智能化场景化应用
	单位清单式治安检查与风险评估
	项
	1

	310
	
	
	
	走访就近推荐
	项
	1

	311
	
	
	
	检查就近推荐
	项
	1

	312
	
	
	
	下村签到
	项
	1

	313
	
	
	
	位置轨迹数据上传
	项
	1

	314
	
	
	
	人员关系模型
	项
	1

	315
	
	
	
	OCR识别比对与人员同住推荐
	项
	1

	316
	
	
	
	登记人口信息自动补全
	项
	1

	通用软件部分

	1
	4G无线热点应用
	将公安内网的综合分析系统平台迁移并重新部署到云平台，并在云平台完成跟其他系统平台的对接测试等：

1、升级原平台Oracel架构系统1.6至支持hadoop架构系统4.0版本；

2、升级接口，对接上级“前哨”指挥系统，与上级系统匹配预警规则；

3、升级前哨预警功能：从原版本的上号后一次预警推送升级为上号后连续预警推送，推送预警信息（含：IMSI,位置，时间，距离）；

4、将原1.6平台版本所有数据迁移到4.0版本云平台后台上；

基础业务功能：

1、个人门户：系统支持针对不同等级及权限用户，实现差异化的个人登录门户页面展示；

2、预警规则：通过预警模型设置，支持实现重点区域设防、特定账号区域设防、多人同位置设防、多人同区域设防、特定人员进出设防、重点人特定区域设防、特定人群异常预警等多个维度的布控和实时预警；

3、预警查询：支持按照预警规则和预警名称查询；

4、预警统计：展示该用户权限允许下所有可查看的预警规则以及预警规则的命中数据统计；

5、区域设防：针对重点区域,对进入该重点区域内所有人员的手机特征信息等进行实时监控及时预警；

6、支持热力图功能；

7、支持轨迹查询，轨迹刻画 ，一键搜索；

8、支持实时定位功能；

9、支持常用轨迹，兴趣点查询；

10、支持伴随分析、碰撞分析、常驻人口分析、外来人口分析 热力分析；

11、支持智能运维功能等。
	项
	1


4.7 安全防护系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	安全访问平台

	1
	可信接入代理
	1、标准2U机架式设备，配置冗余电源，硬盘容量≥1T，提供≥6个千兆电口，≥4个万兆光口（满配光模块），≥2个接口扩展槽；
2、每台支持最大用户数≥5000人，加密吞吐≥6Gbps，最大并发连接数≥80000，每秒请求响应数≥60000；配置国密卡，支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，SM2签名（次/秒）≥14800,SM2验证（次/秒）≥6000,SM2密钥对生成（tps）≥12000，SM1加密/解密≥1.2Gbps，SM4加密/解密≥5Gbps；
3、应用资源管理：提供对应用名称、应用地址、应用域名、应用协议等应用系统资源的统一管理功能；支持Web业务登出状态自动检测；支持令牌传递模式，支持URL、Header、Cookie自定义传递；支持token传递、消息透传等多种应用发布方式，保证应用系统安全对外发布；
4、应用安全加固：支持对用户发起的应用请求的字段的合法性检测功能，提供基于请求内容大小、请求速度、请求的连接数、访问时段进行流量控制；支持请求登录/登出URL、参数匹配检测及响应；
5、应用级动态访问控制：支持会话令牌缓存保持，可按小时设置，自动失效；支持cookie级别的浏览器会话控制，关闭浏览器保持；
6、传输安全：支持国密算法：ECC-SM4-SM3算法；支持应用配置HTTP强制转换HTTPS，自动完成HTTP到HTTPS加密服务；提供应用模板，可自定义背景、LOGO、提示语；自定义多因子认证项及用户名/密码输入表单；提供应用适配表单框架，表单元素定位，代填自动触发功能；
7、可靠性：支持3台以上集群部署；支持配置统一集群管理中心，管理中心采用APPID、APPKEY进行签名校验；支持管理消息重复推送，自动执行；针对设备本身的安全，提供文件防护、进程防护、web防护、rasp防护；
8、应用系统对接授权≥25，并提供按部标技术要求对25个应用系统前后置分离系统对接、接口定制及技术培训服务，提供3年内新建应用系统接口定制服务；
9、提供3年原厂免费维保和软件升级服务。
	台
	2

	2
	可信环境感知代理
	1、基础安全性感知：支持感知终端上的高危漏洞，及时发现终端当前的已知风险；支持感知发现终端中恶意行为；
2、支持对感知内容进行管理和配置，能够允许管理员自定义感知策略、感知内容、风险等级、评分规则、执行频率等，并可同时配置并执行多个不同感知策略；
3、支持对感知内容进行管理和配置，能够允许管理员自定义感知策略、感知内容、风险等级、评分规则、执行频率等，以满足不同访问控制策略的安全要求，需提供体现该功能的公安部检测报告；
4、支持物理环境风险感知，从授权人离席、多人围观等物理环境维度进行安全合规感知；可采集硬件信息，包括CPU、内存、磁盘、ip、mac操作系统等信息，并上报至控制中心；
5、能够同时感知物理机环境的可信状态和云桌面环境的可信状态；支持至少三家云桌面系统的可信环境感知；
6、能够将物理机上可信环境感知信息穿透传递入云桌面，提供给云桌面内的可信环境感知系统客户端使用；能够获取终端的安全等级，并将安全等级上报至控制中心；
7、可信环境感知系统客户端可以获取云桌面客户端以及物理机客户端的设备ID，并将设备ID传递到可信访问控制，实现以合法设备的可信识别；
8、提供≥5000个可信环境感知用户许可；提供3年原厂免费维保和软件升级服务；
9、提供对5000个终端身份不可仿冒标识服务，对终端环境进行感知和度量，协助用户完成终端的安全环境核查，从而实现动态访问控制的目的；提供对5000终端持续安全分析评价服务，保证业务应用访问的安全策略控制及强制实施；每月分析报告≥1次，3年报告数量≥36次；
10、具备公安部销售许可证、计算机软件著作权登记证书；
11、硬件配置：
1）2U机架式服务器；配置2颗Intel至强可扩展系列5218(16核/2.3GHZ)处理器；配置≥32GB DDR4内存；配置2*600GB 10K SAS硬盘；配置4*GE电口；
2）配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护；
3）配置2个≥500W热插拔冗余电源；
4）配置机架式导轨和安全面板；
5）兼容Windows Server 2012 R2 64位或以上简体中文版操作系统。
	套
	1

	3
	云桌面
	功能要求：
1、云桌面系统提供虚拟桌面用于用户登录，适用高敏用户访问场景。
2、业务数据的交互在业务系统与虚拟桌面架构之间，实现数据不落地，确保终端信息安全的同时保障操作系统稳定性与业务连续性。
3、支持病毒防护，杜绝病毒木马的入侵，保护内部应用数据安全。
服务器要求：
1、配置2颗Intel至强可扩展系列5218(16核/2.3GHZ)处理器；
2、配置≥10*32GB DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽；
3、本次配置2*600GB 10K SAS、2*480GB SSD、8*4TB SATA硬盘，配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位；
4、配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护；最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽；配置4*GE电口、4*10GB光口；
5、配置2个≥800W热插拔冗余电源；配置机架式导轨和安全面板；
云桌面软件要求：
1、要求云桌面、云终端系统不得为OEM或贴牌产品，具备完全知识产权；
2、云桌面管理平台及内置服务均集成在安全加固的云桌面系统之上，操作系统无版权风险且不需要单独部署；
3、支持针对桌面池配置定时任务策略，定时任务包括但不限于关机、开机、重启。手工桌面池还原、创建快照和还原快照；
4、支持通过双网口终端接入两个虚拟桌面，可以通过终端上的云桌面客户端自主选择登录两个不同网段的虚拟桌面，切换的过程不影响虚拟桌面当前的使用状态，桌面数据不会丢失。
5、支持本地视频重定向，视频文件不在服务器端解码，直接重定向到终端本地解码，降低服务器端的性能压力，提升虚拟桌面的视频播放体验；
6、支持桌面盲水印功能，管理员可以灵活设置水印参数（显示虚拟机计算机名，ip地址，mac地址，登录账户等），用户无法感知桌面水印信息，从而防止用户通过截屏工具造成数据泄密；
7、提供本次使用的终端授权并预留50点软件授权；
云终端要求：
1、采用四核处理器，主频1.8Ghz及以上，支持Linux操作系统；
2、使用DDR3内存≥2G，存储≥8G；
3、至少提供2个千兆自适应电口网卡 ；
4、支持≥6个USB标准接口，1个耳机口，1个麦克风口，自带壁挂架；
5、提供≥1个VGA显示接口，以及提供≥1个HDMI显示接口，最大分辨率支持1920x1200@60Hz ；
6、板载支持网络切换开关，支持双网隔离场景，方便用户执行双桌面切换操作；
7、本次配置50节点云终端。
	套
	1

	4
	可信API代理
	1、标准2U机架式设备，配置冗余电源，硬盘容量≥1T，提供≥6个千兆电口，≥4个万兆光口（满配光模块），≥2个接口扩展槽；加密吞吐≥6Gbps，最大并发连接数≥80000，每秒请求响应数≥60000，配置国密卡，支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，SM2签名（次/秒）≥14800,SM2验证（次/秒）≥6000,SM2密钥对生成（tps）≥12000，SM1加密/解密≥1Gbps，SM4加密/解密≥5Gbps；
2、API资源管理：提供对API名称、API地址、API域名、API方法等应用API资源的统一管理功能；支持服务名称配置、支持服务地址和服务端口、服务协议配置；
3、API发布管理：根据API业务的重要程度形成可信分并进行授权；支持匿名权限发布；提供匿名访问、同步访问、异步回调等多种API调用模式、数据传送方式；
4、API安全加固：支持API调用时间窗口、频率控制，支持API限速；API调用支持请求自定义头字段合法性检测；支持API调用熔断机制；
5、API动态访问控制：与可信环境感知系统形成联动，根据可信环境系统评估可信分进行业务授权；与可信访问控制台联动，根据调用环境安全可信分进行动态权限控制；需提供自主知识产权证明；
6、服务器安全防护：支持对当前API服务端提供安全防护能力，可对API使用中常见的网络安全攻击进行感知和识别，包括SQL注入，XSS攻击，目录遍历，CC攻击，PHP注入，网站扫描，以及敏感信息访问等；支持使用黑白名单机制来控制API调用者的访问权限；
7、日志审计：要求拥有高性能的syslog日志处理和存储方法专利技术，要求提供相关技术证明文件；提供业务系统前置API详细访问日志、API访问流量统计等信息，并进行日志上报、日志外发，便于实现业务数据的审计、安全风险的分析；
8、提供≥25个应用系统授权许可，并提供按部标技术要求对25个应用系统前后置分离系统对接、接口定制及技术培训服务，提供3年内新建应用系统接口定制服务；
9、提供3年原厂免费维保和软件升级服务。
	台
	2

	5
	可信代理控制服务
	1、标准2U机架式设备，配置冗余电源，内存≥64G，硬盘容量≥4T，提供≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（满配光模块），每秒新建连接数≥7000，每秒权限判定数≥3000，配置国密卡，支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，SM2签名（次/秒）≥12600,SM2验证（次/秒）≥4500,SM2密钥对生成（tps）≥10000，SM1加密/解密≥1Gbps，SM4加密/解密≥4Gbps；
2、具备对可信接入代理和可信API代理、环境感知代理等系统的统一配置管理、统一策略管控、统一安全运行维护功能，实现对可信接入代理、可信API代理等产品统一配置管理及控制指令下发，要求可信代理控制服务、可信接入代理、可信API代理、环境感知代理为同一品牌；
3、OIDC标准支持：支持标准OIDC开放身份协议，提供JAVA、PHP、Python、C/C++客户端SDK及Demo；支持标准OIDC开放身份协议，提供ID_Token身份令牌服务；可配置过滤RBAC角色，删减RBAC中不满足属性的权限；基于属性的扩展授权协议，提供主体、客体授权策略配置；
4、资源管理：支持GET、POST方法设置，支持URLEncoding、JSON、Format格式设置登录格式，支持用户标识URI、用户标识属性提取自定义设置；配置管理支持密码代填、Token传递、透传模式、代理模式四类WEB应用代理；
5、授权策略管理：支持基于属性的授权策略配置，可为角色授权提供属性条件过滤规则与控制；提供可信环境风险、用户行为分析、用户环境属性多维度的授权策略统一管理功能；
6、公安PKI CA证书双向认证：支持可信CA导入/导出管理，支持PEM/DER/PCKS7证书格式导入；提供证书过滤、用户/组织关系、用户名+证书多重认证开启功能；
7、RADIUS认证：支持RADIUS验证多种模式：密码+动态口令、前缀模式、Challenge模式认证；支持NAS配置管理，支持每个NAS配置不同密钥；
8、为保障系统自身安全可靠性，提供最新漏洞覆盖测试，以确保产品中不存在已知中、高风险漏洞，具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品安全测试证书；
9、支持和安徽公安PKI证书系统联动，实时接收获取证书可用状态信息，需对用户接入的用户身份、设备身份进行有效性鉴别，需对接公安网认证中心，并提供用户身份、用户令牌、访问令牌的传递技术定制及接口定制等服务；提供3年应急响应服务、重大活动网络安全保障服务；
10、提供3年原厂免费维保和软件升级服务。
	台
	1

	6
	负载均衡
	1、万兆模块化应用交付系统，标准≥3U机箱，冗余电源，网络层整机吞吐≥60Gbps，网络层并发连接数≥2500万，≥1TB硬盘，≥6个扩展插槽，配置≥4个万兆SFP+插槽（满配光模块），≥8个千兆电口；
2、支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6地址转换,支持前缀地址转换，IVI，地址池，IPv4和IPv6混合环境下的四层服务器负载，链路负载，健康检查；支持包括链路负载均衡、服务器负载均衡，全局负载，应用加速，智能DNS，单边加速、SSL VPN、IPsec VPN等功能；
3、支持SPDY技术，通过HTTP协议的增强，实现数据流的多路复用、请求优先级及HTTP报头压缩技术，用以最小化延迟、提升网络速度、优化用户的网络使用体验。保障系统安全性的同时，实现业务加速效果；
4、具备基于业务的状态检查：允许用户自定义检查数据流使之贯穿整个业务系统，允许用户设置GET\POST方法模拟客户提交内容，并自定义服务器返回数据检查点来判断业务系统是否工作正常； 
5、具备自动识别移动终端的访问，并将请求的图片进行优化，将图片进行转码后传输，减少图片传输的流量，并适配移动终端展现； 
6、具备对WEB服务器的浪涌保护功能，通过控制缓存请求连接的速率， 阻止猛增的大量请求进入您的服务器，从而防止服务器过载； 
7、具备公安部销售许可证，提供原厂3年维保服务，提供负载均衡策略梳理、策略部署、策略优化、安全监测、应用分析、等保合规配置等相关服务，每月提供交报告不低于1次，3年不低于≥36次。
	台
	2

	7
	DNS服务器
	硬件配置：
1、标准机架式设备，配置：硬盘≥1T*2，≥32G内存，
2、配置：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口。
性能要求：
1、缓存/安全：≥100万QPS/500万PPS；
2、DHCP容量/并发：≥2400万/10000LPS；
3、权威容量/并发：≥200万/100万。
功能要求：
1、支持智能解析，对不同用户回复不同的解析结果；
2、支持基于域名、域、全局的缓存操作，支持缓存清除；
3、支持缓存智能更新；
4、提供全面的DNS记录类型的递归解析服务，能够向互联网络上任意权威域名服务器发送查询并接收结果；
5、支持配置递归源IP地址；
6、支持对递归的源IP地址进行健康检查和主备切换。
7、实现用户访问应用时，域名到IP的解析；
8、用户域用户访问应用时可通过DNS流量重定向至可信应用代理，实现可信接入。
	台
	2

	8
	网络威胁检测
	1、采用标准2U机架式机箱设计，由全流量威胁发现、威胁分析两个节点组成，设备流量吞吐量不少于1Gbps，并发会话不少于400万，最大日志处理速度≥546万条/min，单台设备写入性能不少于9w eps； 全流量威胁发现节点：2*GE流量监听电口、2*10GE流量监听光口、2*GE管理电口、20TB SATA 存储硬盘，1*DB9 Console接口；威胁分析节点：4*GE管理电口、16TB SATA 存储硬盘，1*DB9 Console接口；
2、采用语境关联分析技术实现准确的攻击及应用威胁识别，以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、所属组织、使用的攻击手段、攻击的所有资产；
3、威胁狩猎分析：支持对任意线索的自定义拓线及溯源取证分析，支持以可视化分析画布形式展示拓线过程并支持结果快照导出；支持对于给定线索的溯源结果展示，包括但不限于攻击溯源、失陷主机分析、暴力破解分析、弱口令分析等； 
4、支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、流氓推广、窃密木马、网络蠕虫、远控木马、黑市工具、其他恶意软件，并可自定义威胁情报； 
5、支持大屏展示整体资产风险态势，包含资产树结构、资产分类、开放服务统计、网段管理、资产风险趋势、资产风险状态；支持大屏展示网络攻击态势，包括整体网络风险指数、告警总数、攻击次数、攻击IP数、攻击源国家/地区TOP5、攻击态势，并支持自动翻转的攻击全景地图展示；
6、支持联动服务管理，支持python语言与javascript语言在web页面编辑联动服务，能够与现网NSG7000防火墙进行联动，发现威胁事件后联动防火墙对攻击IP、恶意域名和受害资产的流量进行阻断，需提供联动具体实施方案；支持配置展示云端众测平台漏洞信息；
7、1）提供威胁情报订阅分析服务，包括威胁情报升级、告警分析、爆破行为分析、web攻击行为分析、数据库攻击行为分析、恶意邮件行为分析，并出具分析报告，服务次数≥12；2）提供三年威胁情报库升级授权及攻击事件分析服务；3）提供重大安全事件应急响应支撑，基于该系统开展入侵溯源分析并对受害系统进行取证，三年内应急响应支撑服务≥3次；
8、具备公安部销售许可证、提供原厂3年维保服务。
	套
	1

	9
	虚拟化安全防护
	1、采用B/S架构设计，管理控制中心高度集成化，无需额外安装或外接数据库即可实现日志存储和分析展示，无需额外安装或对接升级服务器即可实现文件、特征库的升级和分发；提供已加固的操作系统作为管理控制中心寄宿环境，保证管理控制中心自身安全；
2、客户端采用轻量级Agent部署，无需依赖虚拟化平台API即可实现安全防护；客户端支持手动从控制中心获取安装，也可通过管理控制中心批量远程安装；客户端对windows类、linux类；物理服务器、虚拟服务器、桌面云具备相同的防护和部署模式，配置54颗CPU安装许可，并提供三年特征库升级服务；
3、支持VMware 、Ctrix、Microsoft、Huawei、H3C、浪潮等国内外主流虚拟化厂商平台，并能够采用一个管理控制中心进行统一管理；
4、产品提供无代理、轻代理两种部署模式，并能够实现两种部署模式下统一管理；
5、内置webshell扫描引擎，针对网站系统恶意webshell、后门等文件进行扫描防护；能够针对webshell文件设定白名单，对文件进行加白处理，避免对核心网站系统文件造成影响；
6、支持入侵防御，可对来自网络层的拒绝服务、缓冲区溢出、木马后门、web攻击、恶意网络扫描、恶意入侵提权等各类威胁流量的检测与防护。入侵防御规则应不少于15000条，并支持按照攻击类型进行分组分类，支持对每一类攻击类型单独开启或关闭防护；
7、产品应支持虚拟化加固，针对利用虚拟化漏洞的恶意软件、程序进行拦截并阻止其在主机上运行，提供软件、程序的黑白名单，以减少对系统程序的误拦截风险，提供体现该功能的截图证明；
8、具备公安部销售许可证，提供三年防病毒+防火墙+入侵防御+ webshell检测+虚拟化加固升级授权、分析、应急响应保障及运维服务，升级分析频率≥1次/周，总服务次数≥144次。
	套
	1

	10
	云平台服务器
	1、2U 机架服务器，与现有承载公安业务的云平台软件保持兼容，提供兼容性承诺函；
2、配置2颗Intel 4214处理器，主频2.2GHz, 核数12 核；
3、配置 256GB 内存；
4、硬盘：配置4块1.2TB 10K SAS 硬盘，一块双端口 16Gb FC HBA卡；
5、独立 RAID 卡：2G 缓存，12Gb/s；
6、网卡：本次配置 4*GE 电口+2*10GE 光口网卡；配置2个万兆多模短距(850nm,300m,LC)光模块； 
7、冗余热插拔电源，冗余风扇；
8、售后服务：三年原厂服务。
	台
	9

	11
	云平台授权
	1、云管理平台提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作；
2、云管理平台能够通过自服务门户能够为用户提供云主机、云硬盘、云防火墙、云负载均衡、容器、云数据库、大数据、DevOps等服务；
3、云管理平台支持裸金属服务，用户可以申请裸金属服务器并安装操作系统，或纳管正在运行的裸金属服务器。支持对裸金属服务器进行启动、停止、销毁等生命周期操作；
4、云管理平台支持对象存储服务，支持新建、修改、删除对象存储容器；支持已创建的容器中创建、删除文件夹；支持已创建容器中文件的上传、下载、复制、编辑和删除；
5、云管理平台支持弹性伸缩服务。可以对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机 CPU、内存、连接数等参数动态的增加虚拟机或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预；
6、云管理平台支持租户管理，划分多级租户，并为不同的租户分配资源配额。支持自定义角色和权限，并指定给对应租户，向特定用户开放相应功能界面和权限；
7、申请虚拟机时，可以直接选择在虚拟机中安装所需应用，并完成应用的基础配置；
8、云管理平台基于业界主流OpenStack Pike及以上版本开发；
9、用户可以通过自助服务门户批量申请云主机。申请云主机时可以定义所需操作系统、CPU 核数、GPU、内存、硬盘、IP 及安全组，可以为云主机选择自定义密码、随机生成密码或密钥对登录，并直接选择虚拟机所在资源区域、物理主机及设置虚拟机亲和性和反亲和性；
10、用户能够通过自助服务门户完成云主机的启动、关闭、重启、恢复、挂起、修改、快照、迁移、修改所有者、配置 QoS 策略等全生命周期操作，支持监控虚拟机的 CPU、内存、磁盘 IO 和网络 IO 的使用情况；
11、支持用户使用图形化界面通过拖拽的方式编排自己的 VDC，用户可以通过拖拽的方式 指定云主机、云网络、云路由器、云防火墙、 云负载均衡等云资源的逻辑连接关系，当部署 成功后，生成的云设备之间的连接关系应与编 排时保持一致；
12、云管理平台支持容器服务，可以提供容 器镜像仓库管理、容器镜像构建、容器监控、 日志管理等全生命周期管理，并能够提供多维 度的容器安全保障；
13、云管理平台支持基于虚拟机或物理机的大数据集群的自动化部署，支持共享大数据集 群服务。支持的大数据服务包括 HDP、 MapReduce2、Hive、HDFS、Hbase、Spark、Storm、 MPP、Solr、Neo4j 等；
14、为保证系统平稳运行，云管理平台须与虚拟化平台统一品牌
15、本次配置：
1）提供 18颗物理 CPU云管理平台软件授权；
2）提供原厂三年软件维保服务。
	套
	1

	12
	虚拟化软件
	1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性 和安全性；
2、虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每 一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理 机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的 安全性；
3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如 具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址等
4、支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、中标红旗、中标麒麟、凝思等；
5、提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、克隆为模板、修改虚拟机等功能；
6、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯；
7、支持分布式虚拟交换机功能，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理；
8、支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态；
9、支持虚拟机 IP 和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题；
10、支持 DPDK 技术，实现在 x86 处理器架构下虚拟交换机的高性能报文转发能力；
11、虚拟化产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；
12、本次配置：
1）动态资源调度功能、智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络 IO 控制功能；
2）提供 18颗物理 CPU虚拟化平台软件授权；
3）提供原厂三年软件维保服务。
	套
	1

	零信任中心

	1
	认证中心
	1、支持令牌管理：支持多种令牌，包含组织机构标识或用户标识；支持国密算法的加密策略；支持令牌全生命周期的管理；
2、支持向第三方应用系统同步令牌；
3、支持对用户业务访问进行认证，支持对设备、人、应用、服务等对象进行身份认证，支持基于数字证书的多因子认证、支持二次认证；
4、支持组织机构内容的管理，包括增、删、改、查、排序、批量导入；支持不同节点间组织机构信息的同步；支持建立组织机构和行政地区关联关系；支持组织机构内容分级分权限管理。
5、支持用户信息的管理，包括增、删、改、查、排序、批量导入等；支持不同节点间用户信息的同步；支持建立用户信息和组织机构关联关系；支持登记和管理用户认证因子信息；支持用户信息分级分权限管理。
认证因子管理等
6、支持提供证书签发、证书注册、密钥管理、目录服务系统、身份认证服务、密码服务等基础服务能力；
7、支持提供统一身份认证服务，覆盖多种认证方式及认证凭证：口令、动态验证码、PKI证书、人脸、声纹、指纹、虹膜等认证能力。
8、支持与外部服务联动，包括业务安全策略控制服务、权限管理服务、审批服务、应用、资源目录等。
	套
	1

	2
	权限管理中心
	1、支持对各类信息和属性、策略配置管理功能及提供自服务和工作流逻辑；
2、支持权限管理维护授权相关的规则、策略、属性信息；
3、支持对权限进行维护，并对访问资源的请求进行鉴权，权限管理服务按照数据分级分类的有关要求，作为第三方为业务应用提供精细化的权限管理；
4、支持角色创建、删除、编辑，定义角色的生命周期和关键状态；
5、支持授权管理服务，支持对数据中心的Web应用、远程桌面等应用做统一的访问控制授权；
6、支持对结构化数据、非结构化数据、大数据的访问授权进行权限的管理；
7、支持应用级、功能级、数据级和接口级鉴权服务；
8、支持与外部服务联动，包括业务安全策略控制服务、权限管理服务、审批服务、应用、资源目录等。
	套
	1

	公安信息网加固

	1
	防火墙
	1、采用多核AMP处理器硬件构架，标准≥2U机架式设备，冗余电源，面板配置液晶显示屏；网络吞吐量≥22Gbps，并发连接数≥400万，新建连接数≥28万，提供≥6个千兆电口，≥2个万兆SFP+接口（满配光模块）；日志存储硬盘≥1T；支持系统Bypass、硬件Bypass；
2、支持路由、透明等接入模式，支持静态IP，3G等多线路失效备份；支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；
3、提供关联分析功能，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取，采用语境关联分析技术，基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为；
4、风险感知能力：支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置；
5、失陷主机检测：提供同品牌失陷主机检测工具一套，USB3.0接口硬件客户端设备，支持针对流行病毒、木马、APT高级威胁等进行安全检测；
6、支持与本次招标的杀毒软件联动，可实现基于终端健康状态的访问控制；并支持阻断“高风险”终端网络活动的同时，提示被阻断原因及重定向自定义网址，提供联动具体实施方案；
7、具备公安部销售许可证；提供原厂3年维保服务，3年全功能模块升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）。
	台
	2

	2
	负载均衡
	1、标准≥2U机箱，配置冗余电源，网络层整机吞吐≥6Gbps，网络层并发连接数≥300万，硬盘容量≥1TB，提供≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个万兆SFP+接口（满配光模块），≥1个接口扩展插槽；
2、支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6地址转换,支持前缀地址转换，IVI，地址池，IPv4和IPv6混合环境下的四层服务器负载，链路负载，健康检查；支持包括链路负载均衡、服务器负载均衡，全局负载，应用加速，智能DNS，单边加速、SSL VPN、IPsec VPN等功能；
3、支持SPDY技术，通过HTTP协议的增强，实现数据流的多路复用、请求优先级及HTTP报头压缩技术，用以最小化延迟、提升网络速度、优化用户的网络使用体验。保障系统安全性的同时，实现业务加速效果；
4、具备基于业务的状态检查：允许用户自定义检查数据流使之贯穿整个业务系统，允许用户设置GET\POST方法模拟客户提交内容，并自定义服务器返回数据检查点来判断业务系统是否工作正常； 
5、具备自动识别移动终端的访问，并将请求的图片进行优化，将图片进行转码后传输，减少图片传输的流量，并适配移动终端展现； 
6、具备对WEB服务器的浪涌保护功能，通过控制缓存请求连接的速率， 阻止猛增的大量请求进入您的服务器，从而防止服务器过载； 
7、具备公安部销售许可证；提供原厂3年维保服务，提供负载均衡策略梳理、策略部署、策略优化、安全监测、应用分析、等保合规配置等相关服务，每月提供交报告≥1次，3年≥36次。
	台
	2

	3
	杀毒软件
	1、控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； 
2、支持控制中心防暴力破解，采用手机APP动态令牌方式进行二次认证，针对控制中心高危操作支持动态口令验证，要求令牌APP自主研发； 
3、支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，支持资产自助登记；
4、支持插件清理，按插件显示展示全网存在的插件和涉及的终端，可清理指定或全部插件、加入信任；支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化；支持IPV6；
5、支持病毒木马威胁的快速扫描、全盘扫描、强力扫描、文件专杀、隔离区恢复、系统修复、插件管理；能够监控间谍文件，拦截局域网病毒，宏病毒免疫，DLL劫持免疫；
6、具备SUSELinux/RedHatLinux/CentOS/Ubuntu等操作系统防护能力；支持国产中标麒麟/银河麒麟/普华/红旗桌面操作系统；
7、边界联动：支持与现有骨干网防火墙联动，配合防火墙实现终端的准入与准出，并根据终端安全评分指数传递给防火墙，以进行动态访问控制，从而达到全方位全天候感知网络威胁，实现高效的内网安全防护；
8、以上功能要求为一套软件、一个统一管理中心实现，本次提供3500个windows授权，提供原厂3年维保服务，3年病毒库升级服务；
9、产品厂商应具备网络安全应急服务支撑单位资质（国家级）、中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）支撑单位一级资质；
	套
	1

	4
	移动警务接入网关
	1、支持移动音视频流和移动数据传输；
2、客户端支持自动检测更新和升级；
3、客户端支持运行日志一键上报；
4、客户端支持开机自启动和快速重连；
5、服务端支持加密算法自定义配置；
6、支持RSA和SM2证书同时登录；
7、服务端资源配置支持指定客户端类型访问设置；
8、服务端支持配置导入导出功能；
9、服务端支持两台设备配置同步；
10、配置3000用户接入能力。
11、硬件配置：
1）6个千兆网口
2）400W单电源
3）2U标准机架式设备 
	台
	1

	5
	数据交换系统（请求服务）
	1、2台标准2U机架式设备、4个千兆电口；
2、支持最大并发请求数：800个；支持最大请求报文大小：1M；请求响应时间：小于3s；
3、支持协议种类：Webservice和Rest；
4、吞吐量：大于800M；稳定运行时间：大于5000小时；
5、主要功能：
1）支持Webservice和Rest等协议的请求响应服务；支持1400视图库接口、支持kafka队列传输；
2）支持用户管理功能，以群组来组织用户，对用户账号进行集中管理，不同用户可以分配管理不同的业务权限；
3）针对不同的业务系统，常见的系统接口类型包括：SOAP、HTTP等。平台能提供不同类型的连接器（Connector），将不同技术的接口统一封装成Web服务；
4）支持数据加密防止数据窃听被篡改；
5）与现有数据交换系统为同一品牌，可与数据交换系统及网闸配套使用。
	套
	1

	6
	互联网千兆防火墙
	1、采用多核AMP处理器硬件构架，标准≥2U机架式设备，冗余电源，面板配置液晶显示屏；网络吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥210万，新建连接数≥10万，提供≥6个千兆电口，≥2个千兆SFP光口，≥1个接口扩展槽位；支持硬件接口Bypass；
2、支持路由、透明等接入模式，支持静态IP，3G等多线路失效备份；支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；
3、提供关联分析功能，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取，采用语境关联分析技术，基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为；
4、风险感知能力：支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置；
5、失陷主机检测：提供同品牌失陷主机检测工具一套，USB3.0接口硬件客户端设备，支持针对流行病毒、木马、APT高级威胁等进行安全检测；
6、病毒防护：支持能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；支持自定义病毒签名，可将病毒文件MD5值定义为特征签名；支持本地、云端病毒查杀，可对流行病毒、木马、APT高级威胁等进行失陷检测；
7、具备公安部销售许可证，提供原厂3年维保服务；
	台
	1


4.8 机房及配套系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	动环系统升级
	一、系统功能
实现对机房内配电及空调设备数据采集、告警管理、配置管理、机房环境采集及告警管理，机房图像采集及管理。系统有语音通知功能、告警通知、短信通知、视频管理等功能。
二、硬件配置
1、环境量
a、温湿度传感器：数量10个
温湿度传感器，带显示，RS485通信，温度-20~70℃；湿度0~100％RHRH（有效监测 5~95%）/温度：±0.5℃（25℃时），湿度：±4.5％RH (20~80%RH 25℃)/DC10~28V，≤0.5W。
b、水浸检测套件：水浸检测线10个，水浸传感器10个
全线程水浸探测，线长度5米，有水告警功能，与水浸线缆配合使用，继电器接点输出。
2、门禁控制系统
a、双开门磁力锁：数量5个
上锁时NO输出，开锁时NC输出，最大拉力280kg*2静态直线拉力（含支架），工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2，功耗：12W。
b、IC密码读卡器（机房）：数量5个
方型读卡器/工作电压DC12V，额定电流0.2A /读卡频率13.56MHZ /读卡距离5-10cm /输出信号WG26/WG34/RS485/支持密码。
c、单门控制器:数量5个
可接2个RS485口的读卡器和2个wiegand接口读卡器/1个开门控制/220Vac电源。
d、开门按钮:数量5个
塑料面板，最大耐电流1.25A，电压250V，输出：常开。
e、玻璃破碎按钮：数量5个，颜色为红色。
f、门禁发卡器：数量1个
ISO 14443 A/B、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ/标准IC卡、CPU卡、二代身份证卡、ID（EM）卡/USB接口。
g、IC卡：数量50张
IC卡片类型：mifare卡，标准：ISO14445 Type A，卡片容量：1K，频率：13.56MHz，卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm。
3、区间采集配置
a、采集器：数量5个
8个AI&DI 通道，4个DI通道,2组18~60VDC电池总电压、中间点电压输入通道, 4路继电器输出控制,1路12V电源输出,8路串口，1个USB2.0口，4个带交换功能的10M&100M IP口。
b、空气开关：数量5个
额定电压400VAC，额定电流10A，2P，分断能力6KA。
c、安装箱：数量5个
变送器安装箱，400×340×97。
三、软件部分
1、数据库软件：1套
SQL2012标准版license简体中文（带5个CAL端）。
2、基础设施管理软件：1套
机房监控基础软件，含50个设备接入软件许可，实现机房动力设备、环境集中监管，可扩展功能模块。
3、功能软件：
a、具有语音通知功能，能够告警语音通知；
b、配置全网通短信猫；有短信通知模块，告警短信通知；
c、移动APP，配置移动端软件，不低于30个用户接入许可；
d、视频管理模块，机房视频的监控和管理；
e、门禁管理模块，实现机房门禁的监控和管理。
	项
	1

	2
	会议平板
	86寸智能平板
1、超薄窄边框设计，金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接，整机最薄位置≤30mm以下，屏占比≥84%以上。
2、4K超高清显示，亮度(Typ)≥450 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度（Typ）≥6000：1；
3、采用不小于4mm厚防眩光钢化玻璃，防划防撞，表面防撞击，硬度达莫氏7级；
4、内置4K@30帧高清摄像头，支持自动白平衡、曝光等功能；支持1万张底库，32张人脸检测；视场角：对角：≥110°，水平：≥100°，垂直：≥70°；内置摄像机支持256G内置存储卡；最高有效像素800万；镜头畸变≤5%；
5、内置8阵列麦克风，8米有效拾音距离；中高音喇叭前置，4个独立音呛，中高音声音输出功率2×10W; 
6、模块化设计，内置Android 8.0操作系统，可选配PC模块；
7、整机待机状态下，支持HDMI通道信号和VGA通道输入智能唤醒。
8、支持智能保护系统,可防止因突发断电、意外断电等引起的内置电脑系统崩溃，保证系统正常工作；
9、WiFi：支持2.4G/5G双频，支持802.11 a/b/g/n/ac 无线频段；热点：支持2.4G/5G双频，支持热点和wifi同时开启；
10、支持一根网线双系统上网，一个无线双系统网络共享；
11、整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，在不关闭整机电源的情况下支持一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过70%；
12、采用红外或电容触控技术，触控精度≤2mm，响应时间≤10ms，白板软件支持20点书写，20点触摸；
13、支持多个HDMI/VGA/DVI/DP等输入输出接口；;
14、支持电子白板，可提供5种大小笔粗，并预置40种以上颜色，可通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小，支持点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏，支持20步撤销／重复，可撤销或恢复白板的任何内容，支持20页书写版面，可通过缩略图预览页面内容，支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密，白板内容无需另存为图片格式打印，支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存；支持批注功能，在任意通道下可一键快速进入批注； 批注内容可本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密；支持PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存；
15. 支持无线投屏，支持客户端内文件一键推送到智能平板上播放，支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上，平板可直接触控操作投屏中的PC画面，保留用户桌面隐私，开启第二屏幕投屏，将需要投屏的窗口拉至拓展屏幕；
16. 具有一键操作锁定功能，防止无关人员误操作，有效保护隐私和信息安全，为保障系统稳定运行，整机出厂内置检测软件，可协助客户对设备运行故障、异常进行检测、修复，为客户提供更高效的售后体验。
	台
	2

	3
	应用终端
	1、机型：品牌商用台式一体机终端；
2、主板：不低于Intel Q470 芯片组，非H或B系列芯片组；
3、CPU：英特尔第九代处理器i5-9500处理器或以上；
4、内存：16GB DDR4，最大支持32GB或以上；
5、硬盘：1TB机械硬盘+128GB固态硬盘，机械硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术；
6、音频：内置扬声器，具有多音频流处理能力；
7、网卡：千兆网卡、无线网卡及蓝牙；
8、显卡：集成显卡；
9、端口： 1个耳麦插孔，4 个 USB Type-A，1 个 USB Type-C；1 个USB Type-A ； 1个DP1.4接口，1个RJ-45接口，1 个 HDMI ；
10、输入设备： USB接口抗菌键盘鼠标； 
11、显示屏：23.8 英寸全高清 IPS 宽屏 WLED 背光、防眩光（1920 x 1080），可单独作为显示器使用；
12、电源：小于或等于90W外置电源适配器，最大能效89% ；
13、底座：俯仰可调底座；
14、系统：出厂预装WIN10 正版操作系统；
15、质保要求：整机（含显示器）三年有限保修及上门服务；
	台
	50

	4
	千兆桌面交换机
	1、5个10/100/1000M以太网端口；
2、背板交换容量 10Gbps ；端口交换容量：10Gbps ；转发能力：7.4Mpps ；
3、支持10/100/1000Mbit/s传输速率；支持半双工、全双工、自协商工作模式 。
	台
	50

	5
	投屏电脑
	配置不低于：
（1）处理器：i7-10510U；
（2）屏幕：13.9英寸、3K触控屏
（3）内存：16GB
（4）硬盘：512GB SSD
（5）显卡：NVIDIAGeForce MX250；
（6）操作系统：Windows 10；
（7）配套鼠标，孤岛式巧克力键盘。
（8）分辨率：3000*2000像素；
（9）PPI：260PPI；
（10）对比度：1500：1；
（11）摄像头：隐藏式摄像头，100万像素（720P HD）；
（12）电池容量：56Wh (额定容量)。
	台
	3

	6
	LED大屏
	屏体尺寸不小于：7.68（长）* 4.32（高）=33.1776㎡。
1、LED发光二极管：表贴三合一LED；金线封装；
2、像素间距：≤1.875mm；
3、像素密度：≥284000 点/m2；
4、可视角度：水平≥160°，垂直≥160°；
5、整屏平整度≤0.1mm/m²；
6、内部360°全方位散热设计，散热无死角；
7、灰度等级：14bit，刷新率≥2880 Hz；
8、发光点中心距偏差＜1%；
9、亮度均匀性≥98%；
10、驱动方式为恒流驱；
11、产品具备3C认证证书；
12、LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书和智能检测及修复校正软件证书。
	项
	1

	7
	显示屏独立主控
	1、一路DVI视频输入；
2、 一路音频输入；
3、四个网口输出或四路光纤输出；
4、RS232接口控制，可级联多台进行统一控制；
5、最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。
	套
	9

	8
	大屏拼接控制器
	1、产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。
2、支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。
3、投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。
4、支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。
5、通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 。
6、投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。
7、投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。
8、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
9、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。
10、支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。
11、要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、HD-SDI、3G-SDI。
12、单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。
13、支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。
14、投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。
15、配置12路输入和12路输出。
	台
	1

	9
	多屏控制软件
	1、B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕；
2、通过网线，支持网络计算机、网络摄像机等信号的远程上墙功能，同时，软件具备网络解码设备管理功能，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示；
3、具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 
4、具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡；
5、具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； 
6、具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样； 
7、支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； 
8、可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换；
9、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改。
	套
	1

	10
	LED大屏底座
	采用超薄最新模块化设计，满足33.1776㎡的需求。
1) 主框架采用镀锌方管焊接，焊点须打磨喷防锈漆处理，包边不锈钢装饰包边；
2) 钢结构安装完成后相关材料的合格证。
	套
	1

	11
	配电柜及高压接入
	1、安装方式：放在显示屏内固定，壁挂式，室内环境；
2、自动控制方：电脑演播室软件；
3、控制模块：多功能卡；
4、输入接线方式： 国家3相5线；
5、输入电压（V）：3相380V；
6、输入频率（HZ）： 50/60Hz；
7、输出接线方式： 单相，3线输出，L、N、PE；
8、输出路数 12路；
9、输出电压：（V） 交流220V；
10、接入电缆： 4*16mm²+6mm²,国标铜线；
11、接出电缆： 3*2.5mm²,国标铜线；
12、防雷 C级：防雷DZ47Y-40/4P-385；
13、IP等级 IP44；
14、执行标准 ：GB/T7251.12-2013/1；
15、工作温度：（°C） -10---40；
16、工作湿度：（%） 10---90无凝结。
	套
	1

	12
	配套安装
	安装调试服务。
1、电源线(AC380V,三相五线制.另配相应标准的空开)；
2、通讯线(超五类国标铜芯网线或光纤)；
3、防雷接地等；
4、信号线HDMI接口。
	套
	1

	13
	显示屏独立主控
	1、一路DVI视频输入；
2、 一路音频输入；
3、四个网口输出或四路光纤输出；
4、RS232接口控制，可级联多台进行统一控制；
5、最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。
	套
	9

	14
	大屏拼接控制器
	1、产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。
2、支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。
3、投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。
4、支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。
5、通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 。
6、投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。
7、投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。
8、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
9、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。
10、支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。
11、要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、HD-SDI、3G-SDI。
12、单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。
13、支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。
14、投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。
15、配置12路输入和12路输出。
	台
	1

	15
	多屏控制软件
	1、B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕；
2、通过网线，支持网络计算机、网络摄像机等信号的远程上墙功能，同时，软件具备网络解码设备管理功能，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示；
3、具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 
4、具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡；
5、具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； 
6、具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样； 
7、支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； 
8、可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换；
9、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改。
	套
	1

	16
	16路数字调音台
	1、16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入；
2、6段高精度主输出电平表；
3、9个100mm行程的优质电动滑杆电位器；
4、8个可自定义的平衡输出口；
5、6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响；
6、4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机；
7、2个31段图示均衡器；
8、2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出；
9、10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏；
10、1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块；
11、RS232支持中控系统接入；
12、支持IPAD远程遥控；
13、支持中文操作系统；
14、支持MP3，AAC，WAV，FLAC，APE等格式的音源播放。
	台
	2

	17
	数字音箱处理器
	1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证；
2、有2进4出、2进6出、4进6出、4进8出多种型号选择，可灵活组合各类型音频系统；
3、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ；
4、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 
5、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS；
6、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能；
7、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel），巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程；
8、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序；
9、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱；
10、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。
	台
	2

	18
	智能电源管理器
	2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态。
	台
	2

	19
	功率放大器
	1、功率：2×500W/8Ω  2×850W/4Ω  2×1250W/2Ω  1700W/8Ω；
2、桥接：2500W/4Ω桥接；
3、频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB；
4、总谐波失真：≤0.15%；
5、信噪比：≥100dB；
6、阻尼系数：≥500；
7、输入灵敏度：0.775v/1v/32dB；
8、输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ；
9、电压增益（8Ω时）：38.2dB；
10、冷却：从前到后抽风；
11、产品外形尺寸（毫米）：483×302.5×89。
	台
	2

	20
	数字智能混音器
	1、 12路输入，8路输出，支持Dante协议的智能数字混音器；
2、具备12路独立的输入工作通道，每通道可以单独调整输入增益，并且支持Dante输入通道转换; Dante输出，互不影响；
3、支持8路麦克风输入通道附48V幻象供电；4路线性输入；4路Dante音频或Dante麦克风可以随意切换输入通道；独立的静音控制和幻象电源控制；每通道可设置优先选择、压限调节；
4、4频段参量均衡器，频点、Q值、幅度可调；棚形滤波器设置，可消除频段中不必要的噪音；多阶分频斜率可调的高、低通滤波器，能展现出更好的瞬态响应；
5、 4路MASTER模拟输出，并支持4路Dante数字信号同时输出；每路输出配备31段图示均衡，可根据需要任意调节，LINE/MIC输出电平切换；限幅器、啸叫抑制设置，极有效限制输出电平，给予保护下一级音频设备或扬声器；可按实际应用场合音箱之间的距离（0.5M～100M）选择相对应的声音输出延时参数；每路输出静音、音量独立控制；
6、12路输入，8路输出的Dante、摸拟数字混合矩阵控制，适合更广泛的应用工程；
7、自动声阀调节，能根据现场的环境噪声利用DSP数字算法的强大运算系统自动计算出最合适的阀门电平，适用于任何恶劣的会议环境；最后保持时间可调，保证您的会议更顺畅；
8、支持静音及其他控制参数分组设置；会议场景模式保存，给类似的会场提供极便捷的调试方式；
9、Dante网络音频接口，支持搭配任何Dante音频设备，并通过采用TCP/IP连接方式实现电脑上位机软件控制和I Pad软件远程控制设置各项参数值；
RS-232接口，开放协议，实现多项控制；
10、支持在线固件更新；
11、支持NOM 多路话筒自动衰减值调整，最大打开话筒数量支持1~8；
12、“Closed Threshold”可调的通道关闭衰减电平。
	台
	2

	21
	专业数字反馈抑制器
	1.、会议系统中防啸叫的完美解决方案；
2、2寸TFT彩屏，中英文可选；
3、反馈加移频设计方案，移频4档可选；
4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；
5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；
6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；
7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化；
8、配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。
	台
	2

	22
	监视器
	43寸超窄边高清监视器
1、尺寸：不小于43″；
2、亮度：不低于350cd/m²；
3、对比度：不低于1200:1；
4、分辨率：不低于1920×1080；
5、输入接口：具备HDMI、VGA、USB多媒体、RS232 in、Audio in等接口；
6、输出接口：具备Audio out、RS232 out等接口；
7、内置喇叭。
	台
	4

	23
	高亮度投影机
	（一）功能要求
1、支持至少5台投影机水平或垂直方面画面拼接；
2、USB支持U盘直接读取；
3、USB无线投影功能（选配件），支持PC、iOS、Android等多系统无线投影；
4、内建位置传感器；
5、 镜头可更换设计，可更换镜头数量不少于3种（提供可选镜头的种类和规格）；
6、具有镜头位移功能，垂直不小于±40%，水平不小于±10%；
（二）技术参数
1、亮度≥5500流明，对比度≥15000:1；
2、采用高压汞灯光源，光源寿命≥5000小时；
3、显示面板尺寸≥0.64英寸；
4、标准分辨率≥XGA(1024x768)；
5、投射比  1.38-2.24:1；
6、投影镜头具有光学变焦功能；
7、具有垂直和水平梯形校正功能，枕形、桶形、四角、弧形校正功能；
8、输入接口不少于: HDMI*2;VGA*2;USB-B*1; USB-A*1；
9、投影机具有USB-B接口，可以实现显示功能；
11、投影机具有USB-A接口，可以实现U盘内容直读，支持USB-A接口的无线适配器；
10、输出接口不少于: VGA*1;Audio out音频输出（3.5mini jack）*1；
11、内置扬声器功率≥1*16W；
12、控制接口: RJ45*1；RS232*1；USB-A、USB-B；
13、整机重量≥4.4kg；
14、具有中文遥控器；
15、投影机菜单语言≥26种；
16、具备外置的防尘滤网，防尘滤网具有双层结构，防尘滤网具有静电防尘功能；
17、支持RoomView (Crestron)、AMX Discovery、PJ Link多种控制模式。
	台
	1

	24
	会议话筒
	采用可直接插入的XLRM 3pin 快速接头设计、幻象电源专用，DC9—52V之间自动调整、双鹅颈的设计，可自由调整角度。适用于演讲、摄录影或会议系统等需细部设置话筒的场合。
	只
	5

	25
	地面会议多媒体盒
	8位含卡侬高清模块
	个
	4

	26
	定制机柜
	1.2米控制台操作台（冷轧钢板）
	个
	2

	27
	话筒线
	120p无氧铜音频信号线双芯屏蔽绕包话筒线。
	套
	1

	28
	接插件
	大四芯头8个，双卡侬头线（1.8米）14根，双卡侬头线（10米）6根，双莲花转3.5音频线（1.5米）4根，莲花转6.5转接头4个，三孔插头2个。
	批
	1

	29
	移动警务通终端
	（一）硬件配置要求
（1）显示屏：屏幕材质OLED；屏幕尺寸不小于6.53英寸；屏幕色彩不小于1670万；分辨率不小于2400×1080；屏幕像素密度不小于403 PPI；
（2）触摸屏：多点触控，最多支持10点触控；
（3）存储空间：不小于8GB RAM +256GB ROM；
（4）处理器：国产CPU，八核；CPU频率：1×Cortex-A76 Based 2.58GHz+ 3×Cortex-A76 Based 2.40GHz + 4×Cortex-A55 1.84GHz；
（5）摄像头：前置摄像头3200万像素（f/2.0光圈 FF）；后置摄像头6400万像素(f/1.8光圈 AF)+800万像素 (f/2.4光圈 FF)+800万像素（f/2.4光圈，AF）+200万像素（f/2.4光圈 FF)；
（6）支持GPS、AGPS、Glonass、北斗、伽利略、QZSS；
（7）电池：锂离子聚合物，容量不小于4000mAh；
（8）网络制式：支持NR/TD-LTE/FDD LTE /WCDMA/GSM，支持中国移动的5G/4G/2G、中国联通的5G/4G/3G/2G、中国电信的5G/4G/3G/2G；
（二）通信卡及套餐
含通信卡、免费副卡1张，配套三年通信套餐，每月套餐不低于：
（1）国内通话1000分钟；
（2）网内通话500分钟；
（3）国内流量40G;
（4）国内短信200条；
（三）根据移动警务边界安全接入规范，通过加密方式接入移动警务管理平台（根据所投产品选择相应形态的加密卡），并免费提供安装安全监控组件以及必要的安全服务。
（四）产品须为公安部移动警务白名单目录产品并在皖警智能移动警务终端准入清单内。
	台
	101

	30
	安全U盘
	（一）硬件要求：
（1）写次数10万次,，读写速度：读速度32Mbit/s，写速度14Mbit/s；USB接口:支持1.0，2.0；
（2）硬件标识：芯片序列号唯一；
（3）使用SMS4加密存储，对全盘（包括文件系统）进行加密；采用高安全32位RISC核；
（4）存储容量：8G。
（5）U盘外壳为全钢结构，做到不易损坏。
（二）功能要求：
（1）在公安网中为内网模式，依据管理策略，交换区读写方式可被设置为单向导入状态、单向导出状态、双向交换状态、禁止交换状态四种状态，在外网中为外网模式；
（2）密钥初始化：安全U盘经公安警员数字证书初始化后方能使用；口令重置：安全U盘通过公安网USB接口类移动存储介质管理软件客户端绑定公安数字证书完成口令重置；
（3）注册管理：安全U盘通过公安网“一机两用”管理软件客户端绑定公安数字证书完成注册后方能在公安网终端使用；
（4）注销管理：安全U盘通过公安网“一机两用”管理软件客户端绑定公安数字证书完成注销，注销后的安全U盘将不能在公安网内使用；
（5）文件读写方式：仅能通过安全U盘自带的安全资源浏览器进行数据读写操作；
（6）U盘具备生命周期的管理，包括注册时间、日常使用IP、操作时间、注销时间、再次注册时间的全生命周期管理，可在服务器上展现出来，便于管理员进行查询管理。
技术要求：

（1）U盘结构：安全U盘为三个区，保护区、日志区、用户数据区；保护区、日志区和用户数据区加密隐藏，在计算机上没有任何盘符显示，无法被计算机上的任何应用软件所访问，用户无法篡改、破坏，第三方程序/病毒/木马无法入侵、感染、窃取文件；
（2）安全U盘以光驱形式加载，经身份认证后，方可打开用户数据区，所有文件只读，病毒/木马无法感染；
（3）用户数据区以自主研发的文件系统来组织存储数据区的文件，第三方程序/病毒/木马无法识别，更无法入侵、感染文件；用户数据区的数据只能通过自主研发的专有资源浏览器进行访问，第三方程序/病毒/木马没有任何入口去入侵、感染、窃取文件；
（4）日志存在黑匣子日志区，日志容量不小于5000条，日志区不可见，日志不会被恶意或第三方程序/病毒/木马入侵、感染、破坏；单向导入盘和双向交换盘在外网使用时，记录外部日志，保存到黑匣子日志区，日志区满，U盘禁止使用，U盘插入到公安网客户端计算上时，自动上传外部日志到服务器，上传完毕后，清除日志区中的日志；
（5）系统兼容性：支持WINDOWS2000/XP/2003/Vista/7/10/2008；
（三）安全要求：
（1）使用授权检测：U盘引导程序运行时，进行U盘可用性判断，出现以下情况，引导程序禁止运行：U盘日志区记录条数已满、当前的计算机终端为外网终端；
（2）支持数据在U盘内打开，采用沙箱安全隔离加密技术，使用计算机本地程序打开，不准采取其他技术，防止在程序升级时造成文件不能打开的问题。在文件打开时限制使用另存/复制/粘帖等操作将U盘中文件内容拷出到计算机本地，防止误操作造成文件流转失。
（3）U盘具备登录超时认证功能,登录后超过一定时间不操作自动锁定u盘；
（4）保证数据的完整性，U盘不能被其他第三方工具量产，造成数据丢失。
（四）其他要求：
（1）提供详细的关于其他存储介质的管理方案，以免其他存储介质无法进入公安网使用，影响警员办公。其他存储介质包括执法记录仪、数码相机、录音笔、sd卡、tf卡、移动硬盘等。
（2）对存储介质管理方案中所使用的软件，提供原厂进行二次开发承诺，能够与现有的公安“一机两用”软件对接，以免有特殊存储介质因无法处理而无法进入公安网，影响警员使用。
（3）为保证及时处理和排除安全U盘在日常使用中的问题和故障，要求安全U盘原厂商在安徽省公安厅有驻场服务人员，并提供相关证明。
	个
	100


4.9 其他部分

	序号
	费用名称
	技术参数
	单位
	数量

	网络链路租赁费

	1
	新建前端链路租赁费
	接入链路带宽不低于50M，峰值速度不低于100M，含建设维护费用（按3年计算，包括网络搭建、点位线路敷设，传输光纤、网络设备等建设维护费用） 
	条
	1369

	2
	原有监控点位网络端口扩展费
	原有监控点位网络端口扩展费用；原有1个网络端口本次扩展至不小于2个（按3年计算，包括网络搭建、网络设备等扩展维护费用） 
	条
	202

	3
	万兆链路租赁费
	托管机房到交警机房万兆链路（距离不小于7KM），含建设维护费用（按3年计算，包括网络搭建、点位线路敷设，传输光纤、网络设备等建设维护费用） 。
	条
	4

	机房租赁费

	1
	3年机房托管费用
	机房三年托管费用（含建设维护费用）。

托管机房须提供不少于42个机柜，满足本期项目建设需求及后期扩容需求，单机柜要求如下：
1、机柜尺寸不小于600mm×1200mm×2200mm（宽×深×高）；
2、内部设备安装高度不少于42U；
3、单柜电源双路输入；
4、单柜功率不少于7KW；
5、支持单台设备最大功率不少于3KW；


	项
	1

	运维费用

	1
	运维费
	本期项目新增设备3年运维费用（含前后端设备维修、软件升级、日常维护、人工费、运维车辆等）
	项
	1

	设备维保费

	1
	核心数据库小型机
	6台IBM核心数据库小型机三年维保。
（1）故障排除
在规定时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、部件更换的全部工作，所涉的硬盘等存储介质更换必须提供不返还服务，不在另外收取任何费用。
（2）定期巡检
定期对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁、系统备份。
清洁保养：清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；
系统优化：对OS进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率；进行相关的安全性进程检查；
工作报告：在对系统进行全面的检查后，需要给出详细的报告，根据检查结果给出相应建议和改进方案。
	项
	1

	2
	存储虚拟化网关
	1台EMC VPLEX 存储虚拟化网关三年维保
（1）故障排除
在规定时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、部件更换的全部工作，所涉的硬盘等存储介质更换必须提供不返还服务，不在另外收取任何费用。
（2）定期巡检
定期对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁、系统备份。
清洁保养：清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；
系统优化：对OS进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率；进行相关的安全性进程检查；
工作报告：在对系统进行全面的检查后，需要给出详细的报告，根据检查结果给出相应建议和改进方案。
	项
	1

	3
	核心数据存储
	1台EMC存储三年维保
（1）故障排除
在规定时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、部件更换的全部工作，所涉的硬盘等存储介质更换必须提供不返还服务，不在另外收取任何费用。
（2）定期巡检
定期对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁、系统备份。
清洁保养：清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；
系统优化：对OS进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率；进行相关的安全性进程检查；
工作报告：在对系统进行全面的检查后，需要给出详细的报告，根据检查结果给出相应建议和改进方案。
	项
	1

	
	
	1台IBM存储三年维保
（1）故障排除
在规定时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、部件更换的全部工作，所涉的硬盘等存储介质更换必须提供不返还服务，不在另外收取任何费用。
（2）定期巡检
定期对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁、系统备份。
清洁保养：清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；
系统优化：对OS进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率；进行相关的安全性进程检查；
工作报告：在对系统进行全面的检查后，需要给出详细的报告，根据检查结果给出相应建议和改进方案。
	项
	1

	
	
	1台宏杉存储三年维保
（1）故障排除
在规定时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、部件更换的全部工作，所涉的硬盘等存储介质更换必须提供不返还服务，不在另外收取任何费用。
（2）定期巡检
定期对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁、系统备份。
清洁保养：清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；
系统优化：对OS进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率；进行相关的安全性进程检查；
工作报告：在对系统进行全面的检查后，需要给出详细的报告，根据检查结果给出相应建议和改进方案。
	项
	1

	4
	SAN交换机
	2台博科SAN交换机三年维保
（1）故障排除
在规定时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、部件更换的全部工作，所涉的硬盘等存储介质更换必须提供不返还服务，不在另外收取任何费用。
（2）定期巡检
定期对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁、系统备份。
清洁保养：清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；
系统优化：对OS进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率；进行相关的安全性进程检查；
工作报告：在对系统进行全面的检查后，需要给出详细的报告，根据检查结果给出相应建议和改进方案。
	项
	1

	5
	软件维护
	小型机AIX操作系统运维，核心系统Oracle数据库（常住人口数据库，数据中心数据库、派出所基础平台数据库、PGIS数据库、协同办案系统、情报平台等）运维护，vmware虚拟化平台软件维护，NBU备份系统维护。
	项
	1

	驻场服务费

	1
	数据治理工程师驻场服务费
	人员要求：

1、全日制大学专科（含专科）以上学历，具有两年以上数据治理经历；

2、建设期投入不少于2人，工作时间不少于10个月；

服务内容：

数据接入、数据处理、数据治理、数据组织、数据服务和数据运营的治理工作。
	项
	1

	2
	网络驻场运维工程师驻场服务费
	人员要求：

1、全日制大学专科（含专科）以上学历，具有两年以上甲方驻场运维工作经历；

2、驻场工程师具有H3CSE或H3CTE认证证书并在有效期内。

3、不少于1人，3年驻场服务；

服务内容：

1、网络厂家3年驻场服务；

2、日常网络维护服务；  

3、通过标准化的操作流程进行故障诊断和排除； 

4、定期对现场网络设备巡检，并停供巡检报告； 

5、对用户的故障设备或模块进行维修或更换； 

6、协助客户对系统配置进行调整和修改； 

7、定期对客户网络运行设备进行现场或远程检查。
	项
	1

	3
	安全驻场运维工程师驻场服务费
	人员要求：

1、全日制大学专科（含专科）以上学历，具有两年以上甲方驻场运维工作经历；

2、驻场工程师具有安全厂商QCCP认证证书并在有效期内。

3、不少于1人，3年驻场服务；

服务内容：

1、边界安全厂家3年驻场服务

2、负责安全边界设备日常运维、问题处理

3、配合完成相关业务配置调试等

4、安全设备定期巡检，包括防火墙、入侵防御系统、WEB应用防火墙、保垒机等设备的性能指标、功能指标和硬件状态等进行定期巡检，提供巡检报告。
	项
	1

	4
	软件系统驻场运维工程师驻场服务费
	人员要求：

1、全日制大学专科（含专科）以上学历，具有三年以上软件开发及运维工作经历；

2、不少于1人，3年驻场服务；

服务内容：

1、软件厂家3年驻场服务；

2、日常维护服务；

3、针对用户应用的需求调研和维护；

4、软件升级服务；

5、系统对接服务。
	项
	1

	5
	数据中心驻场运维工程师驻场服务费
	人员要求：

1、全日制大学专科（含专科）以上学历，具有三年以上数据中心运维经历；

2、不少于1人，3年驻场服务；

服务内容：

1、数据中心厂家3年驻场服务；

2、负责数据中心、请求服务、情报平台、前哨平台等系统的日常运维及相关对接服务。
	项
	1

	系统集成费

	1
	系统集成费
	含项目实施、设备安装、项目管理、系统调试、系统随机、验收、税金、文明施工费、安全生产费、环境保护费、工程干扰费、道路开挖费等所有费用。
	项
	1


4.10 暂列费用

	序号
	费用类型
	内容
	费用（元）

	1
	机房电费
	托管机房设备建设期及3年运维期电费，实施时据实结算，超出部分由中标供应商承担。
	3049643.52

	2
	前端电费
	本项目新增摄像机、无线热点及补光灯建设期及3年运维期电费，实施时据实结算，超出部分由中标供应商承担。
	1191721.32


5、其他要求

（一）质保期

本项目所有软硬件设备均须提供3年质保，软硬件质保期以工程竣工验收通过之日起算。

（二）知识产权

（1）本项目的所有权和知识产权归项目建设单位所有。

（2）定制类软件涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给项目建设单位。

（3）涉及接口的，必须遵循相关标准和规范。向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求。中标人有义务配合项目建设单位做好有关信息共享工作。

（4）本项目在开发、使用和维护过程中接触到的项目建设单位所有资料，未经项目建设单位书面许可，不得留存、私自查阅及向第三方泄露。

（5）本项目涉及的开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归属项目建设单位所有。

（6）所有软件须为具有知识产权的正版软件，不得侵犯第三方知识产权。

（三）备品备件

为保证本项目各系统的正常运行，摄像机、交换机等产品须提供不低于采购需求1%的备品备件，以保证发生故障的设备在最短的时间内恢复正常。

（四）前端迁移冗余

本项目设置10%的前端变更冗余。变更包括前端监控点位置、方向的改变、设备替换、电路及网络链路迁移等，该费用包含在投标商投标报价中，甲方在合同期内不再另外支付。

（五）运维费用
合同期内的所有运维费用均由中标人承担，工程验收之前的网络链路租用费、前端电费也由中标人承担，中标人不得以未验收或验收未通过为由拒绝支付。

（六）对接费用

本项目涉及的所有第三方接口费用均由中标人承担，中标人要充分考虑在工程实施过程中出现的不可预见费用，如产生该费用由中标人承担。

（七）履约保证金

履约保证金为合同额的5%，验收后履约金转换为质保金，项目运维期结束后退还（无息）

（八）施工方案

投标人须针对本项目制定详细的施工方案，并体现在投标文件中。施工方案包括但不限于：工程质量管理措施，安全生产措施，环境保护、文明施工措施，供货保障措施，施工组织、人员组织计划，施工重、难点分析及相应解决方案。

（九）应急预案

投标人须针对本项目制定详细的网络安全事件应急预案，并体现在投标文件中。应急预案包括但不限于：系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络入侵等安全风险的应急处置；发生危害网络安全事件时的应急预案和补救措施等。

（十）报价要求

投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

本项目报投标总价，投标人所报投标报价须包含文明施工费、安全生产费、环境保护费、工程干扰费、验收费等完成本项目所需的全部费用，采购人在中标后不追加任何费用。

所有产品报价包括设备采购、运输、搬运、保存、安装、售后、验收、税费以及安装完毕验收合格前的成品保护等所有费用。

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

