# （二）设备要求及技术参数

02包：准分子激光角膜屈光治疗机

| 一 | 装备功能要求及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求：原装进口 |  |
| 2 | 临床应用范围：屈光不正治疗（近视、远视、散光、老视） |  |
| 3 | 工作激光类型：ArF |  |
| 4 | 工作激光波长：193nm |  |
| 5 | 工作激光等级：4级 |  |
| 6 | 工作激光模式：脉冲 |  |
| 7 | 扫描方式：飞点扫描 |  |
| 8 | 智能化热效应控制ITEC功能：具备 |  |
| 9 | 能量密度：≥160J |  |
| 10 | ★脉冲频率：≥500Hz或变频6-20Hz |  |
| 11 | 脉冲宽度：12ns±3ns |  |
| 12 | 能量分布：高斯分布 |  |
| 13 | 瞄准光：具备瞄准光 |  |
| 14 | 定位光：具备定位光 |  |
| 15 | 眼球定位方式：具备瞳孔中心定位或虹膜定位 |  |
| 16 | 眼球定位跟踪频率：≥60Hz |  |
| 17 | 位移补偿：具备位移补偿系统 |  |
| 18 | ★跟踪维度：三维或三维以上 |  |
| 19 | 切削模式：具备个体化切削模式 |  |
| 20 | 总切削区：6mm-10mm |  |
| 21 | 手术方式：具备多种手术方式 |  |
| 22 | 碎屑清除：具备碎屑清除系统 |  |
| 23 | 手术显微镜：进口品牌 |  |
| 24 | 裂隙灯：配备进口裂隙灯 |  |
| 25 | 工作距离：≥20CM |  |
| 26 | 激光腔：密闭激光腔 |  |
| 27 | 激光气体：氧化氩气体 |  |
| 28 | 冷却方式：气冷或水冷 |  |
| 二 | 软硬件配置 |  |
|  | 标准配置组件 |  |
| 1 | 准分子激光手术系统主机 | 1 |
| 2 | 可旋转手术床 | 1 |
| 3 | 可旋转激光臂 | 1 |
| 4 | 微粒抽吸系统 | 1 |
| 5 | 触控式液晶显示器及触控键盘 | 1 |
| 6 | 激光能量测试系统，含能量探测器1个、PMMA测试板1包、能量测试纸1包和 | 1 |
| 7 | 专用医生座椅 | 1 |
| 8 | 氟化氩气体10L/氦气2L | 各1瓶 |
| 9 | 操作手册 | 1套 |
|  | 角膜地形图仪（角膜波前像差分析仪） |  |
| 1 | Keratron Scout 角膜地形图仪 | 1 |
| 2 | 联机软件 | 1 |
| 3 | 电动升降桌 | 1 |
| 4 | 电脑 | 1 |
| 5 | 彩色打印机（国内购置） | 1 |
| 6 | 操作手册 | 1 |

注：投标供应商必须提供最新型号的机型（以注册证为准）