（二）设备要求及技术参数

01包：飞秒激光手术系统

| 一 | 装备功能要求及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求：原装进口 |  |
| 2 | 手术功能：能够制作多种角膜瓣 |  |
| 3 | 激光类型：飞秒激光 |  |
| 4 | ★激光波长：1043±13nm |  |
| 5 | 脉冲时间：220-350fs |  |
| 6 | 手术耦合方式：自动吸引 |  |
| 7 | 手术耦合吸引时间：≤2秒 |  |
| 8 | ★激光发射频率：≥150KHz |  |
| 9 | 角膜压平面基（直径）：10mm±3mm |  |
| 10 | 制瓣直径范围：8.1-8.9mm |  |
| 11 | 角膜瓣厚度：90-140微米 |  |
| 12 | 9mm瓣制瓣时间：≤20S |  |
| 13 | 蒂位置：0°-360°任意可调 |  |
| 14 | 蒂角度：45°-90° |  |
| 15 | 边切角度：45°-90° |  |
| 16 | 角膜瓣位置控制（是否可变）：可变化 |  |
| 17 | 手术可见性：通过视频系统或显微镜对手术过程全程可见 |  |
| 18 | 裂隙灯：配置进口裂隙灯 |  |
| 二 | 软硬件配置要求 |  |
|  | 飞秒集合模块： |  |
| 1 | 飞秒模块许可证 | 1 |
|  | 飞秒手术系统： |  |
| 1 | 旋转床 | 1 |
| 2 | 旋转平台 | 1 |
| 3 | 医生手术椅 | 1 |
| 4 | 电源线 | 1 |
| 5 | 手术器械套件（手术所有相关器械均需提供） | 1套 |
| 6 | 不间断电源 | 1 |
| 7 | 彩色激光打印机 | 1 |

注：投标供应商必须提供最新型号的机型（以注册证为准）